## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 002 | ZŠ Odry Komenského - VZT zařízení školní kuchyně
| Objekt: |  | 1 | Technologická část
799 | Rozpočet: |  | 1 | Vytápění
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. Lenka Nováková
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 1 | Technologická část |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 002 | ZŠ Odry Komenského - VZT zařízení školní kuchyně | [23 empty] | STA
O: | 1 | Technologická část | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Vytápění | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  | 0.6 | [5 empty] | DIL
1 | 340236212RT2 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02302 | 0.05 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.3022 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  | 1.77 | [5 empty] | DIL
2 | 612401391RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03562 | 0.07 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.88293 | 1.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 16.78 | [5 empty] | DIL
3 | 971042431R00 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.082 | 0.16 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.386 | 2.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základových nebo nadzákladových, | [23 empty] | SPI
SPU
4 | 971042451R00 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.247 | 0.74 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 4.67 | 14.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základových nebo nadzákladových, | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.72 |  | 2.53 |  |  |  | 85.03 | [5 empty] | DIL
5 | 713400832R00 | Odstranění tepelné izolace potrubí izolace jakékoliv tloušťky (bez řezání ocelové konstrukce plamenem) rohoží nebo matracemi včetně povrchové úpravy | m2 | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0401 | 2.53 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.54 | 34.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
6 | 713461121R00 | Montáž izolace tepelné potrubí skružemi z lehčených hmot, připevněnými na asfaltový tmel za studena, s vyspárováním a provedením spodního nátěru asfaltovým lakem tvrdým - ALT potrubí a ohybů, jednovrstvá | m2 | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00205 | 0.17 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.607 | 49.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez povrchové úpravy | [23 empty] | SPI
SPU
7 | 7136220003 | Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna,kašírovaná vyztuženou AL folií d35, tl. 30mm | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.11 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
|  | např. Paroc Hvac Section AluCoat T | [23 empty] | POP
SPU
8 | 7136220006 | Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna,kašírovaná vyztuženou AL folií d42, tl. 40mm | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.11 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
|  | např. Paroc Hvac Section AluCoat T | [23 empty] | POP
SPU
9 | 7136220007 | Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna,kašírovaná vyztuženou AL folií d48, tl. 40mm, Tepelná vodivost (deklarovaná) při 50 °C, 0,037 W/mK | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.14 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
|  | např. Paroc Hvac Section AluCoat T | [23 empty] | POP
SPU
10 | 7136220009 | Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna,kašírovaná vyztuženou AL folií d60, tl. 40mm, Tepelná vodivost (deklarovaná) při 50 °C, 0,037 W/mK | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.1 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
|  | např. Paroc Hvac Section AluCoat T | [23 empty] | POP
SPU
11 | 7136220009 | Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna,kašírovaná vyztuženou AL folií d89, tl. 60mm, Tepelná vodivost (deklarovaná) při 50 °C, 0,037 W/mK | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.09 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
|  | např. Paroc Hvac Section AluCoat T | [23 empty] | POP
SPU
12 | 283771482R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
13 | 283771484R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
14 | 28377150R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
15 | 28377151R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
16 | 283771736R | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 63,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
17 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.71284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.74 | 1.24 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
SPU
18 | 998713193R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 500 m | t | 0.71284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0.39 |  |  |  | 68.02 | [5 empty] | DIL
19 | 722130801R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.08 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.173 | 6.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
20 | 722130802R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00497 | 0.05 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.204 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
21 | 722130803R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50 | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 0.21 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.239 | 7.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
22 | 722170801R00 | Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.052 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
23 | 722172711R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.258 | 1.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
SPU
24 | 722172712R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.2789 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
SPU
25 | 722172716R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00218 | 0.05 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.5618 | 13.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
SPU
26 | 722172731R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.258 | 1.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
SPU
27 | 722172732R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.2789 | 1.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
SPU
28 | 722172733R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.02 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.3328 | 7.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
SPU
29 | 722172734R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00111 | 0.03 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.3847 | 9.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [23 empty] | SPI
SPU
30 | 722221112R00 | Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.083 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
31 | 722220852R00 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 5/4" | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00132 | 0.01 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.053 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
32 | 722220855R00 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem, G 2 1/2" | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00516 | 0.04 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.083 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
33 | 722235121R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.165 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
34 | 722235122R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.207 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
35 | 722235123R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
36 | 722235124R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.269 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
37 | 722235126R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00216 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.424 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
38 | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 | m | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.029 | 1.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
39 | 722280107R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.031 | 0.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
40 | 722280109R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.05 | 1.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
41 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.062 | 5.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
42 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.12082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.327 | 0.16 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
SPU
43 | 998722193R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.12082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.725 | 0.09 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.22 | [5 empty] | DIL
44 | 725820801R00 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.217 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 60 | [5 empty] | DIL
45 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1 | 16 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
46 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1 | 20 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
47 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1 | 24 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  | 2.36 | [5 empty] | DIL
48 | 732349102R00 | Nádoby válcové tlakové Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0165 | 0.02 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.788 | 1.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
49 | 732500800 | Dmtž HVDT II - přesun | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0.49 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
50 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m | t | 0.01745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 4.043 | 0.07 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
51 | 998732193R00 | Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.01745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.489 | 0.01 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2 |  | 0.6 |  |  |  | 142.32 | [5 empty] | DIL
52 | 733111215R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, zesílených, v kotelnách a strojovnách, DN 25 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00767 | 0.05 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.654 | 3.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
53 | 733111216R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, zesílených, v kotelnách a strojovnách, DN 32 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00866 | 0.1 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.822 | 9.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
54 | 733111217R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, zesílených, v kotelnách a strojovnách, DN 40 | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00922 | 0.35 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.868 | 32.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
55 | 733111218R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, zesílených, v kotelnách a strojovnách, DN 50 | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01138 | 0.31 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.975 | 26.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
56 | 733110808R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.00532 | 0.24 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.103 | 4.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
57 | 733121225R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01362 | 0.35 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.04 | 27.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
58 | 733124117R00 | Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním, z DN 50, na DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.853 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
59 | 733124121R00 | Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním, z DN 65, na DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00222 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.258 | 1.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
60 | 733124122R00 | Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním, z DN 80, na DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.363 | 1.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
61 | 733124123R00 | Potrubí z trubek hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním, z DN 80, na DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00295 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.675 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
62 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00841 | 0.24 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.187 | 5.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
63 | 733123921R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového D 76 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00081 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.4176 | 1.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
64 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00114 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.102 | 14.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
65 | 733140811R00 | Demontáž odvzdušňovacích nádob a stříšek odřezání nádoby | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.00705 | 0.06 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.093 | 0.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
66 | 733194820R00 | Demontáž příslušenství potrubí - rozřezání konzol, podpěr a výložníků z U - profilu přes 6,5 do U 10 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.00848 | 0.06 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.031 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
67 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.018 | 0.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
68 | 733190107R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.021 | 0.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
69 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.032 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
70 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.042 | 1.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
71 | 733124117R01 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 50/32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | Vlastní | Indiv | 0.853 | 1.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
72 | 316306013R | oblouk trubkový mat. ocel St35.8 (P235GH); typ R=1,5D; úhel 90 °; DN 25 mm; vnější pr. 33,7 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
73 | 316306015R | oblouk trubkový mat. ocel St35.8 (P235GH); typ R=1,5D; úhel 90 °; DN 32 mm; vnější pr. 42,4 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
74 | 316306017R | oblouk trubkový mat. ocel St35.8 (P235GH); typ R=1,5D; úhel 90 °; DN 40 mm; vnější pr. 48,3 mm; síla stěny 2,6 mm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
75 | 316306020R | oblouk trubkový mat. ocel St35.8 (P235GH); typ R=1,5D; úhel 90 °; DN 50 mm; vnější pr. 60,3 mm; síla stěny 2,9 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
76 | 316306023R | oblouk trubkový mat. ocel St35.8 (P235GH); typ R=1,5D; úhel 90 °; vnější pr. 88,9 mm; síla stěny 3,2 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00122 | 0.02 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
77 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | t | 1.2372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 3.563 | 4.41 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
78 | 998733193R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 1.2372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.816 | 1.01 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0.2 |  |  |  | 32.39 | [5 empty] | DIL
79 | 734100812R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.16 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.707 | 2.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
80 | 734140821R00 | Demontáž redukčních ventilů s rozšířeným výstupem DN 25/50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.012 | 0.01 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.738 | 0.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
81 | 734173417R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00846 | 0.07 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.957 | 7.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
82 | 734190818R00 | Demontáž přírub rozpojení přírubového spoje, přes DN 50 do DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.25 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
83 | 734193238R00 | Klapka mezipřírubová, motýlová, zpětná , litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00629 | 0.03 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.251 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
84 | 734200824R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0.0035 | 0.02 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.374 | 1.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
85 | 734233121R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.165 | 2.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
86 | 734233124R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.269 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
87 | 734233125R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00136 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.351 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
88 | 734243124R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.269 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
89 | 734293312R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.083 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
90 | 734391114R00 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá, včetně dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.206 | 1.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
91 | 734410811R00 | Demontáž teploměrů přímých a rohových | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.0004 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.146 | 0.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
92 | 734411142R00 | Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 100 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0 | 0 | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0.381 | 2.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
93 | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.01 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.021 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
94 | 734429103R00 | Montáž tlakoměru kontaktního, bez dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00255 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.433 | 2.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
95 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.278 | 6.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
96 | 38841060R | tlakoměr standardní s přední přírubou; d tlakoměru 100,0 mm; připojení zadní M20x1,5; třída přesnosti 1,6 % | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
97 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | t | 0.13471 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 2.575 | 0.35 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
98 | 998734193R00 | Přesun hmot pro armatury příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m | t | 0.13471 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 1.355 | 0.18 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.96 | [5 empty] | DIL
99 | 783424740R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní | m | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.029 | 2.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [23 empty] | SPI
SPU
100 | 783425750R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, základní | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.021 | 0.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.2 | [5 empty] | DIL
101 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.03248 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
102 | 784195212R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.10191 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.47 | [5 empty] | DIL
103 | 979087212R00 | Nakládání na dopravní prostředky suti | t | 4.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.099 | 0.46 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [23 empty] | SPI
SPU
104 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 4.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.942 | 4.34 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
105 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 4.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.105 | 0.48 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
SPU
106 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m | t | 4.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0.042 | 0.19 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [23 empty] | SPI
SPU
107 | 979083191R00 | Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m | t | 18.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS 20/ II | RTS 20/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [23 empty] | SPI
SPU
[24 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on R6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on S6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu