| Vypracovala: |  | HIP: | Generální projektant: 17. listopadu 2172/15 708 00 Ostrava-Poruba |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Ludmila Teslíková |  | - |  |  |  |
| Kontroloval: |  | Zodpovědný projektant: |  |  |  |
| Ing. Michal Branc |  | Ing. Michal Branc |  |  |  |
| Projekt | REKONSTRUKCE VS V AREÁLU MĚSTSKÉ NEMOCNICE ODRY |  |  |  |  |
| Projektant profese | VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum |  | Zákaznické číslo: 069_20 |  |  |
| Investor | Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace |  | Stupeň PD | DPS | Paré: |
| Místo stavby | Nadační 375/1, 742 35 Odry |  | Datum | 03/2020 |  |
| Stavební objekt | - |  | Formát | 5 x A4 |  |
| Díl projektu | A |  | Meřítko |  |  |
| Název dokumentu | Průvodní zpráva |  | Číslo dokumentu: |  | Revize: |
|  |  |  | 069_20_6A |  | 0 |

Obsah

A.	Průvodní zpráva	3

A.1	Identifikační údaje	3

A.1.1      Údaje o stavbě	3

A.1.2      Údaje o žadateli	3

A.1.3      Údaje o zpracovateli dokumentace	3

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	5

A.3	Seznam vstupních podkladů	5

## Průvodní zpráva

### A.1	Identifikační údaje

#### A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby

#### Název stavby:

Rekonstrukce VS v areálu městské nemocnice Odry

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

#### Adresa:

Nadační 375/1, 742 35 Odry

#### Katastrální území:

Obec: Odry [599701]

Katastrální území: Odry [709085]

#### Parcelní číslo pozemků

1000

c) Předmět projektové dokumentace

#### Předmět projektové dokumentace:

Projekt řeší výměnu stávající výměníkové stanice (dále jen VS) osázené dvěma výměníky o výkonu 2x 350 kW za novou VS o výkonu 400 kW (při teplotním spádu 80/60°C) a kompletní rekonstrukci rozdělovače a sběrače v prostoru bývalé kotelny.

#### A.1.2 Údaje o žadateli

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

c) obchodní firma nebo název,  IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

#### Stavebník:

Městská nemocnice v Odrách, příspěvková organizace

Nadační 375/1

742 35 Odry

IČ: 661 83 596

#### Osoba oprávněná jednat za zadavatele ve věcech technických a veřejné zakázky:

Ing. Martin Šmaus, ředitel

#### A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-l přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

#### Zpracovatel PD:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Výzkumné energetické centrum (VEC)

17. listopadu 2172/15

708 00 Ostrava – Poruba

IČ: 619 89 100

Zastoupení ve věcech smluvních:    Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, ředitel VEC

Zastoupení ve věcech technických: Zdeněk Neufinger, MBA, zástupce ředitele VEC

Ing. Michal Branc, Ph.D., vedoucí projekce technologie

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

#### Hlavní projektant:

Ing. Michal Branc

autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb

číslo autorizace 1103925

VŠB – TU Ostrava, VEC

17. listopadu 2172/15

708 00 Ostrava – Poruba

IČ:619 89 100

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Autorizovaná osoba:	Ing. Michal Branc, Ph.D.

pro technologii	autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb

číslo autorizace 1103925

VŠB – TU Ostrava, VEC

17. listopadu 2172/15

708 00 Ostrava – Poruba

IČ:619 89 100

Projektanti technologie:	Ing. Michal Branc, VŠB – TU Ostrava, VEC

Ing. Ludmila Teslíková, VŠB – TU Ostrava, VEC

Autorizovaná osoba:	Ing. Tomáš Husník

pro MaR a silnoproudé	IE02 – technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení

elektroinstalace:	číslo autorizace 1103869

Mearing. s.r.o.

Projektanti silnoproudé 	Ing. Tomáš Husník

Elektroinstalace a MaR

### A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Provozní soubory:

PS1 – Výměníková stanice a rekonstrukce R/S

- Technologie a MaR

### A.3	Seznam vstupních podkladů

- Dochovaná původní dokumentace

- Ohlídka místa stavby, ověření a doměření stávajícího stavu s pořízením fotodokumentace

- Konzultace s investorem

- Informace zaměstnanců zadavatele

- Projekční podklady potenciálních dodavatelů technologií

- Normy ČSN a EN, vyhlášky a zákony v platném znění