## List1
Příloha č. 5
„Revitalizace MKDS MP Odry“ - Soupis prací, dodávek a služeb
Zhotovitel : |  |  |  | Datum :
Zpracoval, firma :
Poř. |  |  |  |  | C E N A
číslo | Označení |  | měrná |  | dodávky
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8
1 | Server - dodávka + montáž + uvedení do provozu | Server, software pro kamerový systém dle specifikace - Městská policie Odry (Masarykovo náměstí 16/25)
|  | Drobný instalační materiál - metalická síť | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | HW server optimalizovaný pro kamerový systém, viz specifikace v příloze Technická dokumentace. | ks | 1 | 0 | 0
|  | Analytic Graphic card - grafická karta nutná pro využití videoanalytického softwaru. Viz. specifikace v příloze Technická dokumentace. | ks | 1 | 0 | 0
|  | Pevný datový disk, HDD, 3.5", min. 8TB, 6Gb/s, 7200ot./min, min. 256MB cache, doporučen pro RAID pole a servery s provozem 24x7 | ks | 10 | 0 | 0
|  | záložní zdroj UPS s technologií line-interactive nebo on-line, s výdrží min. 10 min. doplněným o software pro management, který zajistí včasné korektní vypnutí serveru a vypnutí ostatních technologií v případě déle trvajícího výpadku napájení. - dodávka + montáž | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | 19" napájecí panel, délka přivodního kabelu 5m 8x220V-5m BK, vybeven spolehlivým filtračním obvodem, který odstraňuje elektromagnetická rušení a dokonale chrání všechna zařízení, která jsou do něj připojena. | ks | 1 | 0 | 0
|  | HW sonda pro vzdálený monitoring kamerové sítě - sběr provozních dat v datové kamerové sítě pro potřeby vzdálené správy a dohledu na MKDS. | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | RZ-Monitoring: Software pro sběr RZ s kamer RZ, ukládání záznamů, ukládání rychlostí z InfoRadaru, komunikace s registrem PČR-RZ, black-listy, telemetrie z kamerových bodů, systém oprávnění. | lic. | 1 | 0 | 0
| Celkem za položku |  |  |  |  | 0
2 | Client MP - dodávka + montáž + uvedení do provozu | Client MP, software pro kamerový systém dle specifikace - Městská policie Odry (Kostelní 7)
|  | Drobný instalační materiál - metalika, datový kabel, napájecí kabel | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | Aktivní zdroj PoE 802.3bt, 60W, 1Gbps | ks | 1 | 0 | 0
|  | Zdroj nepřetržitého napájení, Off line UPS zdroj nepřetržitého napájení 230VAC, výkon min. 650VA, min,. odběr 350W, min. 1x výstup standardní 230V zásuvka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Drobný instalační materiál - metalická síť | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | Klientské PC pro video-systém, viz specifikace v příloze Technická dokumentace. | ks | 1 | 0 | 0
|  | LED SMART UHD TV min., 55"(138 cm), Ultra HD, min. PQI 2000 | ks | 2 | 0 | 0
|  | Držák pro monitor/TV 50", náklopný a otočný, montáž na zeď | ks | 2 | 0 | 0
|  | Smart monitor 32", UHD rozlišení min. 3840x2160, min. 60Hz, min. 250 cd/m2, doba odezvy max. 8ms, 16:9 | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za položku |  |  |  |  | 0
3 | KB 01 - dodávka + montáž + uvedení do provozu | Drogerie TETA, 1. máje 100/7 - panoramatická kamera 270°
|  | Drobný instalační materiál - metalika, datový kabel, napájecí kabel | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | Panoramatická kamera 270°: viz specifikace v příloze Technická dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - nástavec pro montáž na roh budovy | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - instalační skříňka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - oudoor čirý kryt | ks | 1 | 0 | 0
|  | Kamerový záznamový software, licence na 1 kameru | licence | 1 | 0 | 0
|  | Montáž a uvedení do provozu komplet | kompl. | 1 | 0 | 0
| Celkem za položku |  |  |  |  | 0
4 | KB 02 - dodávka + montáž + uvedení do provozu | Masarykovo nám. 36/14 - 2x statická kamera 30°
|  | Napájení 230V - přepěťová ochrana - umístěno v rozvaděči budovy, přívodní kabel CYKY 3V2,5 (20m), zemní vodič (20m). Datový rozvaděč min. IP65, zámek min typu FAB, rozměr min 500 x 400 x 175mm. | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | Aktivní zdroj PoE 802.3bt, 60W, 1Gbps | ks | 2 | 0 | 0
|  | Drobný instalační materiál, datový kabel, napájecí kabel | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | Statická kamera 30°: viz specifikace v příloze Technická dokumentace | ks | 2 | 0 | 0
|  | Držák kamery na stěnu, včetně případného adaptéru, včetně montáže | kompl. | 2 | 0 | 0
|  | Kamerový záznamový software, licence na 1 kameru | licence | 2 | 0 | 0
|  | Montáž a uvedení do provozu komplet | kompl. | 1 | 0 | 0
| Celkem za položku |  |  |  |  | 0
5 | KB 03 - dodávka + montáž + uvedení do provozu | ul. Radniční 95/14 - panoramatická kamera 270°
|  | Drobný instalační materiál | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | Aktivní zdroj PoE 802.3bt, 60W, 1Gbps | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panoramatická kamera 270°: viz specifikace v příloze Technická dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - nástavec pro montáž na sloup | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - instalační skříňka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - oudoor čirý kryt | ks | 1 | 0 | 0
|  | Kamerový záznamový software, licence na 1 kameru. | licence | 1 | 0 | 0
|  | Montáž a uvedení do provozu komplet | kompl. | 1 | 0 | 0
| Celkem za položku |  |  |  |  | 0
6 | KB 05 - dodávka + montáž + uvedení do provozu | Zámecký park, budova údržby - panoramatická kamera 270°
|  | Drobný instalační materiál | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | Aktivní zdroj PoE 802.3bt, 60W, 1Gbps | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panoramatická kamera 270°: viz specifikace v příloze Technická dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - nástavec pro montáž na sloup | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - instalační skříňka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - oudoor čirý kryt | ks | 1 | 0 | 0
|  | Kamerový záznamový software, licence na 1 kameru. | licence | 1 | 0 | 0
|  | Montáž a uvedení do provozu komplet | kompl. | 1 | 0 | 0
| Celkem za položku |  |  |  |  | 0
7 | KB 06 - dodávka + montáž + uvedení do provozu | Nemocnice Odry, 1. máje 244/33 - panoramatická kamera 270°
|  | Drobný instalační materiál | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | Aktivní zdroj PoE 802.3bt, 60W, 1Gbps | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panoramatická kamera 270°: viz specifikace v příloze Technická dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - nástavec pro montáž na sloup | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - instalační skříňka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - oudoor čirý kryt | ks | 1 | 0 | 0
|  | Kamerový záznamový software, licence na 1 kameru. | licence | 1 | 0 | 0
|  | Montáž a uvedení do provozu komplet | kompl. | 1 | 0 | 0
| Celkem za položku |  |  |  |  | 0
8 | KB 07 - dodávka + montáž + uvedení do provozu | Slunečná 173/2 - panoramatická kamera 270°
|  | Drobný instalační materiál | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | Aktivní zdroj PoE 802.3bt, 60W, 1Gbps | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panoramatická kamera 270°: viz specifikace v příloze Technická dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - nástavec pro montáž na sloup | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - instalační skříňka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - oudoor čirý kryt | ks | 1 | 0 | 0
|  | Kamerový záznamový software, licence na 1 kameru. | licence | 1 | 0 | 0
|  | Montáž a uvedení do provozu komplet | kompl. | 1 | 0 | 0
| Celkem za položku |  |  |  |  | 0
9 | KB 08 - dodávka + montáž + uvedení do provozu | Obchod Květiny, Masarykovo nám. 38/1 - panoramatická kamera 270°
|  | Drobný instalační materiál | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | Aktivní zdroj PoE 802.3bt, 60W, 1Gbps | ks | 1 | 0 | 0
|  | Napájení 230V - přepěťová ochrana - umístěno v rozvaděči budovy, přívodní kabel CYKY 3V2,5 (20m), zemní vodič (20m). Datový rozvaděč min. IP65, zámek min typu FAB, rozměr min 500 x 400 x 175mm. | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | Panoramatická kamera 270°: viz specifikace v příloze Technická dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - nástavec pro montáž na sloup | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - instalační skříňka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - oudoor čirý kryt | ks | 1 | 0 | 0
|  | Kamerový záznamový software, licence na 1 kameru. | licence | 1 | 0 | 0
|  | Montáž a uvedení do provozu komplet | kompl. | 1 | 0 | 0
| Celkem za položku |  |  |  |  | 0
10 | KB 09 - dodávka + montáž + uvedení do provozu | Dělnický dům, Kopečná 188/23 - panoramatická kamera 270°
|  | Drobný instalační materiál | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | Aktivní zdroj PoE 802.3bt, 60W, 1Gbps | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panoramatická kamera 270°: viz specifikace v příloze Technická dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - nástavec pro montáž na sloup | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - instalační skříňka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - oudoor čirý kryt | ks | 1 | 0 | 0
|  | Kamerový záznamový software, licence na 1 kameru. | licence | 1 | 0 | 0
|  | Montáž a uvedení do provozu komplet | kompl. | 1 | 0 | 0
| Celkem za položku |  |  |  |  | 0
11 | KB 10 - dodávka + montáž + uvedení do provozu | sídliště Míru 954/11 - 2x statická kamera 30°
|  | Drobný instalační materiál | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | Aktivní zdroj PoE 802.3bt, 60W, 1Gbps | ks | 2 | 0 | 0
|  | Statická kamera 30°: viz specifikace v příloze Technická dokumentace | ks | 2 | 0 | 0
|  | Držák kamery na stěnu, včetně případného adaptéru, včetně montáže | kompl. | 2 | 0 | 0
|  | Kamerový záznamový software, licence na 1 kameru. | licence | 2 | 0 | 0
|  | Montáž a uvedení do provozu komplet | kompl. | 1 | 0 | 0
| Celkem za položku |  |  |  |  | 0
12 | KB 11.1 - dodávka + montáž + uvedení do provozu | Penny Market, sloup ČEZ Distr. - panoramatická kamera 360°
|  | Drobný instalační materiál | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | Aktivní zdroj PoE 802.3bt, 60W, 1Gbps | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panoramatická kamera 360°: viz specifikace v příloze Technická dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - nástavec pro montáž na sloup | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - instalační skříňka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - oudoor čirý kryt | ks | 1 | 0 | 0
|  | Kamerový záznamový software, licence na 1 kameru. | licence | 1 | 0 | 0
|  | Montáž a uvedení do provozu komplet | kompl. | 1 | 0 | 0
| Celkem za položku |  |  |  |  | 0
13 | KB 11.2 - dodávka + montáž + uvedení do provozu | Penny Market, sloup ČEZ Distr. u přechodu - kamera RZ
|  | Drobný instalační materiál | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | RZ-kamera: viz specifikace v příloze Technická dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
|  | RZ-kamera - nástavec pro montáž na sloup | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | Kamerový záznamový software, licence na 1 kameru. | licence | 1 | 0 | 0
|  | Montáž a uvedení do provozu komplet | kompl. | 1 | 0 | 0
| Celkem za položku |  |  |  |  | 0
14 | KB 13 - dodávka + montáž + uvedení do provozu | BUS nádraží, sloup VO - panoramatická kamera 360°
|  | Drobný instalační materiál | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | Stálé napájení -VO-60 (bateriový napájecí systém min. 12V/60Ah, baterie referenčního typu LiFePO4 nebo s lepšími parametry, pevné stabilní napětí DC12V, SmartBMS pro nabíjecí proud min. 15A, měnič DC12V/AC24V min. 100W pro panoramatickou kameru – pokud je nutný, nabíječka s výstupem DC12V/10A (min.) pro dodaný typ baterie, vzdálený dohled – telemetrie, rozvaděč na sloup min. IP54 s min. rozměry 700x250x230 mm, zámek typu FAB nebo lepší) – garance celodenního provozu. | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | Panoramatická kamera 360°: viz specifikace v příloze Technická dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - nástavec pro montáž na sloup | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - instalační skříňka | ks | 1 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - oudoor čirý kryt | ks | 1 | 0 | 0
|  | Kamerový záznamový software, licence na 1 kameru. | licence | 1 | 0 | 0
|  | Montáž a uvedení do provozu komplet | kompl. | 1 | 0 | 0
| Celkem za položku |  |  |  |  | 0
15 | KB 14 - dodávka + montáž + uvedení do provozu | Park Osvobození, sloup VO - statická kamera 30°
|  | Drobný instalační materiál | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | Stálé napájení -VO-60 (bateriový napájecí systém min. 12V/60Ah, baterie referenčního typu LiFePO4 nebo s lepšími parametry, pevné stabilní napětí DC12V, SmartBMS pro nabíjecí proud min. 15A, měnič DC12V/AC24V min. 100W pro panoramatickou kameru – pokud je nutný, nabíječka s výstupem DC12V/10A (min.) pro dodaný typ baterie, vzdálený dohled – telemetrie, rozvaděč na sloup min. IP54 s min. rozměry 700x250x230 mm, zámek typu FAB nebo lepší) – garance celodenního provozu. | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | Statická kamera 30°: viz specifikace v příloze Technická dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
|  | Držák kamery na sloup, včetně případného adaptéru, včetně montáže | ks | 1 | 0 | 0
|  | Kamerový záznamový software, licence na 1 kameru. | licence | 1 | 0 | 0
|  | Montáž a uvedení do provozu komplet | kompl. | 1 | 0 | 0
| Celkem za položku |  |  |  |  | 0
16 | KB 15 - dodávka + montáž + uvedení do provozu | Sídliště Pod lesem 2 - otočná kamera PTZ
|  | Drobný instalační materiál | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | Aktivní zdroj PoE 802.3bt, 60W, 1Gbps | ks | 1 | 0 | 0
|  | Napájení 230V - přepěťová ochrana - umístěno v rozvaděči budovy, přívodní kabel CYKY 3V2,5 (20m), zemní vodič (20m). Datový rozvaděč min. IP65, zámek min typu FAB, rozměr min 500 x 400 x 175mm. | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | Kamerový záznamový software, licence na 1 kameru. | licence | 1 | 0 | 0
|  | Montáž a uvedení do provozu komplet | kompl. | 1 | 0 | 0
| Celkem za položku |  |  |  |  | 0
17 | KB 16 - dodávka + montáž + uvedení do provozu | Výjezd na Hranice, ul. Hranická - statická kamera 90°
|  | Drobný instalační materiál | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | Aktivní zdroj PoE 802.3bt, 60W, 1Gbps | ks | 1 | 0 | 0
|  | Napájení 230V - přepěťová ochrana - umístěno v rozvaděči budovy, přívodní kabel CYKY 3V2,5 (20m), zemní vodič (20m). Datový rozvaděč min. IP65, zámek min typu FAB, rozměr min 500 x 400 x 175mm. | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | Statická kamera 90°: viz specifikace v příloze Technická dokumentace | ks | 1 | 0 | 0
|  | Držák kamery na sloup, včetně případného adaptéru, včetně montáže | ks | 1 | 0 | 0
|  | Kamerový záznamový software, licence na 1 kameru. | licence | 1 | 0 | 0
|  | Montáž a uvedení do provozu komplet | kompl. | 1 | 0 | 0
| Celkem za položku |  |  |  |  | 0
18 | Ostatní | Ostatní náklady
|  | Doprava a vnitrostaveništní doprava | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | Manipulační a vysokozdvižná technika | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | Zaškolení obsluhy systému (min. 4h školení) | kompl. | 1 | 0 | 0
|  | El. revizní zpráva - přívod z VO nebo trvalého napájení kamerových míst (sloup, budova města - RACK rozvaděč, panelový dům) | ks | 14 | 0 | 0
|  | Projektová dokumentace záměru, dokumentace skutečného stavu | kompl. | 1 | 0 | 0
| Celkem za položku |  |  |  |  | 0
| CENA CELKEM bez DPH |  |  |  |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e