Akce :        Přístřešek pro technické plyny, Nemocnice Odry,               parc.č.1000, k.ú.Odry

Investor : Město Odry

Masarykovo nám. 16/25, Odry 742 35

DOKUMENTACE PRO UZ a DSP

-VYTÁPĚNÍ -

Obsah projektu : Technická zpráva

Výkresová část

1 - Půdorys

Nový Jičín, 	květen  2020                                Vypracovala: Pantůčková M.

1. ÚVOD

Projekt řeší vytápění – temperování přístřešku pro technické plyny.

Na základě předložených stavebních výkresů byl proveden výpočet tepelných ztrát pro oblastní teplotu –15o C..

#### Tepelné ztráta objektu 465 W – vytápěno el. přímotopy.

2.Požadavky na energii

Projektovaný výkon pro ÚT                                                    9kW

3. NÁVRH  ŘEŠENÍ

Zdroj tepla SO02

Pro vytápění je navržen el. přímotop o celkovém výkonu 500 W.

4.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bude zajištěna podle vyhlášek ČUBP č.91/1993 Sb. A č.324/90Sb..

Montáž budou provádět pracovníci s platnými úředními zkouškami a oprávněními, nutno dbát zvýšené opatrnosti a bezpečnosti při práci s otevřeným ohněm. Práce budou provedeny v souladu s projektem a z předepsaných materiálů.

Legislativní předpisy v platném znění

-nařízení vlády č.178/2001Sb. Ve znění nařízení vlády č.523/2002Sb. Ve znění nař.vlády č.441/2004Sb.,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

-Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

-Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

5.Pokyny pro montáž

Montáž provádět dle pokynů pro montáž výrobců jednotlivých zařízení.

6.Použité vyhlášky a ČSN

Legislativní předpisy v platném znění

-zákon č.406/2000 Sb. O hospodaření s energií

-vyhláška min.průmyslu a obchodu č.151/2001Sb.,která stanoví podrobnosti účinnosti při rozvodu tepelné energie

-vyhláška č.152/2001, která stanoví pravidla pro vytápění

-vyhláška č.291/2001Sb.,která stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách

-zákon č.185/2001Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů

-ČSN 73 0540 –2 Tepelná ochrana budov část 2:Požadavky

-ČSN 06 0210      Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.