## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 001 | Nemocnice Odry
| Objekt: |  | 1 | Přístřešek pro technické plyny
695 | Rozpočet: |  | 1 | Stavební práce
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | 1 | Přístřešek pro technické plyny |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1 | Stavební práce |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| 804 | Rozvody medicinálních plynů |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 001 | Nemocnice Odry | [24 empty] | STA
O: | 1 | Přístřešek pro technické plyny | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební práce | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.04 |  | 5.3 |  |  |  |  | 41.83 | [5 empty] | DIL
1 | 113106231R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 4.16 | 822-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.142 | 2.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | 3,7*5 |  | 18.5 | [22 empty] | VV | 0
2 | 113152111R00 | Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo těžené | m3 | 0.259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.41 | 800-2 | RTS 20/ I | Indiv | 0.38 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI
|  | (0,04+0,1)*3,7*0,5 |  | 0.26 | [22 empty] | VV | 0
3 | 113231213R00 | Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení B125, šířka žlabu 135 mm | m | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.13133 | 0.35 | 822-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.208 | 0.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně betonového lože | [24 empty] | SPI
|  | včetně betonového lože | [24 empty] | POP
4 | 114211101R00 | Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub betonových, DN 150 mm | m | 9.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.38 | 827-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.25 | 2.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložením na dopravní prostředek. | [24 empty] | SPI
|  | 3,66+1,9+1*2+2 |  | 9.56 | [22 empty] | VV | 0
5 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 8.6283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | Indiv | 3.533 | 30.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | základy : 0,55*0,4*(4,125+1,475+2,149+1,976+2,4)+0,55*0,47*3,2 |  | 3.49 | [22 empty] | VV | 0
|  | kanalizace : 0,6*1*(0,3+4,056+3,7+0,5) |  | 5.13 | [22 empty] | VV | 0
6 | 162301102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 8.6283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.011 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
7 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 129.4245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
8 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 8.6283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.053 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
9 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 2.5668 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.202 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [24 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [24 empty] | POP
|  | kanalizace : 0,6*0,5*(0,3+4,056+3,7+0,5) |  | 2.57 | [22 empty] | VV | 0
10 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 2.9002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 4.93 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | Indiv | 1.587 | 4.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [24 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | (0,3+4,056+3,7)*0,36 |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
11 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 8.6283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
12 | 583418024R | kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B | t | 4.1069 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 4.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.98 |  | 0 |  |  |  |  | 58.11 | [5 empty] | DIL
13 | 215901101RT5 | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou | m2 | 10.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.15 | 1.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 | [24 empty] | SPI |  | z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8
|  | (2,2*4,05+1*1,9) |  | 10.81 | [22 empty] | VV | 0
14 | 229942112R00 | Trubkové mikropiloty tlakové i tahové z oceli část hladká, průměr přes 80 do 105 mm | m | 8.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08017 | 0.7 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 20/ I | Indiv | 2.56 | 22.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty, veškeré úpravy po injektování. | [24 empty] | POP |  | Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty, veškeré úpravy po injektování.
|  | 2,91*3 |  | 8.73 | [22 empty] | VV | 0
15 | 229946112R00 | Hlavy trubkových mikropilot namáhaných pouze tlakem, průměru přes 80 do 105 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02094 | 0.06 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 20/ I | Indiv | 4.35 | 13.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
16 | 273321311R00 | Beton základových desek železový třídy C 16/20 | m3 | 1.081 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 2.73 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.48 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [24 empty] | SPI
|  | 0,1*(2,2*4,05+1*1,9) |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
17 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 3.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.13 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 1.6 | 5.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | 0,35*(4,05+2,2+2,15+1) |  | 3.29 | [22 empty] | VV | 0
18 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 3.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.32 | 1.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [24 empty] | POP
19 | 273361921RT4 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.06713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0455 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 15.231 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
|  | (2,2*4,05+1*1,9)*1,15*0,0054 |  | 0.07 | [22 empty] | VV | 0
20 | 274272130RT3 | Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 250 mm, výplň betonem C 16/20 | m2 | 7.645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.6 | 4.59 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 1 | 7.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s výplní betonem, bez výztuže, | [24 empty] | SPI
|  | 0,5*(3,2*2+1,445*2+1,9*2+2,2) |  | 7.64 | [22 empty] | VV | 0
21 | 274321311R00 | Beton základových pasů železový třídy C 16/20 | m3 | 1.9062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 4.81 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.48 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže | [24 empty] | SPI
|  | 0,3*0,4*(4,125+1,475+2,149+1,976+2,4)+0,3*0,47*3,2 |  | 1.91 | [22 empty] | VV | 0
22 | 274361821R00 | Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) | t | 0.19082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0212 | 0.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 23.531 | 4.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
23 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 7.145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.378 | 2.7 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.026 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1,45*2,7+1,9*1,7 |  | 7.14 | [22 empty] | VV | 0
24 | 229946114a | Doprava vrtné soupravy na stavbu | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
25 | 229946114b | Přípravné práce pro provedení mikropilot - výkop startovací plošiny,rozebrání a zpět položení dlažby, a jíné práce | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.99 |  | 0 |  |  |  |  | 24.12 | [5 empty] | DIL
26 | 311271176R00 | Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,93 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,637 W/m2.K | m2 | 22.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23224 | 5.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.6622 | 14.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2,65*1,8+2,85*(2+2,15+0,75)+2,95*1,9 |  | 24.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1*2,15 |  | -2.15 | [22 empty] | VV | 0
27 | 330321311R00 | Beton sloupů a pilířů železový třídy C 20/25 | m3 | 0.1325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.54 | 0.34 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 2.304 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | 0,25*0,2*2,65 |  | 0.13 | [22 empty] | VV | 0
28 | 331351101R00 | Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení | m2 | 1.7225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03808 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.7 | 1.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření | [24 empty] | SPI |  | (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření
|  | (0,25+0,2*2)*2,65 |  | 1.72 | [22 empty] | VV | 0
29 | 331351102R00 | Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění | m2 | 1.7225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.3 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření | [24 empty] | SPI |  | (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření
30 | 331361821R00 | Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.01193 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.024 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 29.568 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků. | [24 empty] | SPI
31 | 342255028RT1 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm | m2 | 12.6825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11219 | 1.42 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.55489 | 7.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně pomocného lešení | [24 empty] | SPI
|  | 2,85*(2,7+1,75) |  | 12.68 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.21 |  | 0 |  |  |  |  | 18.37 | [5 empty] | DIL
32 | 413232211R00 | Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02398 | 0.05 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | Indiv | 0.2 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | kotvy pro strop : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
33 | 413941123RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil I, 160 mm | t | 0.05728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0966 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 16.583 | 0.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | I , IE, U , UE nebo L | [24 empty] | SPI
|  | (0,2*2+1+1,8)*0,0179 |  | 0.06 | [22 empty] | VV | 0
34 | 413941123RU3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil U, 160 mm | t | 0.04042 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0966 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 16.583 | 0.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | I , IE, U , UE nebo L | [24 empty] | SPI
|  | 0,0188*2,15 |  | 0.04 | [22 empty] | VV | 0
35 | 417321315R00 | Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 | m3 | 0.697 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 1.76 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 1.448 | 1.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 0,25*0,2*(4,05*2+3,2)+0,15*0,2*(2,7+1,7) |  | 0.7 | [22 empty] | VV | 0
36 | 417351115R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 6.245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00782 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.79 | 4.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 0,35*(4,05*2+3,2)+0,35*(2,7+1,7) |  | 5.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1+2) |  | 0.75 | [22 empty] | VV | 0
37 | 417351116R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 6.245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.24 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
38 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.05576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0167 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 27.673 | 1.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně distančních prvků. | [24 empty] | SPI
39 | 444172127R00 | Montáž panelů střešních z ocelového plechu s jádrem z minerální vlny, k ocelovým profilům, střecha jednoduchá, tloušťka 150 mm, upevnění skrz, trapéz 4 vlny | m2 | 14.5136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-2 | RTS 20/ I | Indiv | 0.508 | 7.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s použitím zvedacího mechanizmu, | [24 empty] | SPI
|  | 3,527*4,115 |  | 14.51 | [22 empty] | VV | 0
40 | 44417212001 | Příplatek za malé množství sendvičových panelu - větší pracnost | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 6121040a | Panel sendvičový střešní Kingspan tl. jádra 140 mm | m2 | 14.5136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01289 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.41 |  | 0 |  |  |  |  | 4.07 | [5 empty] | DIL
42 | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 7.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.288 | 2.21 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.023 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
43 | 564871111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm | m2 | 7.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55125 | 4.24 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.027 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 5*3,7-4,05*3,2+1*2,15 |  | 7.69 | [22 empty] | VV | 0
44 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 7.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 0.57 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.478 | 3.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [24 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
|  | 5*3,7-4,05*3,2+1*2,15 |  | 7.69 | [22 empty] | VV | 0
45 | 592451170R | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm | m2 | 8.0745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17245 | 1.39 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55 |  | 0 |  |  |  |  | 45.15 | [5 empty] | DIL
46 | 601011172R00 | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, vnější, tloušťka vrstvy 3 mm, | m2 | 41.9975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00497 | 0.21 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.365 | 15.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení. | [24 empty] | POP
|  | 3,05*(2,7+1,75*2) |  | 18.91 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,85*1,5+3,05*(1,95+2+1)+3,15*1,5 |  | 24.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1*2,52+0,25*(2,52*2+1) |  | -1.01 | [22 empty] | VV | 0
47 | 602015187RT5 | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1 mm, | m2 | 17.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.22401 | 3.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | 2,55*(1,8+0,25)+2,75*(2,2+2,15+1) |  | 19.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1*2,22 |  | -2.22 | [22 empty] | VV | 0
48 | 602015191R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky | m2 | 17.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.052 | 0.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
49 | 602016193R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová | m2 | 41.9975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.07 | 2.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
50 | 622432112R00 | Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrnné, akrylátové | m2 | 1.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00618 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.5 | 0.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 0,3*(1,8+0,25)+0,3*(2,2+2,15+1) |  | 2.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1*0,3 |  | -0.3 | [22 empty] | VV | 0
51 | 622481211RU1 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu | m2 | 58.1075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00491 | 0.29 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.362 | 21.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 3,05*(2,7+1,75*2) |  | 18.91 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,85*(1,8+1,5)+3,05*(2,2*2+2,15+2*1)+3,15*1,5 |  | 40.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1*2,52+0,25*(2,52*2+1) |  | -1.01 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.65 |  | 0 |  |  |  |  | 4.68 | [5 empty] | DIL
52 | 631316231R00 | Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně, | m2 | 7.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.178 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [24 empty] | SPI
|  | 4,18+3,74 |  | 7.92 | [22 empty] | VV | 0
53 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 0.6336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.82 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [24 empty] | SPI
54 | 631319181R00 | Příplatek za sklon tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 0.2992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.34 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přes 15° do 35° od vodorovné roviny | [24 empty] | SPI
|  | 3,74*0,08 |  | 0.2992 | [22 empty] | VV | 0
55 | 631312611RT3 | Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 , s rozptýlenou výztuží z ocelových vláken, v množství 25 kg / m3 | m3 | 0.6336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.55 | 1.62 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 3.213 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60). | [24 empty] | SPI |  | hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).
|  | 0,08*(4,18+3,74) |  | 0.63 | [22 empty] | VV | 0
56 | 631351101R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení | m2 | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0141 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.396 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 0,1*(1+2) |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 0
57 | 631351102R00 | Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění | m2 | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.24 | 0.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
58 | 631361921RT5 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.0276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 15.231 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
|  | (4,18+3,74)*1,15*0,00303 |  | 0.03 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 2.21 | [5 empty] | DIL
59 | 894432111R00 | Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.52 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
60 | 899203111RT3 | Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09436 | 0.09 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 20/ I | Indiv | 1.689 | 1.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně rámů a košů na bahno, | [24 empty] | SPI
61 | 28697104R | dno šachetní přímý tok; PP; T1; DN = 356,0 mm; l = 578 mm; š = 370 mm; h = 290 mm; DN žlabu 160 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
62 | 286971400R | trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; l = 2000,0 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00822 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 3.54 | [5 empty] | DIL
63 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.02 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0.177 | 3.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.1 |  |  |  |  | 10.02 | [5 empty] | DIL
64 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 1.161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.32 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 6.436 | 7.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, | [24 empty] | SPI
|  | 0,25*2,58*0,9*2 |  | 1.16 | [22 empty] | VV | 0
65 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 1.5391 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.8 | 2.77 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 1.52 | 2.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | (0,15*2,42*2,04)*2+0,15*2,42*0,16 |  | 1.54 | [22 empty] | VV | 0
66 | 971038231R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.01 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0.104 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | kotvy pro strop : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 38.31 | [5 empty] | DIL
67 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m | t | 44.9701 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.852 | 38.31 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou | [24 empty] | SPI |  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 4.16 | [5 empty] | DIL
68 | 711111001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 10.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.0275 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | (2,2*4,05+1*1,9) |  | 10.81 | [22 empty] | VV | 0
69 | 711112001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 4.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | Indiv | 0.049 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 0,3*(3,2+4,05+2,2+2,15+1+1,9) |  | 4.35 | [22 empty] | VV | 0
70 | 711141559RY2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem | m2 | 10.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00559 | 0.06 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | Indiv | 0.22991 | 2.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. | [24 empty] | POP |  | Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.
71 | 711142559RY2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem | m2 | 4.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00598 | 0.03 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | Indiv | 0.266 | 1.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
72 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.92 | [5 empty] | DIL
73 | 713131130R00 | Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce | m2 | 1.5528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | Indiv | 0.161 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | dilatace : 0,3*(3,2+1,976) |  | 1.55 | [22 empty] | VV | 0
74 | 713191221R00 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu | m | 13.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | Indiv | 0.05 | 0.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 1,5*2+2,7*2+1,95*2+2-1 |  | 13.3 | [22 empty] | VV | 0
75 | 283754890R | deska izolační tepelně izol., soklová; extrudovaný polystyren; povrch ražený; rovná hrana; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 0,610 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 | m2 | 1.6304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | dilatace : 0,3*(3,2+1,976)*1,05 |  | 1.63 | [22 empty] | VV | 0
76 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 6.53 | [5 empty] | DIL
77 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 | m | 10.056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00357 | 0.04 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.55 | 5.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [24 empty] | POP
|  | 1+0,3+4,056+1+3,7 |  | 10.06 | [22 empty] | VV | 0
78 | 721242111RT1 | Lapač střešních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0758 | 0.15 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0.5 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
79 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
80 | 72841511a | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 vč. dodávky mřížky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
81 | 998728201R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
82 | 730001 | Dodávka a montáž vytápění | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
83 | 733001 | Přípojka z Eurocylu 600 do zařízení Linde | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Realizace přípojky, doprava servisních pracovníků a materiál přípojky (hadice, armatury, potrubí, poj. ventil....) | [24 empty] | POP |  | Realizace přípojky, doprava servisních pracovníků a materiál přípojky (hadice, armatury, potrubí, poj. ventil....)
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  |  |  |  | 2.26 | [5 empty] | DIL
84 | 762631802R00 | Demontáž vrat včetně kování plochy do 8 m2 | m2 | 5.2632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.09 | 800-762 | RTS 20/ I | Indiv | 0.43 | 2.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 2,04*2,58 |  | 5.26 | [22 empty] | VV | 0
85 | 998762202R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  |  | 6.71 | [5 empty] | DIL
86 | 764812220R00 | Oplechování okapů střech z tvrdé krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž | m | 4.065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 20/ I | Indiv | 0.25569 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací | [24 empty] | SPI
87 | 764816420R00 | Oplechování okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž | m | 4.065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00119 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 20/ I | Indiv | 0.28 | 1.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací | [24 empty] | SPI
88 | 764813460R00 | Lemování na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky ze dvou dílů, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 660 mm, dodávka a montáž | m | 3.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00327 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 20/ I | Indiv | 0.36105 | 1.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
89 | 764819213R00 | Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž | m | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00354 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 20/ I | Indiv | 0.219 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. | [24 empty] | POP
90 | 764815212R00 | Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž | m | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 20/ I | Indiv | 0.26 | 1.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací | [24 empty] | SPI
|  | včetně háku, čela a spojky. | [24 empty] | POP
91 | 764815812R00 | Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 20/ I | Indiv | 0.41 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
92 | 764311821R00 | Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° | m2 | 7.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00732 | 0.06 | 800-764 | RTS 20/ I | Indiv | 0.115 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 2,6*3 |  | 7.8 | [22 empty] | VV | 0
93 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00226 | 0.01 | 800-764 | RTS 20/ I | Indiv | 0.0575 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
94 | 76481332a | Lemování zdí ploch.střech, lak.Pz plech, rš 130 mm | m | 5.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00124 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | K7 : 5,65 |  | 5.65 | [22 empty] | VV | 0
95 | 76481333a | Lemování zdí ploch.střech, lak.Pz plech, rš 170 mm | m | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00124 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | K8 : 7,5 |  | 7.5 | [22 empty] | VV | 0
96 | 76481453a | Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 600 mm | m | 4.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00153 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | K9 : K23,53+0,33+0,36 |  | 4.22 | [22 empty] | VV | 0
97 | 998764201R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.18 |  |  |  |  | 8.84 | [5 empty] | DIL
98 | 767996802R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 176.7409 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0.001 | 0.18 | 800-767 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05 | 8.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dem střešní kce : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4/10 : 2,8*4*9,415 |  | 105.448 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5/16 : 2,55*2*13,979 |  | 71.2929 | [22 empty] | VV | 0
99 | 767001 | D+M dveře z Al profilu, 0,98x2,570m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
100 | 767002 | D+M dvoukřídle ocelové vrata, nátěr, výplň plech a pletivo, 2x2,57m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
101 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.25 | [5 empty] | DIL
102 | 777615113R00 | Nátěr epoxidový, podlah betonových, 1 x | m2 | 7.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 20/ I | Indiv | 0.158 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 4,18+3,74 |  | 7.92 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.59 | [5 empty] | DIL
103 | 783222110RT1 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, | m2 | 2.0649 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | Indiv | 0.287 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | včetně pomocného lešení. | [24 empty] | POP
|  | ocelkovka střechy : 0,2*3*0,575 |  | 0.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,546*(2,15+1) |  | 1.72 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 5.94 | [5 empty] | DIL
104 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 41.9975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | Indiv | 0.03248 | 1.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
105 | 784195322R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné | m2 | 41.9975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | Indiv | 0.10902 | 4.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
106 | 7992 | Stavební přípomoce | hod | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 804 | Rozvody medicinálních plynů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
107 | 6202 | D+M Pager pro provozní signalizaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
108 | 7926_6T00 | D+M Signalizace klinická MGA 3 pro max. 6 plynů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
109 | 804-001 | D+M záložní zdroj O2 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zdroj O2- 4+4 lahve s automatickým přepínáním stran, dopojení mobilní odpařovací stanice | [24 empty] | POP
110 | DOP T00 | Dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
111 | PSO01 | Předání, proškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
112 | PVM01 | Vedení montážních prací | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
113 | PVR01 | Výchozí revize rozvodů MP | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
114 | PVR02 | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
115 | PZS01 | Zakreslení skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
116 | 21001 | Elektroinstalace - dle samostatného rozpočtu | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 27.64 | [5 empty] | DIL
117 | 979086213R00 | Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu, | t | 10.7455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831-2 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.14 | 12.25 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu, | [24 empty] | SPI |  | vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu,
118 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 10.7455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0.49 | 5.27 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
119 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 107.4553 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
120 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 10.7455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0.942 | 10.12 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
121 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 10.7455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
122 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [24 empty] | POP
123 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [24 empty] | POP
124 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [24 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
125 | 00512001 | Geologický posudek | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
126 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [24 empty] | POP
127 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu