## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | ELEKTROINSTALACE KUCHYNĚ A RESTAURACE DĚLNICKÝ DŮM, ODRY
| Misto |  | parc.č. 1969/1, k.ú. Odry
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Město Odry |  |  |  | IČ: | 00298221
|  |  | Masarykovo náměstí 16/25 |  |  |  | DIČ: | CZ00298221
|  | 74235 | Odry
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2023-11-10
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | ELEKTROINSTALACE KUCHYNĚ A RESTAURACE DĚLNICKÝ DŮM, ODRY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ELEKTROINSTALACE KUCHYNĚ A RESTAURACE DĚLNICKÝ DŮM, ODRY | [20 empty] | STA
O: |  | parc.č. 1969/1, k.ú. Odry | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1492 |  | 0 |  |  |  | 1.63 |  |  | DIL
1 | 310271520R00 | Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm | m3 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.74602 | 0.1492 | 0 | 0 |  |  | 8.155 | 1.63 |  |  | POL1_0
|  | zazdívka po rozvaděči:1*1*0,2 |  | 0.2 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7237 |  | 0 |  |  |  | 165.59 |  |  | DIL
2 | 416021121R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm | m2 | 101.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 1.2055 | 0 | 0 |  |  | 0.95 | 96.24 |  |  | POL1_0
|  | 108+106:48,81+52,49 |  | 101.3 | [18 empty] | VV | 0
3 | 416021123R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm | m2 | 43.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01201 | 0.51823 | 0 | 0 |  |  | 0.95 | 40.99 |  |  | POL1_0
|  | 101+102:13,43+26,42+3,3 |  | 43.15 | [18 empty] | VV | 0
4 | 416091083R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 101.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.28 | 28.36 |  |  | POL1_0
|  | mezi stropní trámy:101,3 |  | 101.3 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.6246 |  | 0 |  |  |  | 486.81 |  |  | DIL
5 | 611451331R00 | Oprava cem.omítek stropů,ocelí hlaz.do 30 % plochy | m2 | 208.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01471 | 3.0625 | 0 | 0 |  |  | 0.40983 | 85.32 |  |  | POL1_0
6 | 612451320R00 | Oprava cementových omítek stěn hladkých do 30 % | m2 | 475.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0121 | 5.7533 | 0 | 0 |  |  | 0.2711 | 128.9 |  |  | POL1_0
7 | 612481211RT8 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 475.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00361 | 1.7165 | 0 | 0 |  |  | 0.362 | 172.12 |  |  | POL1_0
8 | 612471411R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 | 311.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 1.9754 | 0 | 0 |  |  | 0.319 | 99.23 |  |  | POL1_0
|  | 475,48 |  | 475.48 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet dřevěných obkladů:-(64,33+26,75) |  | -91.08 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet obkladů:-73,32 |  | -73.32 | [18 empty] | VV | 0
9 | 612403386RT1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS, zdicí maltou | m | 2.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01733 | 0.03899 | 0 | 0 |  |  | 0.253 | 0.57 |  |  | POL1_0
10 | 612403390RA1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x20cm maltou z SMS | m | 2.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03465 | 0.07796 | 0 | 0 |  |  | 0.298 | 0.67 |  |  | POL2_0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4106 |  | 0 |  |  |  | 32.98 |  |  | DIL
11 | 632418110RT1 | Potěr samoniv. ze SMS, ruční zpracování, tl. 10 mm, např. Baumit Nivello Quattro vč. penetrace Grund | m2 | 88.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01591 | 1.4106 | 0 | 0 |  |  | 0.372 | 32.98 |  |  | POL1_0
|  | pod dlažbu 101,102,108:13,43+26,42+48,81 |  | 88.66 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.40642 |  | 0 |  |  |  | 55.05 |  |  | DIL
12 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 257.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.40642 | 0 | 0 |  |  | 0.214 | 55.05 |  |  | POL1_0
|  | 218,8-10,61 |  | 208.19 | [18 empty] | VV | 0
|  | 23,42+2,51+8,4+4,9+3,08+6,73 |  | 49.04 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00833 |  | 0 |  |  |  | 64.12 |  |  | DIL
13 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 208.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00833 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 64.12 |  |  | POL1_0
|  | 218,8-10,61 |  | 208.19 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0244 |  | 22.1212 |  |  |  | 83.96 |  |  | DIL
14 | 963016113R00 | DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 2xoplášť.12,5 mm | m2 | 73.9412 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.0244 | 0.0221 | 1.6341 |  |  | 0.385 | 28.47 |  |  | POL1_0
|  | 108:48,81 |  | 48.81 | [18 empty] | VV | 0
|  | 106:4,52*5,56 |  | 25.1312 | [18 empty] | VV | 0
15 | 963016993R00 | Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.80 mm, podhled | m2 | 73.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.18485 |  |  | 0.033 | 2.44 |  |  | POL1_0
16 | 965100032RAA | Bourání dlažeb keramických, bez podkladních vrstev, tloušťka do 10 mm | m2 | 39.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.797 |  |  | 0.2957 | 11.78 |  |  | POL2_0
|  | 101+102:13,43+26,42 |  | 39.85 | [18 empty] | VV | 0
17 | 965042141RT4 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 8.866 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 19.5052 |  |  | 4.655 | 41.27 |  |  | POL1_0
|  | podkladní mazanina: | [20 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 108:48,81 |  | 48.81 | [18 empty] | VV | 2
|  | 101+102:13,43+26,42 |  | 39.85 | [18 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 88.66 | [18 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 88,66*0,1 |  | 8.866 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0022 |  | 12.0573 |  |  |  | 98.33 |  |  | DIL
18 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 73.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 4.9858 |  |  | 0.3 | 22 |  |  | POL1_0
|  | 101-103 - bez odpočtu za výměru oken, tato výměra nahrazuje ostění a nadpraží: | [20 empty] | VV | 0
|  | (2,7*2+5,56*2+6,87*2+3,78*2+1,48*2+1,52*2)*2 |  | 87.64 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(1,2*3+1,38*2+0,8)*2 |  | -14.32 | [18 empty] | VV | 0
19 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 475.4843 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.7548 |  |  | 0.08 | 38.04 |  |  | POL1_0
|  | 108:(5,7*2+8,57*2)*3,625-(1,2*1,75*5+1,75*2,02*2) |  | 85.8875 | [18 empty] | VV | 0
|  | 107:(5,64*2+9,765*2)*3,5-(1,2*1,75*6+1,75*2,02*2) |  | 88.165 | [18 empty] | VV | 0
|  | 106: | [20 empty] | VV | 0
|  | (4,52*2+5,56*2+6,19*2+3,965*2)*3,6 |  | 145.692 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(1,2*1,75*2+1,75*2,05*2+1,2*2,05*5) |  | -23.675 | [18 empty] | VV | 0
|  | 103+104:(1,52*2+4,8*2+1,48*4)*3,6-((1,2+1,38+0,8*5)*2,05+1,15*3,6) |  | 49.187 | [18 empty] | VV | 0
|  | 102:(3,78*2+6,87*2)*3,7-(1,2*1,75*3+(1,38+1,2)*2,05) |  | 67.221 | [18 empty] | VV | 0
|  | 101:(2,7*2+5,56*2)*4,09-(1,2*1,75+1,2*2,05) |  | 63.0068 | [18 empty] | VV | 0
20 | 978011141R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % | m2 | 208.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.0819 |  |  | 0.1 | 20.82 |  |  | POL1_0
|  | 108:48,81 |  | 48.81 | [18 empty] | VV | 0
|  | 101-107 bez 105:218,8-48,81-10,61 |  | 159.38 | [18 empty] | VV | 0
21 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 2.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.0011 | 0.018 | 0.0405 |  |  | 0.342 | 0.77 |  |  | POL1_0
|  | ZTI - kan. HT DN 50:0,5*2 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
|  | ZTI - plyn.:1+0,25 |  | 1.25 | [18 empty] | VV | 0
22 | 974031165R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm | m | 2.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.0011 | 0.054 | 0.1215 |  |  | 0.729 | 1.64 |  |  | POL1_0
|  | ZTI - kan. HT DN 100:1,2+1,05 |  | 2.25 | [18 empty] | VV | 0
23 | 970051030R00 | Vrtání jádrové do ŽB d 30 mm | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00177 | 0.00266 |  |  | 2.5 | 3.75 |  |  | POL1_0
|  | prostup stropem pro ZTI - studená voda:0,5 |  | 0.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | prostup stropem pro ZTI - plynovod:0,5*2 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
24 | 970051060R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00707 | 0.01061 |  |  | 2.55 | 3.83 |  |  | POL1_0
|  | prostup stropem pro ZTI - studená a teplá voda:0,5 |  | 0.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | prostup stropem pro ZTI - kan. HT DN 50:0,5*2 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
25 | 970051100R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01963 | 0.00982 |  |  | 3.25 | 1.63 |  |  | POL1_0
|  | prostup stropem pro ZTI - kan. HT DN 75:0,5 |  | 0.5 | [18 empty] | VV | 0
26 | 970051130R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03317 | 0.04976 |  |  | 3.9 | 5.85 |  |  | POL1_0
|  | prostup stropem pro ZTI - kan. HT DN 110:0,5*3 |  | 1.5 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 30.93 |  |  | DIL
27 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 16.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.892 | 30.93 |  |  | POL1_0
|  | 0,15+1,72+12,62+1,41+0,41+0,01+0,02+0,01 |  | 16.35 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36508 |  | 0 |  |  |  | 48.38 |  |  | DIL
28 | 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. | m2 | 90.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01905 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 8.62 |  |  | POL1_0
29 | 711212002RT1 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Aquafin 2K (fa Schömburg),proti vlhkosti, tl. 2mm | m2 | 90.698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.33377 | 0 | 0 |  |  | 0.385 | 34.92 |  |  | POL1_0
|  | pod dlažbu 101,102 - 2x:(13,43+26,42)*2 |  | 79.7 | [18 empty] | VV | 0
|  | pod obklad v. 150 mm - 2x: | [20 empty] | VV | 0
|  | (2,7*2+5,56*2+6,87*2+3,78*2+1,48*2+1,52*2-(1,2*3+1,38*2+0,8))*0,15*2 |  | 10.998 | [18 empty] | VV | 0
30 | 711212601R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 36.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01173 | 0 | 0 |  |  | 0.11 | 4.03 |  |  | POL1_0
|  | 2,7*2+5,56*2+6,87*2+3,78*2+1,48*2+1,52*2-(1,2*3+1,38*2+0,8) |  | 36.66 | [18 empty] | VV | 0
31 | 711212611R00 | Těsnicí pás do svislých koutů | m | 1.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.00053 | 0 | 0 |  |  | 0.14 | 0.23 |  |  | POL1_0
|  | 0,15*11 |  | 1.65 | [18 empty] | VV | 0
32 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | t | 0.365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 0.58 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03779 |  | 0.0396 |  |  |  | 32.01 |  |  | DIL
33 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 17.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.02719 | 0 | 0 |  |  | 1.173 | 20.98 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP vodorovné: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,2+1,05 |  | 2.25 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.NP-1.PP svislé: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,5*3 |  | 4.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.PP vodorov. pod stropem: | [20 empty] | VV | 0
|  | 3,34+0,6+1,25+2,2+2,45+0,75+0,55 |  | 11.14 | [18 empty] | VV | 0
34 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 6.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.00477 | 0 | 0 |  |  | 0.452 | 3.08 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP vodorovné: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,3+2,5+0,96 |  | 4.76 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.NP-1.PP svislé: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,5 |  | 1.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.PP vodorov. pod stropem: | [20 empty] | VV | 0
|  | 0,56 |  | 0.56 | [18 empty] | VV | 0
35 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 12.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.00583 | 0 | 0 |  |  | 0.359 | 4.45 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP vodorovné: | [20 empty] | VV | 0
|  | 0,5*10 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.NP-1.PP svislé: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,5*2 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.PP vodorov. pod stropem: | [20 empty] | VV | 0
|  | 3,35+1,05 |  | 4.4 | [18 empty] | VV | 0
36 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 37.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 1.78 |  |  | POL1_0
|  | 17,89+6,82+12,4 |  | 37.11 | [18 empty] | VV | 0
37 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.0396 |  |  | 0.083 | 1.66 |  |  | POL1_0
|  | VÝMĚRA PŘEDPOKLAD:20 |  | 20 | [18 empty] | VV | 0
38 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.038 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.523 | 0.06 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21084 |  | 0.0639 |  |  |  | 35.8 |  |  | DIL
39 | 722172311R00 | Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 10.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00399 | 0.04261 | 0 | 0 |  |  | 0.5429 | 5.8 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP - studená: | [20 empty] | VV | 0
|  | vodorovná:3,245+1,565+2,37+0,5*2 |  | 8.18 | [18 empty] | VV | 0
|  | svislá a napojení na stáv:2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.NP - teplá: | [20 empty] | VV | 0
|  | 0,5 |  | 0.5 | [18 empty] | VV | 0
40 | 722172312R00 | Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00518 | 0.16576 | 0 | 0 |  |  | 0.6343 | 20.3 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP - studená: | [20 empty] | VV | 0
|  | vodorovná:4,52+7+2,48 |  | 14 | [18 empty] | VV | 0
|  | svislá a napojení na stáv:2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.NP - teplá: | [20 empty] | VV | 0
|  | vodorovná:4,52+7+2,48 |  | 14 | [18 empty] | VV | 0
|  | svislá a napojení na stáv:2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
41 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.33 |  |  | POL1_0
42 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 | m | 42.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 1.24 |  |  | POL1_0
|  | 10,68+32 |  | 42.68 | [18 empty] | VV | 0
43 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 | m | 42.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00043 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 2.65 |  |  | POL1_0
44 | 713463121URS | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry, bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 42.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
45 | 283771025R | Izolace potrubí Mirelon PRO 20x6 mm šedočerná | m | 10.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.0001 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 1.NP - studená: | [20 empty] | VV | 0
|  | vodorovná:3,245+1,565+2,37+0,5*2 |  | 8.18 | [18 empty] | VV | 0
|  | svislá a napojení na stáv:2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
46 | 283771027R | Izolace potrubí Mirelon PRO 20x13 mm šedočerná | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 2e-05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 1.NP - teplá: | [20 empty] | VV | 0
|  | 0,5 |  | 0.5 | [18 empty] | VV | 0
47 | 283771091R | Izolace potrubí Mirelon PRO 25x6 mm šedočerná | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.00096 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 1.NP - studená: | [20 empty] | VV | 0
|  | vodorovná:4,52+7+2,48 |  | 14 | [18 empty] | VV | 0
|  | svislá a napojení na stáv:2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
48 | 283771092R | Izolace potrubí Mirelon PRO 25x13 mm šedočerná | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.00096 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 1.NP - teplá: | [20 empty] | VV | 0
|  | vodorovná:4,52+7+2,48 |  | 14 | [18 empty] | VV | 0
|  | svislá a napojení na stáv:2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
49 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.0639 |  |  | 0.173 | 5.19 |  |  | POL1_0
|  | VYMĚRA PŘEDPOKLAD:30 |  | 30 | [18 empty] | VV | 0
50 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.374 | 0.29 |  |  | POL1_0
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17013 |  | 0.01524 |  |  |  | 14.6 |  |  | DIL
51 | 723190901R00 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.064 | 0.13 |  |  | POL1_0
52 | 723190913R00 | Navaření odbočky na plynové potrubí DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 |  |  | 0.31 | 0.62 |  |  | POL1_0
|  | napojení na stávající rozvody:2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
53 | 723120203R00 | Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01455 | 0.16005 | 0 | 0 |  |  | 0.784 | 8.62 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP vodorovné: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1+0,5 |  | 1.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.NP-1.PP svislé: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,5*2 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1.PP vodorov. pod stropem: | [20 empty] | VV | 0
|  | 3,06+2,55+0,89 |  | 6.5 | [18 empty] | VV | 0
54 | 723190203R00 | Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00404 | 0.00808 | 0 | 0 |  |  | 1.59 | 3.18 |  |  | POL1_0
|  | pro spotřebiče:2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
55 | 723190907R00 | Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.68 |  |  | POL1_0
56 | 723190909R00 | Zkouška tlaková plynového potrubí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.482 | 0.96 |  |  | POL1_0
57 | 723150801R00 | Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 32 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.0015 | 0.00254 | 0.01524 |  |  | 0.03 | 0.18 |  |  | POL1_0
|  | VÝMĚRA PŘEDPOKLAD:6 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
58 | 005 23-1010.R | Revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
59 | 998723102R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m | t | 0.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.379 | 0.23 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00112 |  | 0 |  |  |  | 0.7 |  |  | DIL
60 | 725819201R00 | Montáž ventilu nástěnného G 1/2 | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.00032 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0.7 |  |  | POL1_0
61 | 55141110R | Ventil pračkový mosazný IVAR.ART 240 1/2" x 3/4", s filtrem | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.0008 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
62 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0.001 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.573 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01804 |  | 1.3193 |  |  |  | 15.29 |  |  | DIL
63 | 762822820R00 | Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2 | m | 42.985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.00688 | 0.017 | 0.73075 |  |  | 0.126 | 5.42 |  |  | POL1_0
|  | 108:5,7+2,3 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
|  | 107:5,64+(9,765-3)*2 |  | 19.17 | [18 empty] | VV | 0
|  | 106:3,965+0,73+5,56*2 |  | 15.815 | [18 empty] | VV | 0
64 | 762822120R00 | Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 | m | 42.985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.00688 | 0 | 0 |  |  | 0.158 | 6.79 |  |  | POL1_0
|  | zpětná montáž:42,985 |  | 42.985 | [18 empty] | VV | 0
65 | 762111811R00 | Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí | m2 | 26.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.00428 | 0.022 | 0.5885 |  |  | 0.114 | 3.05 |  |  | POL1_0
|  | konstrukce vstupu 106: | [20 empty] | VV | 0
|  | 3,6*2,5*2 |  | 18 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,75*2,5*2 |  | 8.75 | [18 empty] | VV | 0
66 | 762829999AG1 | Zpětná montáž dřevěné kce vstupu, vč. podkladního roštu | m2 | 26.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
67 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 0.018 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.751 | 0.03 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.60616 |  | 3.9947 |  |  |  | 153.7 |  |  | DIL
68 | 766421822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení podhledů | m2 | 56.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.4492 |  |  | 0.066 | 3.71 |  |  | POL1_0
|  | 107:56,15 |  | 56.15 | [18 empty] | VV | 0
69 | 766900020RAB | Demontáž obložení podhledů, z palubek | m2 | 56.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01898 | 1.0657 |  |  | 0.55886 | 31.38 |  |  | POL2_0
70 | 766411811R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 50.065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 1.2341 |  |  | 0.25 | 12.52 |  |  | POL1_0
|  | 108:(5,7+6+8,5)*1-0,25*1,2*5 |  | 18.7 | [18 empty] | VV | 0
|  | 107 - kce ochrany otop. těles:(0,75+0,25)*(9,765+5,64) |  | 15.405 | [18 empty] | VV | 0
|  | 106:(5,56*2+4,52*2-3,6)*1-0,25*1,2*2 |  | 15.96 | [18 empty] | VV | 0
71 | 766411812R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2 | m2 | 29.6575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.73106 |  |  | 0.21 | 6.23 |  |  | POL1_0
|  | 108:(5,7+2,3)*2,15-(1,6+1,75)*2,05 |  | 10.3325 | [18 empty] | VV | 0
|  | 107:3*3,5 |  | 10.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | 106:(1,41+0,73*2+0,66)*2,5 |  | 8.825 | [18 empty] | VV | 0
72 | 766411822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení stěn | m2 | 64.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.51464 |  |  | 0.066 | 4.25 |  |  | POL1_0
|  | 50,07+29,66-15,4 |  | 64.33 | [18 empty] | VV | 0
73 | 766427112R00 | Podkladový rošt pro obložení podhledů | m | 56.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.01579 | 0 | 0 |  |  | 0.1855 | 10.46 |  |  | POL1_0
|  | 5,64*10 |  | 56.4 | [18 empty] | VV | 0
74 | 60510062R | Lať impreg. SM jakost I-II 40 x 60 mm, 4 m | m | 62.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0.08189 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 56,4*1,1 |  | 62.04 | [18 empty] | VV | 0
75 | 766421213R00 | Montáž obložení podhledů, jednod. palubkami SM š. do 10 cm | m2 | 56.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01685 | 0 | 0 |  |  | 0.504 | 28.3 |  |  | POL1_0
76 | 61191685R | Palubka obkladová SM tloušťka 12,5 šíře 96 mm A/B | m2 | 58.9575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00625 | 0.36848 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 56,15*1,05 |  | 58.9575 | [18 empty] | VV | 0
77 | 766416142R00 | Montáž obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky do 1,5 m2 | m2 | 50.065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.00851 | 0 | 0 |  |  | 0.493 | 24.68 |  |  | POL1_0
|  | zpětná montáž obložení:50,065 |  | 50.065 | [18 empty] | VV | 0
78 | 766416143R00 | Montáž obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky nad 1,5 m2 | m2 | 29.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.00534 | 0 | 0 |  |  | 0.453 | 13.44 |  |  | POL1_0
|  | zpětná montáž obložení:29,66 |  | 29.66 | [18 empty] | VV | 0
79 | 766417111R00 | Podkladový rošt pod obložení stěn | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.018 | 0 | 0 |  |  | 0.1725 | 17.25 |  |  | POL1_0
|  | předpoklad:100 |  | 100 | [18 empty] | VV | 0
80 | 60510061R | Lať impreg. SM jakost I-II 30 x 50 mm, 4 m | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0.0913 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 100*1,1 |  | 110 | [18 empty] | VV | 0
81 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 0.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.421 | 1.48 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15713 |  |  |  | 1.36 |  |  | DIL
82 | 767135831R00 | Demontáž roštu pro obložení z lamel | m2 | 15.405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0102 | 0.15713 |  |  | 0.088 | 1.36 |  |  | POL1_0
|  | 107 - kce ochrany otop. těles:(0,75+0,25)*(9,765+5,64) |  | 15.405 | [18 empty] | VV | 0
83 | 767599999AG1 | Zpětná montáž kce pro dřevěné obložení, ochrana otopných těles | m2 | 15.405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2272 |  | 0 |  |  |  | 102.22 |  |  | DIL
84 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 97.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.0205 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 4.88 |  |  | POL1_0
|  | 108 - 2x:48,81*2 |  | 97.62 | [18 empty] | VV | 0
85 | 771575109RU1 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, flex.lepidlo | m2 | 88.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00399 | 0.35375 | 0 | 0 |  |  | 0.978 | 86.71 |  |  | POL1_0
|  | 101,102,108:13,43+26,42+48,81 |  | 88.66 | [18 empty] | VV | 0
86 | 771475014RU1 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, flex.lepidlo | m | 25.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.01027 | 0 | 0 |  |  | 0.236 | 5.91 |  |  | POL1_0
|  | 108:5,7*2+8,5*2-1,75-1,6 |  | 25.05 | [18 empty] | VV | 0
87 | 597642030R | Dlažba 300x300x9 mm - dle výběru investora, např. Taurus Granit | m2 | 95.8485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 1.8403 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 88,66*1,05 |  | 93.093 | [18 empty] | VV | 0
|  | 25,05*0,1*1,1 |  | 2.7555 | [18 empty] | VV | 0
88 | 771111122R00 | Montáž podlahových lišt přechodových | m | 7.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 1.16 |  |  | POL1_0
89 | 5537019611R | Lišta přechodová narážecí Al 26/ST l=270 cm stříbr, š 40 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.00235 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
90 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 2.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 3.56 |  |  | POL1_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05271 |  |  |  | 14.23 |  |  | DIL
91 | 776510010RA0 | Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy | m2 | 48.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00108 | 0.05271 |  |  | 0.29155 | 14.23 |  |  | POL2_0
|  | 108:48,81 |  | 48.81 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8168 |  | 0 |  |  |  | 83.56 |  |  | DIL
92 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 135.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.02848 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 6.78 |  |  | POL1_0
|  | obklad 2x:73,32*2 |  | 146.64 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet penetrace pod hydrostěrky:-5,5*2 |  | -11 | [18 empty] | VV | 0
93 | 781475116RU1 | Montáž obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm, flex.lepidlo | m2 | 73.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00419 | 0.30721 | 0 | 0 |  |  | 0.9584 | 70.27 |  |  | POL1_0
94 | 597642030R | Dlažba 300x300x9 mm - dle výběru investora, např. Taurus Granit | m2 | 76.986 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 1.4781 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 73,32*1,05 |  | 76.986 | [18 empty] | VV | 0
95 | 781497111R00 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0012 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 1.44 |  |  | POL1_0
|  | 2*6 |  | 12 | [18 empty] | VV | 0
96 | 781497121R00 | Lišta hliníková rohová k obkladům | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0018 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 2.16 |  |  | POL1_0
|  | 2*9 |  | 18 | [18 empty] | VV | 0
97 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 1.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 2.91 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01909 |  | 0 |  |  |  | 16.85 |  |  | DIL
98 | 783636211R00 | Nátěr truhlář. výrobků akrylátový BASF 2x email | m2 | 56.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01909 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 16.85 |  |  | POL1_0
|  | nátěr palubkového podhledu:56,15 |  | 56.15 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1561 |  | 0 |  |  |  | 88.16 |  |  | DIL
99 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 311.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06971 | 21.69 |  |  | POL1_0
|  | 475,48 |  | 475.48 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet dřevěných obkladů:-(64,33+26,75) |  | -91.08 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet obkladů:-73,32 |  | -73.32 | [18 empty] | VV | 0
100 | 784011221RT2 | Zakrytí předmětů, včetně odstranění, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 44.515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.00089 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 1.29 |  |  | POL1_0
|  | výplně otvorů: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,2*1,75*17 |  | 35.7 | [18 empty] | VV | 0
|  | (1,8+1,6+0,9)*2,05 |  | 8.815 | [18 empty] | VV | 0
101 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky | m2 | 163.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.05713 | 0 | 0 |  |  | 0.0135 | 2.2 |  |  | POL1_0
|  | (5,7*2+8,5*2+9,765*2+5,64*2+4,52*2+5,56*2+3,82*2+6,19*2+6,87*2+3,78*2+2,7*2+5,56*2+1,52*2+1,48*2+6,19*2+3,82*2)*1 |  | 163.23 | [18 empty] | VV | 0
102 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x | m2 | 452.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.03166 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 14.69 |  |  | POL1_0
|  | 141,15+311,08 |  | 452.23 | [18 empty] | VV | 0
103 | 784195112R00 | Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 141.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01976 | 0 | 0 |  |  | 0.10191 | 14.38 |  |  | POL1_0
|  | SDK podhled:101,3+39,85 |  | 141.15 | [18 empty] | VV | 0
104 | 784195122R00 | Malba Primalex Standard, barva, bez penetrace, 2 x | m2 | 311.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.04666 | 0 | 0 |  |  | 0.10902 | 33.91 |  |  | POL1_0
|  | stěny štuk:311,08 |  | 311.08 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
105 | ELErozp1 | D+M Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 90.47 |  |  | DIL
106 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 39.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 37.51 |  |  | POL1_0
|  | 22,12+12,06+0,04+0,06+0,02+1,32+3,99+0,16+0,05 |  | 39.82 | [18 empty] | VV | 0
107 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 318.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 33.45 |  |  | POL1_0
|  | 39,82*8 |  | 318.56 | [18 empty] | VV | 0
108 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 39.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 19.51 |  |  | POL1_0
109 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 557.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 39,82*14 |  | 557.48 | [18 empty] | VV | 0
110 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - skupina odpadu 170904 | t | 39.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
111 | 094103000URS | Náklady na plánované vyklizení objektu, stávající vybavení kuchyně | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
112 | 065002000URS | Mimostaveništní doprava materiálů, která není zahrnuta v jednotkových cenách | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
113 | 081002000URS | Přesun stavebních kapacit | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
114 | 005 12-1010.RA | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
115 | 005 12-4010.R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
116 | 005 21-1010.R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
117 | 005 24-1010.R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
[21 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM