## Výkaz výměr
ZŠ Komenského, Odry - výměna svítidel za LED - 2. část
Město ODRY
Masarykovo náměstí 16/25
ODRY
742 35
IČ: 00298221
Rozpočet
Dodávka materiálu - Družina 1
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Sv.LED 44W ; 5900Lm,4000K | 8 | ks |  | 0
D1009K | Žlab 25x20 bílý EIP | 10 | m |  | 0
| Krabice LK 80R/2 odbočná s víčkem VLK80/R 81x81x16mm | 3 | ks |  | 0
| CYKY 3Jx1,5 (C) | 25 | m |  | 0
| Podružný materiál - svorky,.... 1% | 1 | soub |  | 0
| Recyklační poplatek | 8 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Elektromontážní práce - Družina 1
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Demontáž stávajícího osvětlení
| Svítidla zářivková typ 231 20 01-2x40 W, strop. | 10 | ks |  | 0
| Svítidla zářivková typ 231 26 01-40 W, stropní holé | 2 | ks |  | 0
Montážní práce
| Svítidlo LED přisazené | 8 | ks |  | 0
| Lišta elektroinst.z PH,pevná vč.spojek,ohybů, rohů L20 | 10 | m |  | 0
| Krabice odbočná typ AA2-čtyřhranná 100x100, 4xPZ 16 | 3 | ks |  | 0
| CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 pevně uložený | 25 | m |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Dodávka materiálu - Družina 2
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Sv.LED 44W; 5900Lm,4000K | 8 | ks |  | 0
D1009K | Žlab 25x20 bílý EIP | 10 | m |  | 0
| Krabice LK 80R/2 odbočná s víčkem VLK80/R 81x81x16mm | 3 | ks |  | 0
| CYKY 3Jx1,5 (C) | 25 | m |  | 0
| Podružný materiál - svorky,.... 1% | 1 | soub |  | 0
| Recyklační poplatek | 8 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Elektromontážní práce - Družina 2
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Demontáž stávajícího osvětlení
| Svítidla zářivková typ 231 20 01-2x40 W, strop. | 10 | ks |  | 0
| Svítidla zářivková typ 231 26 01-40 W, stropní holé | 2 | ks |  | 0
Montážní práce
| Svítidlo LED přisazené | 8 | ks |  | 0
| Lišta elektroinst.z PH,pevná vč.spojek,ohybů, rohů L20 | 10 | m |  | 0
| Krabice odbočná typ AA2-čtyřhranná 100x100, 4xPZ 16 | 3 | ks |  | 0
| CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 pevně uložený | 25 | m |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Dodávka materiálu - Družina 3
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Sv.LED 44W; 5900Lm,4000K | 6 | ks |  | 0
D1009K | Žlab 25x20 bílý EIP | 8 | m |  | 0
| Krabice LK 80R/2 odbočná s víčkem VLK80/R 81x81x16mm | 3 | ks |  | 0
| CYKY 3Jx1,5 (C) | 16 | m |  | 0
| Podružný materiál - svorky,.... 1% | 1 | soub |  | 0
| Recyklační poplatek | 6 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Elektromontážní práce - Družina 3
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Demontáž stávajícího osvětlení
| Svítidla zářivková typ 231 20 01-2x40 W, strop. | 8 | ks |  | 0
Montážní práce
| Svítidlo LED přisazené | 6 | ks |  | 0
| Lišta elektroinst.z PH,pevná vč.spojek,ohybů, rohů L20 | 8 | m |  | 0
| Krabice odbočná typ AA2-čtyřhranná 100x100, 4xPZ 16 | 3 | ks |  | 0
| CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 pevně uložený | 16 | m |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Dodávka materiálu - III.A
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Sv.LED 44W; 5900Lm,4000K | 8 | ks |  | 0
| Sv.LED 38W; 4800Lm,4000K | 2 | ks |  | 0
D1009K | Žlab 25x20 bílý EIP | 10 | m |  | 0
| Krabice LK 80R/2 odbočná s víčkem VLK80/R 81x81x16mm | 3 | ks |  | 0
| CYKY 3Jx1,5 (C) | 25 | m |  | 0
| Podružný materiál - svorky,.... 1% | 1 | soub |  | 0
| Recyklační poplatek | 10 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Elektromontážní práce - III.A
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Demontáž stávajícího osvětlení
| Svítidla zářivková typ 231 20 01-2x40 W, strop. | 10 | ks |  | 0
| Svítidla zářivková typ 231 26 01-40 W, stropní holé | 2 | ks |  | 0
Montážní práce
| Svítidlo LED přisazené | 8 | ks |  | 0
| Svítidlo LED tabulové přisazené | 2 | ks |  | 0
| Lišta elektroinst.z PH,pevná vč.spojek,ohybů, rohů L20 | 10 | m |  | 0
| Krabice odbočná typ AA2-čtyřhranná 100x100, 4xPZ 16 | 3 | ks |  | 0
| CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 pevně uložený | 25 | m |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Dodávka materiálu - III.B
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Sv.LED 44W; 5900Lm,4000K | 8 | ks |  | 0
| Sv.LED 38W; 4800Lm,4000K | 2 | ks |  | 0
D1009K | Žlab 25x20 bílý EIP | 10 | m |  | 0
| Krabice LK 80R/2 odbočná s víčkem VLK80/R 81x81x16mm | 3 | ks |  | 0
| CYKY 3Jx1,5 (C) | 25 | m |  | 0
| Podružný materiál - svorky,.... 1% | 1 | soub |  | 0
| Recyklační poplatek | 10 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Elektromontážní práce - III.B
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Demontáž stávajícího osvětlení
| Svítidla zářivková typ 231 20 01-2x40 W, strop. | 10 | ks |  | 0
| Svítidla zářivková typ 231 26 01-40 W, stropní holé | 2 | ks |  | 0
Montážní práce
| Svítidlo LED přisazené | 8 | ks |  | 0
| Svítidlo LED tabulové přisazené | 2 | ks |  | 0
| Lišta elektroinst.z PH,pevná vč.spojek,ohybů, rohů L20 | 10 | m |  | 0
| Krabice odbočná typ AA2-čtyřhranná 100x100, 4xPZ 16 | 3 | ks |  | 0
| CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 pevně uložený | 25 | m |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Dodávka materiálu - IV.B
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Sv.LED 44W; 5900Lm,4000K | 8 | ks |  | 0
| Sv.LED 38W; 4800Lm,4000K | 2 | ks |  | 0
D1009K | Žlab 25x20 bílý EIP | 10 | m |  | 0
| Krabice LK 80R/2 odbočná s víčkem VLK80/R 81x81x16mm | 3 | ks |  | 0
| CYKY 3Jx1,5 (C) | 30 | m |  | 0
| Podružný materiál - svorky,.... 1% | 1 | soub |  | 0
| Recyklační poplatek | 10 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Elektromontážní práce - IV.B
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Demontáž stávajícího osvětlení
| Svítidla zářivková typ 231 20 01-2x40 W, strop. | 10 | ks |  | 0
| Svítidla zářivková typ 231 26 01-40 W, stropní holé | 2 | ks |  | 0
Montážní práce
| Svítidlo LED přisazené | 8 | ks |  | 0
| Svítidlo LED tabulové přisazené | 2 | ks |  | 0
| Lišta elektroinst.z PH,pevná vč.spojek,ohybů, rohů L20 | 10 | m |  | 0
| Krabice odbočná typ AA2-čtyřhranná 100x100, 4xPZ 16 | 3 | ks |  | 0
| CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 pevně uložený | 30 | m |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Dodávka materiálu - VI.A
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Sv.LED 44W; 5900Lm,4000K | 8 | ks |  | 0
| Sv.LED 38W; 4800Lm,4000K | 2 | ks |  | 0
D1009K | Žlab 25x20 bílý EIP | 10 | m |  | 0
| Krabice LK 80R/2 odbočná s víčkem VLK80/R 81x81x16mm | 3 | ks |  | 0
| CYKY 3Jx1,5 (C) | 25 | m |  | 0
| Podružný materiál - svorky,.... 1% | 1 | soub |  | 0
| Recyklační poplatek | 10 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Elektromontážní práce - VI.A
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Demontáž stávajícího osvětlení
| Svítidla zářivková typ 231 20 01-2x40 W, strop. | 10 | ks |  | 0
| Svítidla zářivková typ 231 26 01-40 W, stropní holé | 2 | ks |  | 0
Montážní práce
| Svítidlo LED přisazené | 8 | ks |  | 0
| Svítidlo LED tabulové přisazené | 2 | ks |  | 0
| Lišta elektroinst.z PH,pevná vč.spojek,ohybů, rohů L20 | 10 | m |  | 0
| Krabice odbočná typ AA2-čtyřhranná 100x100, 4xPZ 16 | 3 | ks |  | 0
| CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 pevně uložený | 25 | m |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Dodávka materiálu - VII.A
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Sv.LED 44W; 5900Lm,4000K | 8 | ks |  | 0
| Sv.LED 38W; 4800Lm,4000K | 2 | ks |  | 0
D1009K | Žlab 25x20 bílý EIP | 10 | m |  | 0
| Krabice LK 80R/2 odbočná s víčkem VLK80/R 81x81x16mm | 3 | ks |  | 0
| CYKY 3Jx1,5 (C) | 25 | m |  | 0
| Podružný materiál - svorky,.... 1% | 1 | soub |  | 0
| Recyklační poplatek | 10 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Elektromontážní práce - VII.A
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Demontáž stávajícího osvětlení
| Svítidla zářivková typ 231 20 01-2x40 W, strop. | 10 | ks |  | 0
| Svítidla zářivková typ 231 26 01-40 W, stropní holé | 2 | ks |  | 0
Montážní práce
| Svítidlo LED přisazené | 8 | ks |  | 0
| Svítidlo LED tabulové přisazené | 2 | ks |  | 0
| Lišta elektroinst.z PH,pevná vč.spojek,ohybů, rohů L20 | 10 | m |  | 0
| Krabice odbočná typ AA2-čtyřhranná 100x100, 4xPZ 16 | 3 | ks |  | 0
| CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 pevně uložený | 25 | m |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Dodávka materiálu - Sekretariát ředitele
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| svítidlo 78W 9300Lm 4000K | 4 | ks |  | 0
D1009K | Žlab 25x20 bílý EIP | 6 | m |  | 0
| Krabice LK 80R/2 odbočná s víčkem VLK80/R 81x81x16mm | 3 | ks |  | 0
| CYKY 3Jx1,5 (C) | 10 | m |  | 0
| Podružný materiál - svorky,.... 1% | 1 | soub |  | 0
| Recyklační poplatek | 4 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Elektromontážní práce - Sekretariát ředitele
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Demontáž stávajícího osvětlení
| Svítidla zářivková typ 231 20 01-2x40 W, strop. | 4 | ks |  | 0
Montážní práce
| Svítidlo LED přisazené | 4 | ks |  | 0
| Lišta elektroinst.z PH,pevná vč.spojek,ohybů, rohů L20 | 6 | m |  | 0
| Krabice odbočná typ AA2-čtyřhranná 100x100, 4xPZ 16 | 3 | ks |  | 0
| CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 pevně uložený | 10 | m |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Dodávka materiálu - Ředitelna
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| svítidlo 78W 9300Lm 4000K | 2 | ks |  | 0
D1009K | Žlab 25x20 bílý EIP | 4 | m |  | 0
| Krabice LK 80R/2 odbočná s víčkem VLK80/R 81x81x16mm | 2 | ks |  | 0
| CYKY 3Jx1,5 (C) | 10 | m |  | 0
| Podružný materiál - svorky,.... 1% | 1 | soub |  | 0
| Recyklační poplatek | 2 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Elektromontážní práce - Ředitelna
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Demontáž stávajícího osvětlení
| Svítidla zářivková typ 231 20 01-2x40 W, strop. | 2 | ks |  | 0
Montážní práce
| Svítidlo LED přisazené | 2 | ks |  | 0
| Lišta elektroinst.z PH,pevná vč.spojek,ohybů, rohů L20 | 4 | m |  | 0
| Krabice odbočná typ AA2-čtyřhranná 100x100, 4xPZ 16 | 2 | ks |  | 0
| CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 pevně uložený | 10 | m |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Dodávka materiálu - Zástupce ředitele
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| svítidlo 58W 7000Lm 4000K | 2 | ks |  | 0
D1009K | Žlab 25x20 bílý EIP | 4 | m |  | 0
| Krabice LK 80R/2 odbočná s víčkem VLK80/R 81x81x16mm | 2 | ks |  | 0
| CYKY 3Jx1,5 (C) | 10 | m |  | 0
| Podružný materiál - svorky,.... 1% | 1 | soub |  | 0
| Recyklační poplatek | 2 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Elektromontážní práce - Zástupce ředitele
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Demontáž stávajícího osvětlení
| Svítidla zářivková typ 231 20 01-2x40 W, strop. | 2 | ks |  | 0
Montážní práce
| Svítidlo LED přisazené | 2 | ks |  | 0
| Lišta elektroinst.z PH,pevná vč.spojek,ohybů, rohů L20 | 4 | m |  | 0
| Krabice odbočná typ AA2-čtyřhranná 100x100, 4xPZ 16 | 2 | ks |  | 0
| CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 pevně uložený | 10 | m |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Dodávka materiálu - Sborovna stará
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| svítidlo SLIM 1,4ft 3200/840 19W 2670Lm | 2 | ks |  | 0
| svítidlo SLIM 1,5ft 4000/840 23W 3310Lm | 4 | ks |  | 0
| svítidlo SLIM 1,5ft 5500/840 32W 4590Lm | 2 | ks |  | 0
| MO SLIM-S přímá spojka | 5 | ks |  | 0
| MO SLIM-L rohová spojka | 2 | ks |  | 0
| MO SLIM-K koncovka | 2 | ks |  | 0
| Z4-F1 závěs | 9 | ks |  | 0
| Krabice LK 80R/2 odbočná s víčkem VLK80/R 81x81x16mm | 2 | ks |  | 0
0111078 | Kabel YY-JB 3x1,5 | 6 | m |  | 0
| Recyklační poplatek | 8 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Elektromontážní práce - Sborovna stará
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Demontáž stávajícího osvětlení
| Svítidla zářivková typ 531 18 03-3x40 W,řetízk. závěs | 8 | ks |  | 0
Montážní práce
| Svítidlo LED závěsné | 8 | ks |  | 0
| Krabice odbočná typ AA2-čtyřhranná 100x100, 4xPZ 16 | 2 | ks |  | 0
| YY-JB 3x1.5 volně uložený | 6 | m |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Dodávka materiálu - Sborovna nová
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Sv.LED 44W; 5900Lm,4000K | 8 | ks |  | 0
D1009K | Žlab 25x20 bílý EIP | 12 | m |  | 0
| Krabice LK 80R/2 odbočná s víčkem VLK80/R 81x81x16mm | 3 | ks |  | 0
| CYKY 3Jx1,5 (C) | 25 | m |  | 0
| Podružný materiál - svorky,.... 1% | 1 | soub |  | 0
| Recyklační poplatek | 8 | ks |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Elektromontážní práce - Sborovna nová
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
Demontáž stávajícího osvětlení
| Svítidla zářivková typ 231 20 01-2x40 W, strop. | 8 | ks |  | 0
| Svítidla zářivková typ 231 26 01-40 W, stropní holé | 2 | ks |  | 0
Montážní práce
| Svítidlo LED přisazené | 8 | ks |  | 0
| Lišta elektroinst.z PH,pevná vč.spojek,ohybů, rohů L20 | 12 | m |  | 0
| Krabice odbočná typ AA2-čtyřhranná 100x100, 4xPZ 16 | 3 | ks |  | 0
| CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 pevně uložený | 25 | m |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Oprava a výmalba stropů
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
| Oprava omítek stropů vnitřní | 70 | m2 |  | 0
| Pomocné lešení výmalba + elektro | 1 | soub |  | 0
| Přesun hmot a uložení odpadu | 1 | soub |  | 0
| Malba disperzní bělost min. 93% | 700 | m2 |  | 0
| Penetrace podkladu | 700 | m2 |  | 0
| Příprava podkladu,hrubý úklid | 1 | soub |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Rekapitulace cenové nabídky
HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady
| Materiál a dodávky celkem |  |  |  | 0
| Montážní práce, služby a demontáže celkem |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HLAVA VI. | Vedlejší náklady
| Subdodávky |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty
| sazba DPH | 21 | % | 0 | 0
| DPH celkem |  |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  |  | 0