## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | ZUBNÍ ORDINACE – ZS ODRY
| Misto |  | Parc.č. 813, k.ú. Odry
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Město Odry |  |  |  | IČ: | 00298221
|  |  | Masarykovo náměstí 16/25 |  |  |  | DIČ: | CZ00298221
|  | 74235 | Odry
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2024-09-02
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | ZUBNÍ ORDINACE – ZS ODRY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  | MON |  |  | 0
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ZUBNÍ ORDINACE – ZS ODRY | [20 empty] | STA
O: |  | Parc.č. 813, k.ú. Odry | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.60379 |  | 0.05871 |  |  |  | 40.51 |  |  | DIL
1 | 317940911RAA | Osazení válcovaných profilů dodatečně, vysekání drážky, dodávka profilů | t | 0.01617 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0971 | 0.01774 | 3.6309 | 0.05871 |  |  | 81.4721 | 1.32 |  |  | POL2_0
|  | Součástí agregované položky je i vnitrostav. přesun a odvoz suti do 10 km. | [20 empty] | POP |  | Součástí agregované položky je i vnitrostav. přesun a odvoz suti do 10 km.
|  | překlady P01 a P02: | [20 empty] | VV | 0
|  | (1,1*2*3,85+2*3,85)/1000 |  | 0.01617 | [18 empty] | VV | 0
2 | 342261112RS1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm | m2 | 12.094 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02542 | 0.30743 | 0 | 0 |  |  | 1.225 | 14.82 |  |  | POL1_0
|  | m.204 a 207: | [20 empty] | VV | 0
|  | 3*(1,3+1,385*2+0,5)-0,8*2,02 |  | 12.094 | [18 empty] | VV | 0
3 | 342091082R00 | Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 | m2 | 12.094 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.215 | 2.6 |  |  | POL1_0
4 | 342090121R00 | Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř do 25 kg, profily CW 75, 1x opláštěné | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00569 | 0.00569 | 0 | 0 |  |  | 0.66 | 0.66 |  |  | POL1_0
5 | 342091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm, svislé kce | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.0042 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 1.5 |  |  | POL1_0
|  | 3*10 |  | 30 | [18 empty] | VV | 0
6 | 342266111RU8 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 15.492 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01356 | 0.21007 | 0 | 0 |  |  | 0.769 | 11.91 |  |  | POL1_0
|  | m. 205: | [20 empty] | VV | 0
|  | 3*(1,385*2+1,5*2)-0,9*2,02 |  | 15.492 | [18 empty] | VV | 0
7 | 342263990RU1 | Příplatek SDK za desku GKF tl. 12,5 mm | m2 | 15.492 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.02324 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
8 | 342266998RT2 | Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2, plochy 2 - 5 m2 | m2 | 15.492 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.19 | 2.94 |  |  | POL1_0
9 | 342091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm, svislé kce | m | 4.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.00057 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.2 |  |  | POL1_0
|  | 2,02*2 |  | 4.04 | [18 empty] | VV | 0
10 | 342263410R00 | Osazení revizních dvířek, do 0,25 m2 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.00048 | 0 | 0 |  |  | 0.94 | 2.82 |  |  | POL1_0
|  | specifikace viz. výpis prvků - D05+D06: | [20 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
11 | 553476575R | Dvířka revizní do zdiva 300 x 600 mm, tl.12,5 mm - vlhké prostředí | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
12 | 553476595R | Dvířka revizní do SDK 400 x 400 mm, tl. 12,5 mm, suché prostředí | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.0048 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
13 | 347016123R00 | Předstěna SDK, tl. 90 mm,ocel. kce CW, 1x RBI 12,5 mm bez izol | m2 | 2.08 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01237 | 0.02573 | 0 | 0 |  |  | 0.69 | 1.44 |  |  | POL1_0
|  | opláštění modulů D02 a D04: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,6*(0,8+0,5) |  | 2.08 | [18 empty] | VV | 0
14 | 342091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm, svislé kce | m | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.00084 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.3 |  |  | POL1_0
|  | 1,5*4 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2124 |  | 0 |  |  |  | 123.56 |  |  | DIL
15 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 91.18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 1.1078 | 0 | 0 |  |  | 1.011 | 92.18 |  |  | POL1_0
|  | 96,61-3,35-2,08 |  | 91.18 | [18 empty] | VV | 0
16 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 3.35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 0.0407 | 0 | 0 |  |  | 1.011 | 3.39 |  |  | POL1_0
|  | m.206: | [20 empty] | VV | 0
|  | 3,35 |  | 3.35 | [18 empty] | VV | 0
17 | 342264098RT2 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2 | m2 | 5.88 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.43 | 2.53 |  |  | POL1_0
|  | 3,35+2,53 |  | 5.88 | [18 empty] | VV | 0
18 | 416091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm, podhled | m | 113.71 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01592 | 0 | 0 |  |  | 0.056 | 6.37 |  |  | POL1_0
|  | 19+17,8+18,4+20,1+9,24+29,17 |  | 113.71 | [18 empty] | VV | 0
19 | 342264051RT2 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 2.08 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01373 | 0.02856 | 0 | 0 |  |  | 1.011 | 2.1 |  |  | POL1_0
|  | m. 205: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,08 |  | 2.08 | [18 empty] | VV | 0
20 | 342263990RU1 | Příplatek SDK za desku GKF tl. 12,5 mm | m2 | 2.08 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.00312 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
21 | 342264098RT1 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2 | m2 | 2.08 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.58 | 1.21 |  |  | POL1_0
22 | 416091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm, podhled | m | 5.77 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.00081 | 0 | 0 |  |  | 0.056 | 0.32 |  |  | POL1_0
|  | 5,77 |  | 5.77 | [18 empty] | VV | 0
23 | 713111221RO5 | Montáž parozábrany, zavěšeného podhledu s přelepením spojů, N 140 standard | m2 | 96.61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01546 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 15.46 |  |  | POL1_0
|  | 91,18+3,35+2,08 |  | 96.61 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3718 |  | 0 |  |  |  | 15.6 |  |  | DIL
24 | 602011102R00 | Postřik na stěnách cementový ručně | m2 | 25.046 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00605 | 0.15153 | 0 | 0 |  |  | 0.081 | 2.03 |  |  | POL1_0
25 | 602011112RT7 | Omítka na stěnách jádrová vápenocementová ručně, tloušťka vrstvy 25 mm | m2 | 25.046 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04872 | 1.2202 | 0 | 0 |  |  | 0.542 | 13.57 |  |  | POL1_0
|  | po odsekaných obkladech: | [20 empty] | VV | 0
|  | 7,112+17,934 |  | 25.046 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.1623 |  | 0 |  |  |  | 340.44 |  |  | DIL
26 | 612451320R00 | Oprava cementových omítek stěn hladkých do 30 % | m2 | 277.68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0121 | 3.3599 | 0 | 0 |  |  | 0.2711 | 75.28 |  |  | POL1_0
|  | výměra viz. otlučení: | [20 empty] | VV | 0
|  | 277,68 |  | 277.68 | [18 empty] | VV | 0
27 | 612452391R00 | Příplatek za další 1cm tl.cem.omítky stěn pl.do30% | m2 | 277.68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00724 | 2.0104 | 0 | 0 |  |  | 0.06563 | 18.22 |  |  | POL1_0
28 | 602011199R00 | Penetrace na stěnách velmi savých minerálních podkladů (lehké betony a staré omítky) | m2 | 287.414 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.02299 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 34.49 |  |  | POL1_0
|  | staré zdivo - skladba S04 (m.206+207): | [20 empty] | VV | 0
|  | 3*(9,24+3,69)-(0,7*2,02+0,6*1,5) |  | 36.476 | [18 empty] | VV | 0
|  | staré zdivo - skladba S06 (m.208): | [20 empty] | VV | 0
|  | 3*(29,17-1,385)-(2,02*(0,9*5+1)+0,6*1,5*3) |  | 69.545 | [18 empty] | VV | 0
|  | staré zdivo - skladba S07 (m.201-204): | [20 empty] | VV | 0
|  | 3*(19+17,8+18,4+17,4) |  | 217.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(2,02*(0,7+0,8*6+0,9*4)+1,1*1,75*6+1,85*1,75*2) |  | -36.407 | [18 empty] | VV | 0
29 | 612481211RT8 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 287.414 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00361 | 1.0376 | 0 | 0 |  |  | 0.362 | 104.04 |  |  | POL1_0
30 | 602011141RU3 | Omítka na stěnách štuková vápenná vnitřní Cemix, ručně, 2x nanášený, celková tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 250.938 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0069 | 1.7315 | 0 | 0 |  |  | 0.432 | 108.41 |  |  | POL1_0
|  | staré zdivo - skladba S06 (m.208): | [20 empty] | VV | 0
|  | 3*(29,17-1,385)-(2,02*(0,9*5+1)+0,6*1,5*3) |  | 69.545 | [18 empty] | VV | 0
|  | staré zdivo - skladba S07 (m.201-204): | [20 empty] | VV | 0
|  | 3*(19+17,8+18,4+17,4) |  | 217.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(2,02*(0,7+0,8*6+0,9*4)+1,1*1,75*6+1,85*1,75*2) |  | -36.407 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.40515 |  | 0 |  |  |  | 41.75 |  |  | DIL
31 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů | m2 | 96.61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.02512 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 8.69 |  |  | POL1_0
32 | 632421112RT1 | Potěr ručně zpracovaný tl. 2 mm, samonivelační, pevnost 25 MPa | m2 | 94.53 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00378 | 0.35732 | 0 | 0 |  |  | 0.342 | 32.33 |  |  | POL1_0
|  | přestěrkování a vyrovnání podkladu pod nášlapné vrstvy: | [20 empty] | VV | 0
|  | 96,61-2,08 |  | 94.53 | [18 empty] | VV | 0
33 | 632421116RT1 | Potěr ručně zpracovaný tl. 6 mm, samonivelační, pevnost 25 MPa | m2 | 2.08 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01092 | 0.02271 | 0 | 0 |  |  | 0.3515 | 0.73 |  |  | POL1_0
|  | v m.205 po vybourané dlažbě - nově PVC - vyrovnání výšek: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,08 |  | 2.08 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03725 |  | 0 |  |  |  | 1.5 |  |  | DIL
34 | 642941111RT2 | Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, jednostranné pouzdro 700/1970 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03725 | 0.03725 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  | POL1_0
|  | D03: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15264 |  | 0 |  |  |  | 20.67 |  |  | DIL
35 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 96.61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.15264 | 0 | 0 |  |  | 0.214 | 20.67 |  |  | POL1_0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19484 |  | 0 |  |  |  | 45.66 |  |  | DIL
36 | 954312201R00 | Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm | m | 15.145 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01261 | 0.19098 | 0 | 0 |  |  | 1.05 | 15.9 |  |  | POL1_0
|  | SDK kastlík m.208+207: | [20 empty] | VV | 0
|  | 13,2+0,1+1,845 |  | 15.145 | [18 empty] | VV | 0
37 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 96.61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00386 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 29.76 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02102 |  | 3.6468 |  |  |  | 50.77 |  |  | DIL
38 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.4 |  |  | POL1_0
|  | 5+3 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
39 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 13.53 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01583 | 0.076 | 1.0283 |  |  | 0.939 | 12.7 |  |  | POL1_0
|  | 2,05*(0,9*5+0,7*3) |  | 13.53 | [18 empty] | VV | 0
40 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm, (tl.100 mm vč. omítky/obkladu) | m2 | 5.697 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.00382 | 0.184 | 1.0482 |  |  | 0.227 | 1.29 |  |  | POL1_0
|  | Demontážní hmotnost příček zahrnuje i hmotnost omítky, nebo obkladu. | [20 empty] | POP |  | Demontážní hmotnost příček zahrnuje i hmotnost omítky, nebo obkladu.
|  | 3*(0,715+0,815)-0,6*2,05 |  | 3.36 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3*1,385-0,9*2,02 |  | 2.337 | [18 empty] | VV | 0
41 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.099 |  |  | 0.425 | 0.77 |  |  | POL1_0
|  | rozšíření otvoru: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2*0,2 |  | 0.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,1*2 |  | 0.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | ostění vytvořených nových otvoru: | [20 empty] | VV | 0
|  | 0,1*2*2*3 |  | 1.2 | [18 empty] | VV | 0
42 | 962036151R00 | Demontáž SDK nebo SDVK příčky, 1x kov.kce. | m2 | 4.155 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.00137 | 0.02797 | 0.11622 |  |  | 0.3928 | 1.63 |  |  | POL1_0
|  | m.207: | [20 empty] | VV | 0
|  | 3*1,385 |  | 4.155 | [18 empty] | VV | 0
43 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 5.43 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1086 |  |  | 0.147 | 0.8 |  |  | POL1_0
|  | 2,08+3,35 |  | 5.43 | [18 empty] | VV | 0
44 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% | m2 | 5.43 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.0095 |  |  | 0.165 | 0.9 |  |  | POL1_0
45 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 95.64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 1.2051 |  |  | 0.33 | 31.56 |  |  | POL1_0
|  | přebroušení podkladu po odstranění PVC - před vyrovnávací stěrkou: | [20 empty] | VV | 0
|  | 101,07-2,08-3,35 |  | 95.64 | [18 empty] | VV | 0
46 | 965048516R00 | Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu | m2 | 12.65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00252 | 0.03188 |  |  | 0.057 | 0.72 |  |  | POL1_0
|  | pro novou dlažbu v prostoru odstranění PVC: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,53*5 |  | 12.65 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00555 |  | 5.9351 |  |  |  | 58.38 |  |  | DIL
47 | 971033621R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC | m2 | 6.56 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0.00354 | 0.18 | 1.1808 |  |  | 0.309 | 2.03 |  |  | POL1_0
|  | pro nové dveře: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,05*(0,8*2+1,6) |  | 6.56 | [18 empty] | VV | 0
48 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 7.1115 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.48358 |  |  | 0.48 | 3.41 |  |  | POL1_0
|  | m.201: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,2 |  | 1.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.202: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,1*0,815 |  | 1.7115 | [18 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,2 |  | 1.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.203: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,2 |  | 1.8 | [18 empty] | VV | 0
49 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 17.934 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.2195 |  |  | 0.3 | 5.38 |  |  | POL1_0
|  | m. 206: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,1*(1,97*2+1,7*2-0,7+0,9*2+0,1) |  | 17.934 | [18 empty] | VV | 0
50 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 277.68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.24991 |  |  | 0.07668 | 21.29 |  |  | POL1_0
|  | staré zdivo - skladba S04 (m.206+207): | [20 empty] | VV | 0
|  | 3*(9,24+3,69)-(0,7*2,02+0,6*1,5) |  | 36.476 | [18 empty] | VV | 0
|  | staré zdivo - skladba S05 (m.205): | [20 empty] | VV | 0
|  | 3*5,71-0,9*2,02 |  | 15.312 | [18 empty] | VV | 0
|  | staré zdivo - skladba S06 (m.208): | [20 empty] | VV | 0
|  | 3*(29,17-1,385)-(2,02*(0,9*5+1)+0,6*1,5*3) |  | 69.545 | [18 empty] | VV | 0
|  | staré zdivo - skladba S07 (m.201-204): | [20 empty] | VV | 0
|  | 3*(19+17,8+18,4+17,4) |  | 217.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | -(2,02*(0,7+0,8*6+0,9*4)+1,1*1,75*6+1,85*1,75*2) |  | -36.407 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet odsekaných obkladů: | [20 empty] | VV | 0
|  | -25,046 |  | -25.046 | [18 empty] | VV | 0
51 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 277.68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.7768 |  |  | 0.08 | 22.21 |  |  | POL1_0
52 | 970051100R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm | m | 1.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00161 | 0.00201 | 0.01963 | 0.02454 |  |  | 3.25 | 4.06 |  |  | POL1_0
|  | prostupy strope ZTI: | [20 empty] | VV | 0
|  | 5*0,25 |  | 1.25 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 25.46 |  |  | DIL
53 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 12.125 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1 | 25.46 |  |  | POL1_0
|  | 0,566+1,212+1,372+8,162+0,405+0,037+0,153+0,191+0,021+0,006 |  | 12.125 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18558 |  | 0 |  |  |  | 20.82 |  |  | DIL
54 | 711210020RA0 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou | m2 | 49.096 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00378 | 0.18558 | 0 | 0 |  |  | 0.42403 | 20.82 |  |  | POL2_0
|  | Pod obklady a dlažbu... komplet ag položka včetně těsnících rohů | [20 empty] | POP |  | Pod obklady a dlažbu... komplet ag položka včetně těsnících rohů
|  | Pod dlažbu a obklady: | [20 empty] | VV | 0
|  | 5,88+43,216 |  | 49.096 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05691 |  | 0 |  |  |  | 40.6 |  |  | DIL
55 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm | m | 31 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.01178 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 9.92 |  |  | POL1_0
|  | kan.: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2+0,5*2+3 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
|  | sací vedení: | [20 empty] | VV | 0
|  | 11+2,5*2+3*2+3 |  | 25 | [18 empty] | VV | 0
56 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm | m | 21.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.01011 | 0 | 0 |  |  | 0.359 | 7.72 |  |  | POL1_0
|  | 2+3*2+1+1,5*2+0,5*9+2,5*2 |  | 21.5 | [18 empty] | VV | 0
57 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm | m | 3.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.00245 | 0 | 0 |  |  | 0.452 | 1.58 |  |  | POL1_0
|  | 1,5+0,5+0,5*3 |  | 3.5 | [18 empty] | VV | 0
58 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm | m | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.00304 | 0 | 0 |  |  | 1.173 | 2.35 |  |  | POL1_0
|  | 0,5*2+0,5*2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
59 | 721176134R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 50 a D 75 x 1,9 mm | m | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0.00555 | 0 | 0 |  |  | 0.6682 | 5.01 |  |  | POL1_0
|  | 3*2+0,5*3 |  | 7.5 | [18 empty] | VV | 0
60 | 721176135R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm | m | 17.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.02398 | 0 | 0 |  |  | 0.7967 | 13.94 |  |  | POL1_0
|  | 16,5+0,5*2 |  | 17.5 | [18 empty] | VV | 0
61 | 721A1 | Napojení na stávající rozvody | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
62 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.057 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.47 | 0.08 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.63427 |  | 0.1491 |  |  |  | 120.81 |  |  | DIL
63 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm | m | 70 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.1491 |  |  | 0.173 | 12.11 |  |  | POL1_0
|  | výměra je cca: | [20 empty] | VV | 0
|  | 70 |  | 70 | [18 empty] | VV | 0
64 | 722172331R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20 | m | 49.85 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00401 | 0.1999 | 0 | 0 |  |  | 0.5429 | 27.06 |  |  | POL1_0
|  | studená: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2*4+2,75+3,1+4*2+0,5*6+5 |  | 29.85 | [18 empty] | VV | 0
|  | teplá a cirkulační: | [20 empty] | VV | 0
|  | (2*2+2,75)*2+0,5*3+5 |  | 20 | [18 empty] | VV | 0
65 | 722172332R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20 | m | 81.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00522 | 0.42674 | 0 | 0 |  |  | 0.6343 | 51.85 |  |  | POL1_0
|  | studená: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,25*2+13,75+1,5+2,25*2+0,5*7+3+5 |  | 33.75 | [18 empty] | VV | 0
|  | teplá a cirkulační: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,25*2*2+13,75*2+2,25*2+0,5*6+3+5 |  | 48 | [18 empty] | VV | 0
66 | 722181211RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 29.85 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.0006 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 3.85 |  |  | POL1_0
|  | studená: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2*4+2,75+3,1+4*2+0,5*6+5 |  | 29.85 | [18 empty] | VV | 0
67 | 722181211RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 33.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.00203 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 4.35 |  |  | POL1_0
|  | studená: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,25*2+13,75+1,5+2,25*2+0,5*7+3+5 |  | 33.75 | [18 empty] | VV | 0
68 | 722181213RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.0008 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 2.58 |  |  | POL1_0
|  | teplá a cirkulační: | [20 empty] | VV | 0
|  | (2*2+2,75)*2+0,5*3+5 |  | 20 | [18 empty] | VV | 0
69 | 722181213RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 48 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.00288 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 6.19 |  |  | POL1_0
|  | teplá a cirkulační: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,25*2*2+13,75*2+2,25*2+0,5*6+3+5 |  | 48 | [18 empty] | VV | 0
70 | 722A1 | Napojení na stávající rozvody | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
71 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm | m | 131.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 3.82 |  |  | POL1_0
|  | 49,85+81,75 |  | 131.6 | [18 empty] | VV | 0
72 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | m | 131.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00132 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 8.16 |  |  | POL1_0
73 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.634 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.327 | 0.84 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15515 |  | 0.26893 |  |  |  | 19.37 |  |  | DIL
74 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.01933 |  |  | 0.64383 | 0.64 |  |  | POL2_0
75 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03187 | 0.15935 |  |  | 0.89376 | 4.47 |  |  | POL2_0
76 | 725240811R00 | Demontáž sprchového stání bez výtokových armatur | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 |  |  | 0.693 | 0.69 |  |  | POL1_0
77 | 725840850R00 | Demontáž baterie sprchové | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0.00225 |  |  | 0.407 | 0.41 |  |  | POL1_0
78 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček, včetně sifonu | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0.00062 | 0 | 0 |  |  | 2.6 | 2.6 |  |  | POL1_0
|  | specifikace viz. výpis prvků - D01: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
79 | 642938096A | Vanička sprchová umělý mramor 900 x 900 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0404 | 0.0404 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
80 | 55161625R | Sifon vaničkový | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
81 | 55484451.AR | Dveře sprchové kloubové 90 cm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
82 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.00152 | 0 | 0 |  |  | 0.587 | 0.59 |  |  | POL1_0
83 | 725100001RA0 | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01917 | 0.01917 | 0 | 0 |  |  | 2.9221 | 2.92 |  |  | POL2_0
|  | specifikace viz. výpis prvků - D02: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
84 | 725100013RA0 | Klozet s nádržkou pro suchou výstavbu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02996 | 0.02996 | 0 | 0 |  |  | 3.0671 | 3.07 |  |  | POL2_0
|  | Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž modulu pro závěsný klozer, závěsný klozet včetně sedátka, tlačítka, přídružný materiál | [20 empty] | POP |  | Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž modulu pro závěsný klozer, závěsný klozet včetně sedátka, tlačítka, přídružný materiál
|  | VŠE DLE ROZBORU AGREGOVANÉ POLOŽKY | [20 empty] | POP |  | VŠE DLE ROZBORU AGREGOVANÉ POLOŽKY
|  | specifikace viz. výpis prvků - D03: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
85 | 725100019RA0 | Výlevka a baterie vč. modulu pro suchou výstavbu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05323 | 0.05323 | 0 | 0 |  |  | 3.7397 | 3.74 |  |  | POL2_0
|  | Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž modulu pro závěsnou výlevku, zvěsnou výlevku včetně baterie, přídružný materiál (zápachovou uzávěrku, odpadní ventil, přesun hmot, apod.) | [20 empty] | POP |  | Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž modulu pro závěsnou výlevku, zvěsnou výlevku včetně baterie, přídružný materiál (zápachovou uzávěrku, odpadní ventil, přesun hmot, apod.)
|  | VŠE DLE ROZBORU AGREGOVANÉ POLOŽKY | [20 empty] | POP |  | VŠE DLE ROZBORU AGREGOVANÉ POLOŽKY
|  | specifikace viz. výpis prvků - D04: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
86 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.155 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.517 | 0.24 |  |  | POL1_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17124 |  |  |  | 5.58 |  |  | DIL
87 | 735200010RA0 | Demontáž otopných těles litinových článkových | m2 | 7.15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02395 | 0.17124 |  |  | 0.29615 | 2.12 |  |  | POL2_0
|  | Rozpojení šroubení přípojek otopného tělesa, sejmutí z konzol, vylití zbytku vody, vypuštění vody ze systému před demontáží. | [20 empty] | POP |  | Rozpojení šroubení přípojek otopného tělesa, sejmutí z konzol, vylití zbytku vody, vypuštění vody ze systému před demontáží.
|  | 0,65*(1*7+0,6+1,7*2) |  | 7.15 | [18 empty] | VV | 0
88 | 735192911R00 | Zpětná montáž otopných těles článků litinových | m2 | 7.15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.44 |  |  | POL1_0
89 | 735193011R00 | Čištění otopných těles kartáčem | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1 |  |  | POL1_0
90 | 735191904R00 | Propláchnutí otopných těles litinových | m2 | 7.15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.031 | 0.22 |  |  | POL1_0
91 | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému | m2 | 7.15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.031 | 0.22 |  |  | POL1_0
92 | 735191905R00 | Oprava - odvzdušnění otopných těles | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.62 |  |  | POL1_0
93 | 735191902R00 | Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem | m2 | 7.15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.96 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41276 |  | 0 |  |  |  | 46.46 |  |  | DIL
94 | 766660030RA0 | Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 60 cm, vč. kování | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00124 | 0.00124 | 0 | 0 |  |  | 5.058 | 5.06 |  |  | POL2_0
95 | 766660032RA0 | Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 70 cm, vč. kování | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00144 | 0.00432 | 0 | 0 |  |  | 5.0585 | 15.18 |  |  | POL2_0
96 | 766660034RA0 | Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm, vč. kování | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00164 | 0.0082 | 0 | 0 |  |  | 5.059 | 25.29 |  |  | POL2_0
97 | 61181500R | Zárubeň obložková NORMAL š. 600 mm/tl. stěny 60 - 170 mm fólie bílá, dub, buk, třešeň, javor, ořech | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | D04: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
98 | 61181501R | Zárubeň obložková NORMAL š. 700 mm/tl. stěny 60 - 170 mm fólie bílá, dub, buk, třešeň, javor, ořech | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.064 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | D02 + D03: | [20 empty] | VV | 0
|  | 3+1 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
99 | 61181502R | Zárubeň obložková NORMAL š. 800 mm/tl. stěny 60 - 170 mm fólie bílá, dub, buk, třešeň, javor, ořech | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | D01: | [20 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
100 | 61162101R | Dveře vnitřní hladké plné FÓLIE 1-křídlé 600 x 1970 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | D04: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
101 | 61162102R | Dveře vnitřní hladké plné FÓLIE 1-křídlé 700 x 1970 mm | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.057 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | D02: | [20 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
102 | 61162103R | Dveře vnitřní hladké plné FÓLIE 1-křídlé 800 x 1970 mm | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0215 | 0.1075 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | D01: | [20 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
103 | 61169702R | Dveře posuvné do pouzdra 700 x1970 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | D03: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
104 | 54915361R | Set kování klika/klika + WC zámek, jednostranný kulatý | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | D04: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
105 | 54914624R | Kování dveřní KLASIK klika/klika | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.0064 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | D01: | [20 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
|  | D02: | [20 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
106 | 54964012R | Vložka cylindrická FAB mosaz | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0008 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | D01: | [20 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
|  | D02: | [20 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
107 | 54915301R | Miska oválná - chrom lesklý | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | D03: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
108 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.413 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.255 | 0.93 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16632 |  | 0 |  |  |  | 6.95 |  |  | DIL
109 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 5.88 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.016 | 0.09 |  |  | POL1_0
|  | 3,35+2,53 |  | 5.88 | [18 empty] | VV | 0
110 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 5.88 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.00123 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.29 |  |  | POL1_0
111 | 771575111R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, do 45x45 cm | m2 | 5.88 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.02799 | 0 | 0 |  |  | 1.04 | 6.12 |  |  | POL1_0
112 | 771579791R00 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 5.88 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 0.18 |  |  | POL1_0
113 | 597813740R | Dlažba keramická dle výběru investora, ŘÍZENÁ CENA - 650 Kč/m2, bude upřesněno vzorováním | m2 | 7.056 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01943 | 0.1371 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 5,88*1,2 |  | 7.056 | [18 empty] | VV | 0
114 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0.166 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 0.27 |  |  | POL1_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38379 |  | 0.33475 |  |  |  | 71.5 |  |  | DIL
115 | 776511810RT3 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch do 10 m2 | m2 | 6.99 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.02447 |  |  | 0.128 | 0.89 |  |  | POL1_0
|  | 6,99 |  | 6.99 | [18 empty] | VV | 0
116 | 776511810RT2 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch 10 - 20 m2 | m2 | 45.85 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.16048 |  |  | 0.115 | 5.27 |  |  | POL1_0
|  | 18,95+13,1+13,8 |  | 45.85 | [18 empty] | VV | 0
117 | 776511810RT1 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch nad 20 m2 | m2 | 42.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.1498 |  |  | 0.105 | 4.49 |  |  | POL1_0
|  | 22+20,8 |  | 42.8 | [18 empty] | VV | 0
118 | 776520010RAF | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, podlahovina Standard plus tl. 2,0 mm | m2 | 90.73 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00423 | 0.38379 | 0 | 0 |  |  | 0.66606 | 60.43 |  |  | POL2_0
|  | Broušení podkladu, vysátí prachu, nalepení Cu pásek, nalepení podlahoviny lepidlo, svaření švů, podlahový soklík z PVC. | [20 empty] | POP |  | Broušení podkladu, vysátí prachu, nalepení Cu pásek, nalepení podlahoviny lepidlo, svaření švů, podlahový soklík z PVC.
|  | 96,61-3,35-2,53 |  | 90.73 | [18 empty] | VV | 0
119 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | t | 0.384 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.091 | 0.42 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2175 |  | 0 |  |  |  | 55.84 |  |  | DIL
120 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 43.216 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.00908 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 2.16 |  |  | POL1_0
|  | staré zdivo - skladba S04 (m.206+207): | [20 empty] | VV | 0
|  | 2,9*(9,24+6,46)-(0,7*2,02+0,6*1,5) |  | 43.216 | [18 empty] | VV | 0
121 | 781475118R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, do 45 x 45 cm | m2 | 43.216 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00496 | 0.21435 | 0 | 0 |  |  | 1.104 | 47.71 |  |  | POL1_0
122 | 781497111RS3 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm | m | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.00136 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 0.96 |  |  | POL1_0
|  | 2*4 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
123 | 781497121RS3 | Lišta hliníková rohová k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm | m | 10.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.00184 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 1.3 |  |  | POL1_0
|  | 2,9*2+0,8+1,5*2+0,6*2 |  | 10.8 | [18 empty] | VV | 0
124 | 781675116R00 | Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm | m | 4.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00151 | 0.00664 | 0 | 0 |  |  | 0.4 | 1.76 |  |  | POL1_0
|  | 0,8+0,6+1,5*2 |  | 4.4 | [18 empty] | VV | 0
125 | 597813740R | Obklad keramický dle výběru investora, ŘÍZENÁ CENA - 650 Kč/m2, bude upřesněno vzorováním | m2 | 50.6568 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01943 | 0.98426 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 43,216*1,05+4,4*1,2 |  | 50.6568 | [18 empty] | VV | 0
126 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 1.218 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 1.95 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19297 |  | 0 |  |  |  | 53.63 |  |  | DIL
127 | 784011221RT2 | Zakrytí předmětů, včetně odstranění, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 54.349 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00054 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 1.58 |  |  | POL1_0
|  | (0,7*2,02+0,6*1,5) |  | 2.314 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2,02 |  | 1.818 | [18 empty] | VV | 0
|  | (2,02*(0,9*5+1)+0,6*1,5*3) |  | 13.81 | [18 empty] | VV | 0
|  | (2,02*(0,7+0,8*6+0,9*4)+1,1*1,75*6+1,85*1,75*2) |  | 36.407 | [18 empty] | VV | 0
128 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky | m2 | 96.61 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.03381 | 0 | 0 |  |  | 0.0135 | 1.3 |  |  | POL1_0
129 | 784450020RA0 | Malba standart, penetrace 1x, bílá 2x | m2 | 343.349 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.14421 | 0 | 0 |  |  | 0.13439 | 46.14 |  |  | POL2_0
|  | podhledy: | [20 empty] | VV | 0
|  | 96,61 |  | 96.61 | [18 empty] | VV | 0
|  | stěny SDK: | [20 empty] | VV | 0
|  | 3*(1,385*2+1,3*2+0,1)-0,8*2,02 |  | 14.794 | [18 empty] | VV | 0
|  | obklad stěn m.205: | [20 empty] | VV | 0
|  | staré zdivo - skladba S05 (m.205): | [20 empty] | VV | 0
|  | 3*5,71-0,9*2,02 |  | 15.312 | [18 empty] | VV | 0
|  | nové štuk. omítky: | [20 empty] | VV | 0
|  | 250,938 |  | 250.938 | [18 empty] | VV | 0
|  | odpočet otěr. malba: | [20 empty] | VV | 0
|  | -34,305 |  | -34.305 | [18 empty] | VV | 0
130 | 784450020AG | Malba otěruvzdorná, omyvatelná, penetrace 1x, barva 2x | m2 | 34.305 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.01441 | 0 | 0 |  |  | 0.13439 | 4.61 |  |  | POL1_0
|  | skladba S06 do v. 1,50 m: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(29,17-(0,9*5+0,8+1)) |  | 34.305 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
131 | VZT | VZT - viz samostatný rozpočet | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
132 | Klima | D+M sestavy klima jednotky viz. popis níže | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Multisplit klimatizace - 3 ks vnitřních jednotek, energetická třída A++, chladicí výkon 0,00 kW, hlučnost vnitřní jednotky 54 dB(A), hlučnost venkovní jednotky 64 dB(A), topení, noční režim, chlazení, wifi, 24h časovač, dálkové ovládání a ochlazovač, rozměr 29,9 × 82 × 21,5 cm (V×Š×H), v balení dálkové ovládání... | [20 empty] | POP |  | Multisplit klimatizace - 3 ks vnitřních jednotek, energetická třída A++, chladicí výkon 0,00 kW, hlučnost vnitřní jednotky 54 dB(A), hlučnost venkovní jednotky 64 dB(A), topení, noční režim, chlazení, wifi, 24h časovač, dálkové ovládání a ochlazovač, rozměr 29,9 × 82 × 21,5 cm (V×Š×H), v balení dálkové ovládání...
|  | KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ NAPUŠTĚNÍ SYSTÉMU APOD. | [20 empty] | POP |  | KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ NAPUŠTĚNÍ SYSTÉMU APOD.
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 32.89 |  |  | DIL
133 | Ele1 | Elektroinstalace - silnoproud, viz. samostatný rozpočet | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
134 | Ele2 | Elektroinstalace - slaboproud, viz. samostatný rozpočet | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
135 | 650023231R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm | m2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.445 | 32.89 |  |  | POL1_0
|  | pro elektro i ZTI - VÝMĚRA PŘEDPOKLAD - BUDE DOPŘESNĚNO PŘI REALIZACI: | [20 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 39.68 |  |  | DIL
136 | 979100014RAB | Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m, svislá doprava z 2.NP ručním nošením | t | 10.565 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.756 | 39.68 |  |  | POL2_0
|  | 0,335+0,171+0,269+0,149+5,935+3,647+0,059 |  | 10.565 | [18 empty] | VV | 0
137 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs skupina odpadu 170904 | t | 10.565 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
138 | 005121020R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
139 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
140 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
141 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END