## Krycí list
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Stavba: | ZUBNÍ ORDINACE-ZS ODRY
Objekt:
| Místo: | SÍDLIŠTĚ MÍRU 958/1, 742 35 ODRY
| Zadavatel: | MĚSTO ODRY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25, 742 35 ODRY
| Uchazeč: | Doplnit údaje
| Zhotovitel: | Ing. Tomáš Marušák
| Datum: | 07/2024
|  | Cena celkem bez DPH | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
| Stavba: | ZUBNÍ ORDINACE-ZS ODRY
| Objekt: | 0
| Místo: | SÍDLIŠTĚ MÍRU 958/1, 742 35 ODRY
| Zadavatel: | MĚSTO ODRY, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 16/25, 742 35 ODRY
Uchazeč:
| Zhotovitel: | Ing. Tomáš Marušák
| Datum: | 07/2024
Poznámka:
| Kód oddílu | Popis | Cena celkem
| A | SK - Strukturovaná kabeláž | 0
| B | VSS - Kamerový systém | 0
|  | Náklady soupisu celkem | 0

## SK
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
| A |  | SK - Strukturovaná kabeláž
|  |  | Cena celkem za oddíl | [5 empty] | 0
A.001 | N | N | Nástěnný rozváděč RD42 - 20U 600x600 | [5 empty] | 0
A.002 | N | N | 19" nástěnný rozvaděč 20U 600x450 skleněné dveře 65 kg | ks | 0 |  |  | 1 | 0
A.003 | N | N | VENTILAČNÍ DESKA S MONTÁŽÍ DO STROPU ROZVÁDĚČE 4X VENTILÁTOR + TERMOSTAT | ks | 0 |  |  | 1 | 0
A.004 | N | N | 4BODOVÁ POLICE S VARIABILNÍM UCHYCENÍM PRO 800MM RACK | ks | 0 |  |  | 1 | 0
A.005 | N | N | 19" NAPÁJECÍ BLOK PDU 1U 9X230V | ks | 0 |  |  | 1 | 0
A.006 | N | N | HORIZONTÁLNÍ 19" KOVOVÝ VYVAZOVACÍ PANEL 1U | ks | 0 |  |  | 4 | 0
A.007 | N | N | Metalické modulární patch panely | [5 empty] | 0
A.008 | N | N | 19" PATCHPANEL 24X RJ45 S KAZETAMI | ks | 0 |  |  | 2 | 0
A.009 | N | N | 6X MODUL RJ45 CAT.6 UTP S BEZNÁSTROJOVÝM PŘIPOJENÍM DLE ISO/IEC 11801 3rd edition A CERTIFIKACÍ NA KOMPATIBILITU S POE++ DLE IEEE 802.3bt | ks | 0 |  |  | 8 | 0
A.010 | N | N | Patch kabely | [5 empty] | 0
A.011 | N | N | PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 1M | ks | 0 |  |  | 24 | 0
A.012 | N | N | PATCH KABEL CAT.6 U/UTP 2M | ks | 0 |  |  | 5 | 0
A.013 | N | N | MOSAIC DATOVÁ ZÁSUVKA 45X45 MM, 1XRJ45 UTP C6, 2 MODULY, BÍLÁ S BEZNÁSTROJOVÝM PŘIPOJENÍM DLE ISO/IEC 11801 3rd edition, URČENÁ PRO ZDRAVOTNICTVÍ S ODOLNOSTÍ VŮČI DESINFEKCÍM, CERTIFIKACE NA KOMPATIBILITU S POE++ DLE IEEE 802.3bt | ks | 0 |  |  | 2 | 0
A.014 | N | N | MOSAIC DATOVÁ ZÁSUVKA 45X45 MM, 1XRJ45 UTP C6, 1 MODUL, BÍLÁ S BEZNÁSTROJOVÝM PŘIPOJENÍM DLE ISO/IEC 11801 3rd edition, URČENÁ PRO ZDRAVOTNICTVÍ S ODOLNOSTÍ VŮČI DESINFEKCÍM, CERTIFIKACE NA KOMPATIBILITU S POE++ DLE IEEE 802.3bt | ks | 0 |  |  | 26 | 0
A.015 | N | N | MONTÁŽNÍ DESKA 2M | ks | 0 |  |  | 15 | 0
A.016 | N | N | KRYCÍ RÁMEČEK 2M BÍLÁ | ks | 0 |  |  | 15 | 0
A.017 | N | N | KRABICE INSTALAČNÍ DO ZDI 1P HLOUBKA 40MM | ks | 0 |  |  | 15 | 0
A.018 | N | N | 2000VA UPS s SNMP adaptérem v 19" verzi (max. 2U) do 30kg | [5 empty] | 0
A.019 | N | N | UPS 2000VA RACK MONTÁŽ S OTOČNÝM DISPLEJEM A TECHNOLOGII On Line VFI-SS-111 | ks | 0 |  |  | 1 | 0
A.020 | N | N | SADA PRO RACK MONTÁŽ | ks | 0 |  |  | 1 | 0
A.021 | N | N | SNMP ADAPT. GENEREX SLOT 101 | ks | 0 |  |  | 1 | 0
A.022 | N | N | [6 empty] | 0
A.023 | N | N | WiFi AP, detailní specifikace v TZ | ks | 0 |  |  | 2 | 0
A.024 | N | N | Switch 24 port 10/100/1000, POE, detailní sepcifikace v TZ | ks | 0 |  |  | 1 | 0
A.025 | N | N | [6 empty] | 0
A.026 | N | N | KABEL U/UTP C6, MODRÝ, LSOH 305M Dcas2d2, AWG 23, 250 Mhz, S CERTIFIKACÍ NA KOMPATIBILITU S POE++ DLE IEEE 802.3bt | m | 0 |  |  | 1465 | 0
A.027 | N | N | Předkonektor. zásuvka HDMI V1.4 1m | ks | 0 |  |  | 8 | 0
A.028 | N | N | HDMI 1.4 propojovací kabel 15m | ks | 0 |  |  | 4 | 0
A.029 | N | N | Ohebná trubka - husí krk 32mm, PVC, šedá | ks | 0 |  |  | 320 | 0
A.030 | N | N | Kabelový žlab 100x60, včetně středového závěsu, závitové tyče a příslušenství | m | 0 |  |  | 30 | 0
A.031 | N | N | Trubka pevná 320N bezhalogenová světle šedá | ks | 0 |  |  | 320 | 0
A.032 | N | N | Požární ucpávky, včetně nátěru a instalace | m2 | 0 |  |  | 1 | 0
A.033 | N | N | [6 empty] | 0
A.034 | N | N | Instalační materiál | ks | 0 |  |  | 1 | 0
A.035 | N | N | Zapojení vývodů telefonního kabelu | ks | 0 |  |  | 40 | 0
A.036 | N | N | Závěrečná měření na vláknu (1vl. rozvaděč-rozvaděč) | ks | 0 |  |  | 24 | 0
A.037 | N | N | Popis kabelů v patchpanelech a zásuvkách | ks | 0 |  |  | 56 | 0
A.038 | N | N | Měření na vývodu + certifikace | ks | 0 |  |  | 28 | 0
A.039 | N | N | Vypracování skutečné dokumentace stavby | ks | 0 |  |  | 1 | 0
A.040 | N | N | Oživení systému | hod | 0 |  |  | 20 | 0
A.041 | N | N | Pomocné stavební práce | ks | 0 |  |  | 1 | 0
A.042 | N | N | Revize | ks | 0 |  |  | 1 | 0
A.043 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | kplt | 0 |  |  | 1 | 0
A.044 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | kplt | 0 |  |  | 1 | 0

## VSS
Číslo položky | Cenová soustava | Kód položky | Popis | MJ | Položka celkem v Kč | Materiál | Montáž | Množství celkem | Celková cena v Kč
| N=není | N=není |  |  | a=b+c | b | c | d | z=a*d
| B |  | VSS - Kamerový systém
0
B.001 | N | N | IP kamera, 4MP, 2.8m, WDR 120dB, detailní specifikace v TZ | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.002 | N | N | IP NVR, detailní specifikace v TZ | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.003 | N | N | Konzole pro kameru na strop | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.004 | N | N | HDD 1TB RAID EDITION | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.005 | N | N | propojovací kabel RJ45/RJ45, UTP, 1m, kat. 6, PVC, šedý, patch cord | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.006 | N | N
B.007 | N | N | Instalační materiál | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.008 | N | N | Oživení systému, funkční zkoušky | h | 0 |  |  | 6 | 0
B.009 | N | N | Vypracování skutečné dokumentace stavby | kplt | 0 |  |  | 1 | 0
B.010 | N | N | Pomocné stavební práce | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.011 | N | N | Školení obsluhy | h | 0 |  |  | 6 | 0
B.012 | N | N | Revize | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.013 | N | N | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | ks | 0 |  |  | 1 | 0
B.014 | N | N | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | ks | 0 |  |  | 1 | 0

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací a jednotlivých záložek s kódovým označením a názvem soupisu prací pro jednotlivé části soupisu prací ve formátu XLSX.
V sestavě Krycí list soupisu, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH za celou profesi.
V sestavě Rekapitulace členění soupisu prací, jsou obsaženy základní údaje o stavbě, projektantovi, uchazečovi a zadavateli, včetně koncové ceny bez DPH jednotlivých oddílů. V případě potřeby jsou zde uvedené poznámky a doplňující informace určené pro uchazeče, pro dopřesnění specifikace k jednotlivým položkám soupisu prací.
V jednotlivých záložkách jsou obsaženy položky materiálu daného oddílu, kde každá položka je složena z části materiálu a montáže. Dále jsou zde projektantem uvedené počty dané položky, v jednotlivých patrech stavby pro jednoznačnou identifikaci při realizaci a jejich celkový součet. Tyto položky jsou pak zapracovány do celkové ceny za položku a celkové ceny za daný oddíl.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | Číslo položky | Číslo položky v daném oddílu složené z písemného označení (shodné s daným oddílem) a pořadovým číslem položky
|  | Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
|  | Kód | Kód položky v dané cenové soustavě - je-li použita, pokud použita není, je tato položka označena písmenem "N"
|  | Popis | Zkrácený popis položky
|  | MJ | Měrná jednotka položky
|  | Položka celkem v Kč | Celková cena za danou položku za 1 MJ
|  | Materiál | Cena materiálu za danou položku
|  | Montáž | Cena montáže za danou položku
|  | Množství celkem | Celkové množství dané položky v celém objektu
|  | Množství v "xx" | Množství dané položky v daném patře/části objektu
|  | Celková cena v Kč | Celková cena za danou položku v celém objektu
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole určené pro vyplnění uchazečem jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
"Krycí list soupisu" - Uchazeč - zde uchazeč vyplní základní informace vč. IČ a DIČ
"Krycí list soupisu" - Datum - zde uchazeč vyplní datum podání nabídky
"Oddíl" - Materiál - zde uchazeč vyplní částku za materiál bez DPH za 1 MJ dané položky
"Oddíl" - Montáž - zde uchazeč vyplní částku za montáž bez DPH za 1 MJ dané položky