## Rekapitulace zakázky (hidden)
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {3dcb5524-1508-4f2f-8e14-87982a3c9cd9}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE ZAKÁZKY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | VO18012025 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Zakázka: |  |  |  |  | Rozpočet správa a údržba VO VŘ-Odry - Zadání | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Odry | [8 empty] | Datum: |  | 17. 1. 2025 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | VO18012025
| Zakázka: | [6 empty] | Rozpočet správa a údržba VO VŘ-Odry - Zadání
| Místo: | [6 empty] | Odry | [6 empty] | Datum: |  | 17. 1. 2025
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {3dcb5524-1508-4f2f-8e14-87982a3c9cd9} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | VO18012025 |  |  |  | Rozpočet správa a údržba VO VŘ-Odry - Zadání | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {3dcb5524-1508-4f2f-8e14-87982a3c9cd9} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}

## VO18012025 - Rozpočet spr...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {3dcb5524-1508-4f2f-8e14-87982a3c9cd9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Zakázka:
Rozpočet správa a údržba VO VŘ-Odry - Zadání
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Odry |  |  | Datum: | 17. 1. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:
Rozpočet správa a údržba VO VŘ-Odry - Zadání
Místo: |  |  | Odry |  |  | Datum: | 17. 1. 2025
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| RVO,RSPVO - ROZVADĚČE VO | [5 empty] | 0
| SV-VO - SVĚTELNÝ BOD | [5 empty] | 0
| SPOJ01 - OPRAVA ZEMNÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ POMOCÍ SPOJEK | [5 empty] | 0
| VAN.DEKOR - VÁNOČNÍ VÝZDOBA | [5 empty] | 0
| HZS1 - HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY | [5 empty] | 0
| DOPRAVA - PŘESUNY DOPRAVA | [5 empty] | 0
| OST1 - OSTATNÍ PRÁCE NA VO | [5 empty] | 0
| ZEM - ZEMNÍ PRÁCE | [5 empty] | 0
| KAB.VED1 - KABELOVÉ VEDENÍ VO | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Zakázka:
Rozpočet správa a údržba VO VŘ-Odry - Zadání
Místo: |  |  | Odry |  |  | Datum: | 17. 1. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Odry, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, IČ: 00298221 |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0018 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0018 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0018 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | RVO,RSPVO | ROZVADĚČE VO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0018 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol.č.1 | Kontrola zapínacího místa RVO | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1797239977
| PP |  | Kontrola zapínacího místa VO | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: Tímto úkonem se myslí dojetí k rozvaděči RVO dané části města, nebo obce, jeho otevření, ruční zapnutí a vyhledání nefunkční části okruhů VO z daného rozvaděče včetně diagnostiky poruchy. | [15 empty] | P | 3
2 | K | Pol.č.2 | Kontrola podružného rozpojovacího místa ( rozpojovací skříně okruhů VO ) | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -337423362
| PP |  | Kontrola podružného rozpojovacího místa ( rozpojovací skříně okruhů SR-VO ) | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: Podružné skříně SR-VO slouží k odjištění jednotlivých ulic a částí okruhů VO nachází se ve výškách od 1 m - 9 m jak na sloupech tak budovách. | [15 empty] | P | 3
3 | K | Pol.č.3 | Demontáž / Montáž jističů ve skratové odolnosti 10KA se zapojením vodičů jednopólových nn do 63 A ve skříni včetně materiálu. | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -18691800
| PP |  | Demontáž / Montáž jističů ve skratové odolnosti 10KA se zapojením vodičů jednopólových nn do 63 A ve skříni včetně materiálu. | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: Tato položka obsahuje kompletní demontáž a montáž jističe včetně dodávky materiálu od hodnoty: 1-C10A - 1-C63A. Jističe musí být ve skratové odolnosti 10KA | [15 empty] | P | 3
4 | K | Pol.č.4 | Demontáž / Montáž jističů ve skratové odolnosti 10KA se zapojením vodičů jednopólových nn do 63 A ve skříni včetně materiálu. | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1473469018
| PP |  | Demontáž / Montáž jističů ve skratové odolnosti 10KA se zapojením vodičů jednopólových nn do 63 A ve skříni včetně materiálu. | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: Tato položka obsahuje kompletní demontáž a montáž jističe včetně dodávky materiálu od hodnoty: 3-C10A - 3-C63A. Jističe musí být ve skratové odolnosti 10KA | [15 empty] | P | 3
5 | K | Pol.č.5 | Výměna částí jistících přístrojů včetně dodávky materiálu pojistkových vložek (patron) včetně potřebné manipulace s pojistkovou hlavicí vyjmutí vadné vložky a vložení nové, velikosti do 63 A- Charakteristika vypnutí pomalá- AM | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 344810191
| PP |  | Výměna částí jistících přístrojů pojistkových vložek (patron) včetně potřebné manipulace s pojistkovou hlavicí vyjmutí vadné vložky a vložení nové, velikosti do 25 A s dodávkou materiálu. | [15 empty] | PP | 3
6 | K | Pol.č.6 | Montáž / Demontáž stykačů nn včetně dodávky materiálu se zapojením vodičů střídavých ve skříni třípólových do 63 A | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1198768033
| PP |  | Montáž / Demontáž stykačů nn včetně dodávky materiálu se zapojením vodičů střídavých ve skříni třípólových do 63 A | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: Tato položka obsahuje kompletní demontáž a montáž stykače včetně dodávky materiálu od hodnoty: 4 x spínací kontakt 32A do 4 x spínací kontakt 63A. | [15 empty] | P | 3
7 | K | Pol.č.7 | Demontáž / Montáž spínače časového, nebo soumrakového se zapojením vodičů na DIN, nebo jako celkový přístroj umístěný mimo rozvaděč RVO ve výšce do 6 m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1044079245
| PP |  | Demontáž / Montáž spínače časového, nebo soumrakového se zapojením vodičů na DIN, nebo jako celkový přístroj umístěný mimo rozvaděč RVO ve výšce do 6 m | [15 empty] | PP | 3
8 | K | Pol.č.8 | Demontáž/ Montáž pojistkový spodek včetně materiálu : Závitový E27- E 33 do 60 A ( pouzdro ) : Držák nožové pojistky 00,01 jednopólový: Držák Válcové pojistky od velikosti 10do vel.22 se zapojením vodičů | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1735542318
| PP |  | Demontáž/ Montáž pojistkový spodek včetně materiálu : Závitový E27- E 33 do 60 A ( pouzdro ) : Držák nožové pojistky 00,01 jednopólový: Držák Válcové pojistky od velikosti 10do vel.22 se zapojením vodičů | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: Touto položkou je myšlena kompletní dodávka a montáž kteréhokoliv z vypsaných typů jistícího pouzdra, dražáku, přístroje . | [15 empty] | P | 3
9 | K | Pol.č.9 | Demontáž/ Montáž včetně dodávky ovladače přepínacího RUČ / AUTO | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1040659469
| PP |  | Montáž ovladačů tlačítkových ve skříni se zapojením vodičů 1 tlačítkových | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: Tento přepínač slouží k ručnímu ovládání spínání rozvaděče RVO | [15 empty] | P | 3
10 | K | Pol.č.10 | Dodávka, demontáž/ montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 0,35-35 mm2 v rozváděči (např. CY) | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1164218796
| PP |  | Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných a laněných (např. CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2 | [15 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: Tato položka je jako dodávka a montáž vodičů k vydrátování rozvaděčů a vnitřní propojení jednotlivých přístrojů. | [15 empty] | P | 3
11 | K | Pol.č.11 | Očištění RVO, nebo SR, vysávání a očištění spínacích prvků, použití konzervační chemie pro elektrotechniku včetně dodávky. | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1033068827
| PP |  | Očištění RVO, nebo SR, vysávání a očištění spínacích prvků, použití konzervační chemie pro elektrotechniku včetně dodávky. | [15 empty] | PP | 3
| D | SV-VO | SVĚTELNÝ BOD |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0018 |  | 0 | 2 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | Pol.č.12 | Demontáž/ montáž krytů světelného bodu, očištění, diagnostika závady na zařízení VO | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1037979606
| PP |  | Demontáž/ montáž krytů světelného bodu, diagnostika závady na zařízení VO | [15 empty] | PP | 4
| P |  | Poznámka k položce: Tato položka obsahuje: Odkrytování / zakrytování potřebných částíí světelného bodu VO, provedení měření a dohledání závady např: měření napěťí na stožárové výzbroji, předřadníku, tlumivky,zapalovače,jistícím prvku včetně výstupního napětí z LED driveru, tlumivky,zapalovače. Očištění částí světelného bodu včetně krytu reflektoru svítidla od hmyzu a nečistot. | [15 empty] | P | 4
13 | K | Pol.č.13 | Dodávka, Demontáž / Montáž předřadníku ( LED Driveru ) pro svítidla Od- 18W - 80W | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1198238079
| PP |  | Dodávka, Demontáž / Montáž předřadníku ( LED Driveru ) pro svítidla Od- 18W - 80W | [15 empty] | PP | 4
| P |  | Poznámka k položce: Tato položka se myslí jako dodávka LED DRIVERU včetně programování např: Astrodimmer, výkon .......... | [15 empty] | P | 4
14 | K | Pol.č.14 | Montáž/ Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg na dřík, nebo betonový sloup včetně páskování a dodávky nerezové pásky a spon. | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1791016577
| PP |  | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg | [15 empty] | PP | 4
| P |  | Poznámka k položce: Tato položka obsahuje dodávku nerezové pásky včetně spon velikosti 16 mm - 20 mm | [15 empty] | P | 4
15 | K | Pol.č.15 | Demontáž / Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh - 2 okruhy včetně dodávky | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2018649250
| PP |  | Demontáž / Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh - 2 okruhy | [15 empty] | PP | 4
| P |  | Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku a montáž elektrovýzbroje pro stožáry 1 - 2 okruhy. Stožárová svorkovnice ( výzbroj ) musí být krytá. Svorkovnice musí být jak pro hliníkové kabely 16-35 mm tak pro měděné 10 - 35 mm. | [15 empty] | P | 4
16 | K | Pol.č.16 | Demontáž / Montáž svorek zemnících se 2 šrouby pro uzemnění stožáru včetně dodávky | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1437403627
| PP |  | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby | [15 empty] | PP | 4
| P |  | Poznámka k položce: Touto položkou je myšlena oprava, nebo doplnění uzemnění stožáru pomocí svorek včetně řezání závitů. | [15 empty] | P | 4
17 | K | Pol.č.17 | Demontáž / Montáž svítidla LED, nebo výbojkového průmyslového, nebo venkovního z výložníku, nebo dříku včetně odpojení. | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -321543735
| PP |  | Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku | [15 empty] | PP | 4
| P |  | Poznámka k položce: Tato položka neobsahuje dodávky materiálu. | [15 empty] | P | 4
18 | K | Pol.č.18 | Demontáž / Montáž kabel včetně dodávky Cu plný kulatý žíla do 3x1,5 až 2,5 mm2 zatažený do stožáru (např. CYKY) | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2134812883
| PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | [15 empty] | PP | 4
| P |  | Poznámka k položce: Tato položka je myšlena jako napájecí kabel pro svítidlo, nebo vývod pro jiné zařízení nainstalované na stožaru VO. | [15 empty] | P | 4
19 | K | Pol.č.19 | Montáž / Demontáž přístrojové svorkovnice s pojistkovým držákem pro LED svítidlo ( pouzdro ) se zapojením vodičů včetně dodávky | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1044640963
| PP |  | Montáž pojistek se zapojením vodičů závitových kompletních skleněných | [15 empty] | PP | 4
| P |  | Poznámka k položce: Tato položka obsahuje dodávku a montáž pojistkového pouzdra pro pojistku 6x30mm nebo 5x20 včetně pojistky od 4 - 10A | [15 empty] | P | 4
20 | K | Pol.č.20 | Montáž / Demontáž včetně zapojení a dodávky kompletního pojistkového spodku DII-SO/25/1 včetně patrony 6-10A. | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 87494405
| PP |  | Montáž / Demontáž včetně zapojení a dodávky kompletního pojistkového spodku DII-SO/25/1 včetně patrony 6-10A. | [15 empty] | PP | 4
21 | K | Pol.č.21 | Výměna pojistkové patrony 4-10 A včetně dodávky | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -702293877
| PP |  | Výměna pojistkové patrony 4-10 A | [15 empty] | PP | 4
| P |  | Poznámka k položce: Touto položkou je myšlena dodávka a výměna jakéhokoliv typu pojistné patrony hodnoty od 4-16A | [15 empty] | P | 4
22 | K | Pol.č.22 | Demontáž / montáž patice stožáru o velikosti L-900, L 1000 , L 1200 BEZ DODÁVKY MATERIÁLU | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 427435409
| PP |  | Demontáž / montáž patice stožáru o velikosti L-900, L 1000 , L 1200 BEZ DODÁVKY MATERIÁLU | [15 empty] | PP | 4
| P |  | Poznámka k položce: Tato položka neobsahuje dodávku materiálu. V případě výměny určí typ investor po předchozím vzájemném odsouhlašení. | [15 empty] | P | 4
23 | K | Pol.č.23 | Ukončení vodič izolovaný od 1,5 mm2 do 35 mm na svorkovnici nebo přístroji Demontáže / Montáže BEZ DODÁVKY MATERIÁLU | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1716256198
| PP |  | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly od 1,5 mm2 do 35 mm2 | [15 empty] | PP | 4
| P |  | Poznámka k položce: Touto položkou je myšleno připojování, nebo odpojovaní jednotlivých vodičů ze svorkovnic, nebo výzbrojí například při hledání poruchy kde je nutno rozpojovat a zapojovat jednotlivé okruhy. Také se jedná o připojení vodičů na vedení například pomocí proudové, nebo propichovací svorky. Tato položka neobsahuje dodávku materiálu. | [15 empty] | P | 4
24 | K | Pol.č.24 | Demontáž/Montáž zapalovače pro výbojkové svítidla 70-400W SOD/HAL včetně dodávky materiálu | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -388263140
| PP |  | Demontáž/Montáž zapalovače pro výbojkové svítidla 70-400W SOD/HAL včetně dodávky materiálu | [15 empty] | PP | 4
25 | K | Pol.č.25 | Demontáž/Montáž tlumivky pro výbojkové svítidla 70W SOD/HAL včetně dodávky materiálu | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -921953668
| PP |  | Demontáž/Montáž tlumivky pro výbojkové svítidla 70W SOD/HAL včetně dodávky materiálu | [15 empty] | PP | 4
26 | K | Pol.č.26 | Demontáž/Montáž tlumivky pro výbojkové svítidla 150W SOD/HAL včetně dodávky materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1608415731
| PP |  | Demontáž/Montáž tlumivky pro výbojkové svítidla 150W SOD/HAL včetně dodávky materiálu | [15 empty] | PP | 4
27 | K | Pol.č.27 | Demontáž/Montáž tlumivky pro výbojkové svítidla 250W SOD/HAL včetně dodávky materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -259815948
| PP |  | Demontáž/Montáž tlumivky pro výbojkové svítidla 250W SOD/HAL včetně dodávky materiálu | [15 empty] | PP | 4
28 | K | Pol.č.28 | Demontáž/Montáž tlumivky pro výbojkové svítidla 400W SOD/HAL včetně dodávky materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -607638662
| PP |  | Demontáž/Montáž tlumivky pro výbojkové svítidla 400W SOD/HAL včetně dodávky materiálu | [15 empty] | PP | 4
29 | K | Pol.č.29 | Demontáž/Montáž Výbojka sodíková 70W E27 trubice čirá včetně dodávky materiálu | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 89334433
| PP |  | Demontáž/Montáž Výbojka sodíková 70W E27 trubice čirá včetně dodávky materiálu | [15 empty] | PP | 4
30 | K | Pol.č.30 | Demontáž/Montáž Halogenidová výbojka s keramickým hořákem a čirou tubulárnívnější baňkou, 150W E40 včetně dodávky materiálu | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -546351224
| PP |  | Demontáž/Montáž Halogenidová výbojka s keramickým hořákem a čirou tubulárnívnější baňkou, 150W E40 včetně dodávky materiálu | [15 empty] | PP | 4
31 | K | Pol.č.31 | Demontáž/Montáž Halogenidová výbojka s keramickým hořákem a čirou tubulárnívnější baňkou, 250W E40 včetně dodávky materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 890941928
| PP |  | Demontáž/Montáž Halogenidová výbojka s keramickým hořákem a čirou tubulárnívnější baňkou, 250W E40 včetně dodávky materiálu | [15 empty] | PP | 4
32 | K | Pol.č.32 | Demontáž/Montáž Halogenidová výbojka s keramickým hořákem a čirou tubulárnívnější baňkou, 400W E40 včetně dodávky materiálu | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -874928915
| PP |  | Demontáž/Montáž Halogenidová výbojka s keramickým hořákem a čirou tubulárnívnější baňkou, 400W E40 včetně dodávky materiálu | [15 empty] | PP | 4
| D | SPOJ01 | OPRAVA ZEMNÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ POMOCÍ SPOJEK |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0018 |  | 0 | 2 | D | 4 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | Pol.č.33 | Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x10-16 mm2 včetně dodávky materiálu a kabelu do 2 m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 5 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -517042405
| PP |  | Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2 včetně dodávky materiálu | [15 empty] | PP | 5
34 | K | Pol.č.34 | Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x25-35 mm2 včetně dodávky materiálu a kabelu do 2 m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 5 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -247795679
| PP |  | Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2 včetně dodávky materiálu | [15 empty] | PP | 5
| D | VAN.DEKOR | VÁNOČNÍ VÝZDOBA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0018 |  | 0 | 1 | D | 5 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | Pol.č.35 | Montáž / demontáž světelného řetazu- vánoční strom včetně vyzvednutí ze skladu, jeho kontrola a odzkoušení. | m | 1330 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 6 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238519547
| PP |  | Montáž / demontáž světelného řetazu- vánoční strom včetně vyzvednutí ze skladu, jeho kontrola a odzkoušení. | [15 empty] | PP | 6
36 | K | Pol.č.36 | Montáž/demontáž světelného řetazu záclonka z fasády budovy včetně vyzvednutí ze skladu, jeho kontrola a odzkoušení. | m | 170 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 6 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1221217578
| PP |  | Montáž/demontáž světelného řetazu záclonka z fasády budovy včetně vyzvednutí ze skladu, jeho kontrola a odzkoušení. (170m) | [15 empty] | PP | 6
37 | K | Pol.č.37 | Montáž/demontáž dekoru na sloupy velký do 10 kg včetně vyzvednutí ze skladu, jeho kontrola a odzkoušení. | ks | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 6 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 638537551
| PP |  | Montáž/demontáž dekoru na sloupy velký do 10 kg včetně vyzvednutí ze skladu, jeho kontrola a odzkoušení. (36ks) | [15 empty] | PP | 6
38 | K | Pol.č.38 | Montáž/demontáž dekoru na sloupy malý do 5 kg včetně vyzvednutí ze skladu, jeho kontrola a odzkoušení. | ks | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 6 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 604840553
| PP |  | Montáž/demontáž dekoru na sloupy malý do 5 kg včetně vyzvednutí ze skladu, jeho kontrola a odzkoušení. (19ks) | [15 empty] | PP | 6
39 | K | Pol.č.39 | Montáž/demontáž převěsu u Barona | m | 10 |  | 0
| PP |  | Montáž/demontáž převěsu u Barona (10m)
40 | K | Pol.č.40 | Montáž/demontáž ozdoby na strom ( Dekorační baňka ) | ks | 130 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 6 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -85144574
| PP |  | Montáž a demontáž ozdoby na strom ( Dekorační baňka - 130ks) | [15 empty] | PP | 6
| D | HZS1 | HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0018 |  | 0 | 1 | D | 6 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | Pol.č.41 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 7 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -773136360
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný | [15 empty] | PP | 7
| P |  | Poznámka k položce: TATO HODINOVÁ SAZBA JE ÚČTOVÁNA ZA PRÁCE, KTERÉ NEJSOU ROZEPSÁNY V TOMTO CENÍKU. K PRACEM V HZS JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT FOTODOKUMENTACI DANÝCH ÚKONU, KTERÉ SE DĚLALY A INFORMOVAT O TOM INVESTORA BĚHEM JEJICH PROVADĚNÍ. | [15 empty] | P | 7
42 | K | Pol.č.42 | Hodinová zúčtovací sazba ořezy motorovou pilou včetně pracovníka | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 7 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1537609045
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení obsluha strojů | [15 empty] | PP | 7
43 | K | Pol.č.43 | Hodinová zúčtovací sazba obsluha strojů speciálních | hod | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 7 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 639630047
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení obsluha strojů speciálních | [15 empty] | PP | 7
| P |  | Poznámka k položce: OBSLUHA PLOŠINY SE ÚČTUJE POUZE PŘI PRACECH JINÉHO PRACOVNÍKA, NEBO ORGANIZACE Z PRACOVNÍHO KOŠE NAPŘ: Tesař, Zedník, Pokrývač, Klempíř | [15 empty] | P | 7
44 | K | Pol.č.44 | Hodinová zúčtovací sazba strojů speciálních (Plošina do 22 m ) bez práce člověka na plošině | hod | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 7 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 943082253
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení obsluha strojů speciálních | [15 empty] | PP | 7
45 | K | Pol.č.45 | Pasportizace změn a vedení záznamů o stavu VO | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 7 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 658045180
| PP |  | Pasportizace objektu před započetím prací | [15 empty] | PP | 7
| P |  | Poznámka k položce: Tato položka obsahuje digitální zakreslování změn světelných bodů a kabelových tras do DWG paportu VO sítí města Odry | [15 empty] | P | 7
| D | DOPRAVA | PŘESUNY DOPRAVA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0018 |  | 0 | 1 | D | 7 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | Pol.č.46 | Doprava Plošina | km | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 8 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2127385078
| PP |  | Doprava zaměstnanců | [15 empty] | PP | 8
47 | K | Pol.č.47 | Doprava Dodávka | km | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 8 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1391324277
| PP |  | Denní doprava pracovníků na pracoviště | [15 empty] | PP | 8
| D | OST1 | OSTATNÍ PRÁCE NA VO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0018 |  | 0 | 1 | D | 8 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | Pol.č.48 | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 9 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1928477327
| PP |  | Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů úpravy vodičů a kabelů označování dalším štítkem | [15 empty] | PP | 9
49 | K | Pol.č.49 | Revize světelného bodu - pravidelná včetně vystavení revizní zprávy | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 9 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -134060456
| PP |  | Revize světelného bodu - pravidelná včetně vystavení revizní zprávy | [15 empty] | PP | 9
50 | K | Pol.č.50 | Revize rozvaděče RVO - Pravidelná včetně vystavení revizní zprávy | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 9 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1305431672
| PP |  | Revize rozvaděče RVO - Pravidelná včetně vystavení revizní zprávy | [15 empty] | PP | 9
| D | ZEM | ZEMNÍ PRÁCE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0018 |  | 0 | 1 | D | 9 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | Pol.č.51 | Výkop jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 | m3 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 10 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1526868443
| PP |  | Výkop jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 | [15 empty] | PP | 10
52 | K | Pol.č.52 | Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3 | m3 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 10 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1431982800
| PP |  | Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3 | [15 empty] | PP | 10
53 | K | Pol.č.53 | Výkop jam při elektromontážích za pomocí stroje v hornině tř I skupiny 3 | m3 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 10 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -939345443
| PP |  | Výkop jam při elektromontážích za pomocí stroje v hornině tř I skupiny 3 | [15 empty] | PP | 10
54 | K | Pol.č.54 | Zásyp jam při elektromontážích za použití stroje se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3 | m3 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 10 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 986338923
| PP |  | Zásyp jam při elektromontážích za použití stroje se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3 | [15 empty] | PP | 10
55 | K | Pol.č.55 | Výkop jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 4-5 | m3 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 10 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1928498946
| PP |  | Výkop jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 4-5 | [15 empty] | PP | 10
56 | K | Pol.č.56 | Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 4-5 | m3 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 10 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 771803707
| PP |  | Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 4-5 | [15 empty] | PP | 10
57 | K | Pol.č.57 | Výkop jam při elektromontážích za pomocí stroje v hornině tř I skupiny 4-5 | m3 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 10 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 554202757
| PP |  | Výkop jam při elektromontážích za pomocí stroje v hornině tř I skupiny 4-5 | [15 empty] | PP | 10
58 | K | Pol.č.58 | Zásyp jam při elektromontážích za použití stroje se zhutněním z hornin třídy I skupiny 4-5 | m3 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 10 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1295907409
| PP |  | Zásyp jam při elektromontážích za použití stroje se zhutněním z hornin třídy I skupiny 4-5 | [15 empty] | PP | 10
59 | K | Pol.č.59 | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 10 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1932733806
| PP |  | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3 | [15 empty] | PP | 10
60 | K | Pol.č.60 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 10 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606716716
| PP |  | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3 | [15 empty] | PP | 10
61 | K | Pol.č.61 | Hloubení kabelových rýh za pomocí stroje š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 10 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2034010572
| PP |  | Hloubení kabelových rýh za pomocí stroje š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3 | [15 empty] | PP | 10
62 | K | Pol.č.62 | Zásyp kabelových rýh za pomocí stroje se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 10 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374564541
| PP |  | Zásyp kabelových rýh za pomocí stroje se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3 | [15 empty] | PP | 10
63 | K | Pol.č.63 | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 4-5 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 10 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 441845240
| PP |  | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 4-5 | [15 empty] | PP | 10
64 | K | Pol.č.64 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 4-5 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 10 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144341220
| PP |  | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 4-5 | [15 empty] | PP | 10
65 | K | Pol.č.65 | Hloubení kabelových rýh za pomocí stroje š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 4-5 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 10 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884876259
| PP |  | Hloubení kabelových rýh za pomocí stroje š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 4-5 | [15 empty] | PP | 10
66 | K | Pol.č.66 | Zásyp kabelových rýh za pomocí stroje se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 4-5 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 10 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1378154047
| PP |  | Zásyp kabelových rýh za pomocí stroje se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 4-5 | [15 empty] | PP | 10
67 | K | Pol.č.67 | Výkop pro kabelovou spojku v hornině tř I skupiny 3, vč. zásypu ručně | m3 | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 10 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1271103833
| PP |  | Výkop pro kabelovou spojku v hornině tř I skupiny 3, vč. zásypu ručně | [15 empty] | PP | 10
68 | K | Pol.č.68 | Výkop pro kabelovou spojku v hornině tř I skupiny 3, vč. zásypu za pomocí stroje | m3 | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 10 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 911174947
| PP |  | Výkop pro kabelovou spojku v hornině tř I skupiny 3, vč. zásypu za pomocí stroje | [15 empty] | PP | 10
69 | K | Pol.č.69 | Výkop pro kabelovou spojku v hornině tř I skupiny 4-5, vč. zásypu ručně | m3 | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 10 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1916495797
| PP |  | Výkop pro kabelovou spojku v hornině tř I skupiny 4-5, vč. zásypu ručně | [15 empty] | PP | 10
70 | K | Pol.č.70 | Výkop pro kabelovou spojku v hornině tř I skupiny 4-5, vč. zásypu za pomocí stroje | m3 | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 10 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1296235117
| PP |  | Výkop pro kabelovou spojku v hornině tř I skupiny 4-5, vč. zásypu za pomocí stroje | [15 empty] | PP | 10
71 | K | Pol.č.71 | Rozebrání dlažby včetně přesunu do 6 m | m2 | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 10 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1026947017
| PP |  | Rozebrání dlažby | [15 empty] | PP | 10
72 | K | Pol.č.72 | Dodávka materiálu, zhutnění, zadláždění a likvidace přebytečného materiálu a úklid. | m2 | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 10 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -45633012
| PP |  | Zadlaždění vč. zhutnění | [15 empty] | PP | 10
73 | K | Pol.č.73 | Osetí plochy včetně dodávky trávního semene | m2 | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 10 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2131466749
| PP |  | Osetí plochy | [15 empty] | PP | 10
| D | KAB.VED1 | KABELOVÉ VEDENÍ VO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0018 |  | 0 | 2 | D | 10 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | Pol.č.74 | Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. AYKY) včetně dodávky kabelu | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 11 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1320257716
| PP |  | Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x16 mm2 | [15 empty] | PP | 11
75 | K | Pol.č.75 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY) včetně dodávky kabelu | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 11 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -491660373
| PP |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2 | [15 empty] | PP | 11
76 | K | Pol.č.76 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm včetně dodávky | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0018 | 0 | 0 | 4 | K | 11 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 335814577
| PP |  | Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 35 do 40 cm | [15 empty] | PP | 11
77 | K | Pol.č.77 | Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm včetně dodávky trubek | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 11 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -537491866
| PP |  | Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm | [15 empty] | PP | 11