## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 25002B | ÚP Odry
| Objekt: |  | 01 | Stavební úpravy stávajících prostor
490 | Rozpočet: |  | 01 | Rozpočet dle PD
| Objednatel: |  | Město Odry |  |  |  | IČO: | 00298221
|  |  | Masarykovo náměstí 16/25 |  |  |  | DIČ: | CZ00298221
|  |  | 74235 | Odry
| Projektant: |  | BYVAST pro s.r.o. |  |  |  | IČO: | 27848183
|  |  | U Rourovny 697/16 |  |  |  | DIČ: | CZ27848183
|  |  | 72100 | Ostrava - Svinov
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Stavební úpravy stávajících prostor |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Rozpočet dle PD |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 726 | Předstěnové systémy |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy a stěny povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 25002B | ÚP Odry | [25 empty] | STA
O: | 01 | Stavební úpravy stávajících prostor | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Rozpočet dle PD | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.18 |  | 0 |  |  |  |  | 69.31 | [6 empty] | DIL
1 | 342012226R00 | Příčka sádrokartonová tl. 100 mm, 1x ocelová konstrukce CW 75, izolace,1x opláštěná, MAI tl. 12,5 mm včetně dodávky minerální izolace tl. 60 mm | m2 | 9.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03087 | 0.3 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.99 | 9.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,8*3,45 |  | 9.66 | [23 empty] | VV | 0
2 | 342012221RT1 | Příčka sádrokartonová tl. 100 mm, 1x ocelová konstrukce CW 75, izolace, 1x opláštěná, RB tl. 12,5 mm včetně dodávky minerální izolace tl. 50 mm | m2 | 35.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02276 | 0.8 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.99 | 35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,8*2,45 |  | 6.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,8*1,75 |  | 4.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,8*3,95 |  | 11.06 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,8*4,475 |  | 12.53 | [23 empty] | VV | 0
3 | 342091082R00 | Příplatek k příčce sádrokartonové za plochu do 5 m2 | m2 | 4.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.215 | 1.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,8*1,75 |  | 4.9 | [23 empty] | VV | 0
4 | 342090121R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro zřízení jednokřídlých dveří do 25 kg, profily CW 75, 1x opláštěné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00569 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.66 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 347016133R00 | Předstěna sádrokartonová tl. 115 mm, 1x ocelová konstr.CW 100, bez izolace,1xopláštěná,RBI tl.12,5mm | m2 | 1.8875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01267 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.69 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [25 empty] | POP
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [25 empty] | POP
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [25 empty] | POP |  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | m. 217 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,25*1,51 |  | 1.8875 | [23 empty] | VV | 0
6 | 347091081R00 | Příplatek k předstěně sádrokartonové za plochu do 2 m2 | m2 | 1.8875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.31 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,88750 |  | 1.8875 | [23 empty] | VV | 5
7 | 347091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 1.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.05 | 0.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | napojení předstěny na SDK příčku : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,25+0,1 |  | 1.35 | [23 empty] | VV | 0
8 | 347091213R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem a páskou, šířka sp.do 10 mm | m | 70.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.3 | 21.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | napojení příček na okolní kce : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,8*20 |  | 56 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,475*2+2,45 |  | 11.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,25+0,1+1,51 |  | 2.86 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.45 |  | 0 |  |  |  |  | 147.66 | [6 empty] | DIL
9 | 416022121R00 | Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 1x opláštěný, RB tl. 12,5 mm | m2 | 107.153 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01226 | 1.31 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.95 | 101.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [25 empty] | POP
|  | m.213-16, 202, část 211 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,2*3,68 |  | 15.456 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,2*5,25 |  | 22.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,8*1,9 |  | 11.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,65*3,95-0,65*0,5 |  | 14.0925 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,75*4,05 |  | 7.0875 | [23 empty] | VV | 0
|  | 31,17 |  | 31.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,95*1,66-0,2*1,4 |  | 6.277 | [23 empty] | VV | 0
10 | 416022123R00 | Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace,1x opláštěný, RBI tl. 12,5 mm | m2 | 5.0345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01258 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.95 | 4.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [25 empty] | POP
|  | m.217 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,45*1,51-0,35*0,5 |  | 5.0345 | [23 empty] | VV | 0
11 | 416091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 20.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.056 | 1.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | napojení na okolní SDK příčky : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,45+3,45*2+3,95*2+1,75*2 |  | 20.75 | [23 empty] | VV | 0
12 | 416091213R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem a páskou, šířka sp.do 10 mm | m | 102.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.34 | 34.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | napojení na obvodové zdivo : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,95*2+1,65*2 |  | 11.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 24,03 |  | 24.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,2*4+2*(5,25+3,68+1,75+4,05+5,8+1,9+3,65+3,95+1,51+3,95) |  | 87.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 20,75000*-1 |  | -20.75 | [23 empty] | VV | 5
13 | 416091083R00 | Příplatek k sádrokartonovému podhledu za plochu do 10 m2 | m2 | 18.399 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.28 | 5.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,75*4,05 |  | 7.0875 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,95*1,66-0,2*1,4 |  | 6.277 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,45*1,51-0,35*0,5 |  | 5.0345 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0 |  |  |  |  | 4.48 | [6 empty] | DIL
14 | 602011102R00 | Postřik na stěnách cementový ručně | m2 | 7.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00605 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.081 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oprava omítek po odsekaných obkladech na stávajícím zachovaném zdivu : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 7,98000 |  | 7.98 | [23 empty] | VV | 5
15 | 602011112RT5 | Omítka na stěnách jádrová vápenocementová ručně tloušťka vrstvy 20 mm | m2 | 7.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.041 | 0.33 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.48 | 3.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 7,98000 |  | 7.98 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.13 |  | 0 |  |  |  |  | 313.65 | [6 empty] | DIL
16 | 612421321R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých | m2 | 216.001 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01581 | 3.41 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.24845 | 53.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | plocha zdí : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 223,98100 |  | 223.981 | [23 empty] | VV | 5
|  | odpočet stávající obklady : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 7,98000*-1 |  | -7.98 | [23 empty] | VV | 5
17 | 602011199R00 | Penetrace na stěnách velmi savých minerálních podkladů (lehké betony a staré omítky) | m2 | 223.981 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.12 | 26.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 223,98100 |  | 223.981 | [23 empty] | VV | 5
18 | 612481211RT8 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 223.981 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00361 | 0.81 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.362 | 81.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | plocha stávajících zdí m. 202, 212-217 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(6,43*2+(3,95+0,1+1,75)*2+2,85*2+4,2*4+2*(5,25+3,68+4,05+1,75+3,65+1,9)+5,8+0,5+1,51+3,95+0,35) |  | 269.001 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(1,2*7+1,8*8) |  | -22.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | -2,02*(0,9*10+1*2) |  | -22.22 | [23 empty] | VV | 0
19 | 602011141RU3 | Omítka na stěnách štuková vápenná vnitřní ručně 2x nanášený, celková tloušťka vrstvy 4 mm | m2 | 214.269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0069 | 1.48 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.432 | 92.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | plocha zdí : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 223,98100 |  | 223.981 | [23 empty] | VV | 5
|  | odpočet nových obkladů na stávajících zdech : | [25 empty] | VV | 0
|  | -(2,2*(3,45+1,51)-1,2) |  | -9.712 | [23 empty] | VV | 0
20 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi | m2 | 24.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03566 | 0.87 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.1842 | 28.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ostění oken v obvodovém zdivu : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,45*((1,2*2+1)*6+(1,5*2+1,2)*8) |  | 24.3 | [23 empty] | VV | 0
21 | 612403382RT1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS zdicí maltou | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00408 | 0.41 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.152 | 15.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po rozvodech elektro - VÝMĚRA PŘEDPOKLAD - bude dopřesněno při realizaci : | [25 empty] | VV | 0
|  | 100 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
22 | 612403388RT1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS zdicí maltou | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03675 | 0.74 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.293 | 5.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po rozvodech ZTI - VÝMĚRA PŘEDPOKLAD - bude dopřesněno při realizaci : | [25 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
23 | 073111241RA0 | Vnitřní parapet, plastová parapetní deska | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02524 | 0.38 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Součtová | 0.64155 | 9.62 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Skladba položky: | [25 empty] | POP
|  | - vnitřní parapet včetně krytek | [25 empty] | POP
|  | - vyrovnání podkladu | [25 empty] | POP
|  | 1,5*6+1*6 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.14 |  | 0 |  |  |  |  | 104.13 | [6 empty] | DIL
24 | 632411110R00 | Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. do 10 mm | m2 | 225.3995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01785 | 4.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.282 | 63.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod PVC : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 220,36500 |  | 220.365 | [23 empty] | VV | 5
|  | pod keram. dlažbu : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 5,03450 |  | 5.0345 | [23 empty] | VV | 5
25 | 632411904R00 | Penetrace podkladů 0,25 l/m2 | m2 | 450.799 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.09 | 40.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | penetrace 2x : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 225,39950*2 |  | 450.799 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.51 |  | 2.96 |  |  |  |  | 94.89 | [6 empty] | DIL
26 | 642200011RAA | Vybour. otvoru dveře 1kř, překlad, zárubeň zeď tloušťky do 15 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.3709 | 0.74 | 0.4932 | 0.99 |  | RTS 25/ I | Součtová | 10.3288 | 20.66 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Agregovaná položka (dle agregované skladby RTS). | [25 empty] | POP
|  | Zřízení překladu (vysekání rýh, kapes, dodávka a osazení překladů). | [25 empty] | POP
|  | Vybourání otvoru, dodávka a montáž zárubně, oprava omíky ostění a nadpraží. | [25 empty] | POP
|  | Položka obsahuje také vnitrostaveništní přesun materiálů a suti včetně odvozu na skládku do 10ti km. | [25 empty] | POP
27 | 642200011RAB | Vybour. otvoru dveře 1kř, překlad, zárubeň zeď tloušťky do 30 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.65732 | 0.66 | 0.9936 | 0.99 |  | RTS 25/ I | Součtová | 16.5661 | 16.57 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Agregovaná položka (dle agregované skladby RTS). | [25 empty] | POP
|  | Zřízení překladu (vysekání rýh, kapes, dodávka a osazení překladů). | [25 empty] | POP
|  | Vybourání otvoru, dodávka a montáž zárubně, oprava omíky ostění a nadpraží. | [25 empty] | POP
|  | Položka obsahuje také vnitrostaveništní přesun materiálů a suti včetně odvozu na skládku do 10ti km. | [25 empty] | POP
28 | 642201011RA0 | Výměna dveří 1kř, zárubeň, oprava ostění | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10651 | 0.53 | 0.1426 | 0.71 |  | RTS 25/ I | Součtová | 7.5892 | 37.95 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Agregovaná položka (dle agregované skladby RTS). | [25 empty] | POP
|  | Vybourání dveřího křídla a zárubně, dodávka a montáž nové zárubně, oprava omíky ostění a nadpraží. | [25 empty] | POP
|  | Položka obsahuje také vnitrostaveništní přesun materiálů a suti včetně odvozu na skládku do 10ti km. | [25 empty] | POP
29 | 642942212R00 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.85 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). | [25 empty] | POP |  | Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).
30 | 55330449R | Zárubeň ocelová do SDK 100 rozměr 800 x 1970 mm L/P | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0128 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
31 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.45 | 1.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 611601203R | Dveře dřevěné interiérové KLASIK 800 x 1970 mm L/P, CPL, plné | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.17 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
33 | 54914624R | Kování dveřní KLASIK/S klíč Cr | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
34 | 642202011RAA | Zazdění dveří jednokřídlových, omítka zeď tloušťky 15 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.69365 | 1.39 | 0.1368 | 0.27 |  | RTS 25/ I | Součtová | 8.7069 | 17.41 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Agregovaná položka (dle agregované skladby RTS). | [25 empty] | POP
|  | Vybourání dveřních křídel včetně zárubně, zazdívka, oprava a napojení omítek. | [25 empty] | POP
|  | Položka obsahuje také vnitrostaveništní přesun materiálů a suti včetně odvozu na skládku do 10ti km. | [25 empty] | POP
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24 |  | 0 |  |  |  |  | 32.1 | [6 empty] | DIL
35 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.24 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.214 | 32.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 72.37 | [6 empty] | DIL
36 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 234.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.308 | 72.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 14.01 |  |  |  |  | 193.01 | [6 empty] | DIL
37 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických | m | 10.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.07 | 0.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,055*2+0,665*2+1,66*3 |  | 10.42 | [23 empty] | VV | 0
38 | 965081712R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 | m2 | 1.0873 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.24 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,655*1,66 |  | 1.0873 | [23 empty] | VV | 0
39 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 4.8738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.147 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,66*(2,055+0,881) |  | 4.8738 | [23 empty] | VV | 0
40 | 965048150R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% | m2 | 5.9611 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.01 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.165 | 0.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 4,87376 |  | 4.8738 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,08730 |  | 1.0873 | [23 empty] | VV | 5
41 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 227.6736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 2.87 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.33 | 75.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 138,62463 |  | 138.6246 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 83,08788 |  | 83.0879 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,08730 |  | 1.0873 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 4,87376 |  | 4.8738 | [23 empty] | VV | 5
42 | 965048516R00 | Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu | m2 | 1138.3678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00252 | 2.87 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.057 | 64.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 227,67356*5 |  | 1138.3678 | [23 empty] | VV | 5
43 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 0.156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.8 | 0.28 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.52 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m. 217 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,2*0,65 |  | 0.156 | [23 empty] | VV | 0
44 | 962031124R00 | Bourání příček z cihel pálených tl.100 mm | m2 | 25.972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.02 | 0.18 | 4.67 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.232 | 6.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně omítky nebo obkladu | [25 empty] | POP
|  | 2,8*(3,45+1,66*2+0,4*2+2+0,86) |  | 29.204 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,02*2 |  | -3.232 | [23 empty] | VV | 0
45 | 970231100R00 | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm | m | 22.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.81 | 18.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odřezání bouraných příček a částí příček od okolních konstrukcí : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,8*8 |  | 22.4 | [23 empty] | VV | 0
46 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.05 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
47 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 3.232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.25 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.939 | 3.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*2,02*2 |  | 3.232 | [23 empty] | VV | 0
48 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 7.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.54 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.48 | 3.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*(2+1,5) |  | 2.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*(0,88+1,66+0,4) |  | 5.88 | [23 empty] | VV | 0
49 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 216.001 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.16 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.08 | 17.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. opravy omítek : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 216,00100 |  | 216.001 | [23 empty] | VV | 5
50 | 968095002R00 | Bourání parapetů dřevěných nebo plastových š. do 50 cm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01507 | 0.23 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.11 | 1.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 15,00000 |  | 15 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 48.38 | [6 empty] | DIL
51 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením | t | 15.3574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.15 | 48.38 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 15.17 | [6 empty] | DIL
52 | 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty | m2 | 25.5675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.095 | 2.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 25,56750 |  | 25.5675 | [23 empty] | VV | 5
53 | 711212002R00 | Stěrka hydroizolační | m2 | 25.5675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.385 | 9.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvá | [25 empty] | POP
|  | obklady a dlažby : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 5,03450 |  | 5.0345 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 20,53300 |  | 20.533 | [23 empty] | VV | 5
54 | 711212601R00 | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 8.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.11 | 0.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,51+3,45*2+0,5 |  | 8.91 | [23 empty] | VV | 0
55 | 711212602R00 | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.067 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 711212611R00 | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů | m | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.14 | 0.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,2*3 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
57 | 711212621R00 | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnění prostupů těsnicí manžetou | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.09 | 0.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
58 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | t | 0.10844 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.598 | 0.17 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 30.61 | [6 empty] | DIL
59 | 713111221RO5 | Montáž parozábrany, zavěšeného podhledu s přelepením spojů N 140 standard | m2 | 112.1875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.16 | 17.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | SDK podhledy : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 107,15300 |  | 107.153 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 5,03450 |  | 5.0345 | [23 empty] | VV | 5
60 | 713134211RO5 | Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná fólie N 140 standard | m2 | 90.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.14 | 12.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SDK příčky : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9,66000*2 |  | 19.32 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 35,35000*2 |  | 70.7 | [23 empty] | VV | 5
61 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0.03325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.831 | 0.06 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.56 | [6 empty] | DIL
62 | 721200002RA0 | Kanalizace vnitřní odpadní PP, D 110 x 2,7 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Součtová | 0.79914 | 2.4 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
63 | 721200001RA0 | Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50 x 1,8 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Součtová | 0.35971 | 2.16 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 22.21 | [6 empty] | DIL
64 | 722300011RA0 | Vodovod, potrubí PPR - PN 20, D 20 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00433 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Součtová | 0.7402 | 22.21 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Agregovaná položka (viz. RTS) | [25 empty] | POP
|  | Kompletní potrubí včetně izolace potrubí, proplachu, dezinfekce, tlakových zkoušek, apod. | [25 empty] | POP
|  | výměra předpoklad : | [25 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.44 |  |  |  |  | 8.22 | [6 empty] | DIL
65 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.03 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.465 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
66 | 725706812R00 | Demontáž dřezů, výlevek, umyvadel, proplachovacích misek | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.41 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.395 | 1.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
67 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4" | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.217 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
68 | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.222 | 0.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
69 | 725100001RA0 | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01917 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Součtová | 2.9221 | 2.92 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu. | [25 empty] | POP |  | 0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.
70 | 725014141R00 | Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01887 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.973 | 0.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
71 | 725019101R00 | Výlevka stojící s plastovou mřížkou a nádržkou | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01442 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.25 | 1.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
72 | 725291114R00 | Madlo rovné bílé dl. 600 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.33 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
73 | 725291135R00 | Madlo dvojité sklopné bílé dl. 572 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.38 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
74 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0.03639 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.573 | 0.06 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 726 | Předstěnové systémy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 1.94 | [6 empty] | DIL
75 | 726212331R00 | Modul pro závěsné WC PRO WC SYSTEM + PANEL SET | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0246 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.9 | 1.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
76 | 998726122R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m | t | 0.0246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.723 | 0.04 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.83 |  |  |  |  | 6.38 | [6 empty] | DIL
77 | 766812820R00 | Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.13 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.768 | 0.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
78 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.17 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.95 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
79 | 766825811R00 | Demontáž vestavěných skříní 1křídlových | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0881 | 0.53 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.39 | 2.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
80 | 766825121R00 | Montáž vestavěné skříně 2křídlové policové | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.322 | 2.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
81 | 766A1 | Výroba a dodávka skříně 1.400 x 2.000 x 600 mm oznč. D05 - specifikace viz. výpis prvků | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 6.78 | [6 empty] | DIL
82 | 771101101R00 | Vysávání podlah průmyslovýcm vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 5.0345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.016 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 5,03450 |  | 5.0345 | [23 empty] | VV | 5
83 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 5.0345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.05 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 5,03450 |  | 5.0345 | [23 empty] | VV | 5
84 | 771575205R00 | Montáž podlah z dlaždic protiskluzných keramických, do tmele, 150 x 150 mm | m2 | 5.0345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.019 | 5.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,51*3,45-0,35*0,5 |  | 5.0345 | [23 empty] | VV | 0
85 | 597643238R | Dlaždice keramická bílá 200 x 200 x 8 mm, protiskluz R10 | m2 | 5.7897 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0218 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 5,03450*1,15 |  | 5.7897 | [23 empty] | VV | 5
86 | 771579791R00 | Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě, podlahy z dlaždic keramických | m2 | 5.0345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 5,03450 |  | 5.0345 | [23 empty] | VV | 5
87 | 771579792R00 | Příplatek za práci v omezeném prostoru, podlahy z dlaždic keramických | m2 | 5.0345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.166 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 5,03450 |  | 5.0345 | [23 empty] | VV | 5
88 | 771577113RS1 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil UA, pro tloušťku dlaždic 8 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.15 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
89 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 0.1401 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.265 | 0.18 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy a stěny povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.9 |  | 0.8 |  |  |  |  | 185.08 | [6 empty] | DIL
90 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 202.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.02 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.035 | 7.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,475*4+3,685*2+8,785*2 |  | 42.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,475*2+12,57*2 |  | 28.09 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,95*6+2*(3,565+3,485+5,22) |  | 48.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,2*6+2*(3,68+5,25+3,45) |  | 49.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,43*2+3,95+0,1+0,45+1,75*2 |  | 20.86 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*(1,75+6,05+3,95+5,5) |  | 34.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*12*2 |  | -21.6 | [23 empty] | VV | 0
91 | 776511810RT2 | Odstranění povlakové podlahy z PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2 | m2 | 138.6246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.49 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.115 | 15.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,685*4,475 |  | 16.4904 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,95*(3,565+3,485+5,22)-1,82*0,35-1,4*0,65-1,4*0,2-0,1*0,66-0,2*1,5-0,35*1,87 |  | 45.619 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,475*12,57 |  | 18.5407 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,37*4,05+1,75*6,43+1,75*6,05+4,2*3,68+4,2*3,45-2,2*1,55 |  | 57.9745 | [23 empty] | VV | 0
92 | 776511810RT1 | Odstranění povlakové podlahy z PVC a koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2 | m2 | 83.0879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.29 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.105 | 8.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8,785*4,475 |  | 39.3129 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,25*4,2 |  | 22.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,5*3,95 |  | 21.725 | [23 empty] | VV | 0
93 | 632441491R00 | Broušení potěrů | m2 | 220.365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.05 | 11.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přebroušení nivelační stěrky : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 220,36500 |  | 220.365 | [23 empty] | VV | 5
94 | 776101101R00 | Vysávání podlahy průmyslovým vysavačem pod povlakové podlahy | m2 | 220.365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.016 | 3.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 220,36500 |  | 220.365 | [23 empty] | VV | 5
95 | 632411904R00 | Penetrace podkladů 0,25 l/m2 | m2 | 220.365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.09 | 19.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 220,36500 |  | 220.365 | [23 empty] | VV | 5
96 | 776421100RT1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - soklík ve specifikaci | m | 219.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1372 | 30.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,475*6+3,685*2+3,175*2+5,51*2+12,57*2+1,475*2 |  | 79.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,95*8+3,565*2+3,485*2+1,66*2+(5,22-1,66-0,1)*2 |  | 55.94 | [23 empty] | VV | 0
|  | 6,43*2+3,95+0,1+0,6+1,75*4+4,05*2 |  | 32.61 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,2*6+2*(3,45+5,25+3,68) |  | 49.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2*(1,9+5,8+3,95+3,65) |  | 30.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,9*16*2 |  | -28.8 | [23 empty] | VV | 0
97 | 28342458R | Lišta soklová měkké PVC, 30 x 30 mm DEKOR | m | 230.9895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 219,99000*1,05 |  | 230.9895 | [23 empty] | VV | 5
98 | 776521100R00 | Lepení povlakové podlahy z pásů PVC na lepidlo | m2 | 220.365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.38 | 83.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | m. 207-211 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,475*(3,685+3,175+5,51) |  | 55.3558 | [23 empty] | VV | 0
|  | 12,57*1,475 |  | 18.5407 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,9*(3,565+3,485+1,66+(5,22-1,66-0,1)) |  | 47.463 | [23 empty] | VV | 0
|  | -(0,35*(1,82+1,87)+1,4*(0,65+0,2)+0,1*1,5) |  | -2.6315 | [23 empty] | VV | 0
|  | m. 201-203, 212-216 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2,37*(3,95+0,1)+1,75*(6,43+4,05) |  | 27.9385 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,2*(3,45+5,25+3,68)-2,2*1,55 |  | 48.586 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,8*1,9+3,95*3,65-0,5*0,65 |  | 25.1125 | [23 empty] | VV | 0
99 | 28410100A | PVC podlahovina - specifikace viz. popis položky | m2 | 253.4197 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 0.73 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Celková tloušťka - 2,5 mm | [25 empty] | POP
|  | Třída zátěže - 43, 42, 41, 34, 33, 32, 31, 23, 22, 21 | [25 empty] | POP
|  | Vhodné pro pojezd kolečkovou židlí | [25 empty] | POP
|  | Požární odolnost - S1 | [25 empty] | POP
|  | Třída hořlavosti - Bfl | [25 empty] | POP
|  | Protiskluznost - R10 | [25 empty] | POP
|  | VÝROBEK Z KOLEKCE S NEJMÉNĚ 5 ti DEKORY (vzory a různé barvy) ZA STEJNOU JC (pro vzorkování / výběr investora) | [25 empty] | POP |  | VÝROBEK Z KOLEKCE S NEJMÉNĚ 5 ti DEKORY (vzory a různé barvy) ZA STEJNOU JC (pro vzorkování / výběr investora)
|  | !!! ODSTÍNY JEDNÉ BARVY JSOU POVAŽOVÁNY JAKO 1 DEKOR !!! | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 220,36500*1,15 |  | 253.4197 | [23 empty] | VV | 5
100 | 776981112RU1 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška povlakové podlahy profil 30/F, na hmoždinky, šířky 30 mm | m | 14.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.28 | 4.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*16 |  | 14.4 | [23 empty] | VV | 0
101 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | t | 0.89914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.102 | 0.99 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35 |  | 0 |  |  |  |  | 31.63 | [6 empty] | DIL
102 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 20.533 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.05 | 1.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 18,40200 |  | 18.402 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 1,51000*0,1 |  | 0.151 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 4,40000*0,45 |  | 1.98 | [23 empty] | VV | 5
103 | 781475112R00 | Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 150 x 150 mm | m2 | 18.402 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00524 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.224 | 22.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,2*(1,51+3,45*2+0,5)-1,2 |  | 18.402 | [23 empty] | VV | 0
104 | 781479711R00 | Příplatek za plochu do 10 m2 jednotlivě, obklad stěn keramickými obkládačkami | m2 | 18.402 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.13 | 2.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 18,40200 |  | 18.402 | [23 empty] | VV | 5
105 | 781497111RS1 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 6 mm | m | 4.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.12 | 0.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,2*2 |  | 4.4 | [23 empty] | VV | 0
106 | 781497121RS1 | Lišta hliníková rohová k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 6 mm | m | 5.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.12 | 0.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,51+1*2+1,2*2 |  | 5.91 | [23 empty] | VV | 0
107 | 781675111R00 | Montáž obkladu parapetu obkládačkami keramickými, do tmele, 100 x 100 mm | m | 1.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.41 | 0.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | horní plocha geberitu : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,51 |  | 1.51 | [23 empty] | VV | 0
108 | 781675116A | Montáž obkladu parapetu obkládačkami keramickými, do tmele, 150 x 450 mm | m | 4.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00151 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.4 | 1.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | parapet, ostění a nadpraží okna : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,2*2+1*2 |  | 4.4 | [23 empty] | VV | 0
109 | 781111111R00 | Řezání obkladaček diamantovým kotoučem | m | 5.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.154 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 4,40000 |  | 4.4 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 1,51000 |  | 1.51 | [23 empty] | VV | 5
110 | 781111115R00 | Otvor v obkladačce diamantovou korunkou, průměr do 30 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1 | 0.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro rozvod vody (včetně OT) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
111 | 781111116R00 | Otvor v obkladačce diamantovou korunkou, průměr do 90 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.11 | 0.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro kanalizaci : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
112 | 59781345R | Obkládačka keramická, I.jakost, 150 x 150 x 6,0 mm, bílá | m2 | 23.8283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 18,40200*1,15 |  | 21.1623 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 1,51000*0,125 |  | 0.18875 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 4,40000*0,563 |  | 2.4772 | [23 empty] | VV | 5
113 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 0.34755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.265 | 0.44 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 5.94 | [6 empty] | DIL
114 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním | m2 | 12.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.072 | 0.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | repase stávajících OT : | [25 empty] | VV | 0
|  | (0,65*1,2*6)*2 |  | 9.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,65*0,65*4)*2 |  | 3.38 | [23 empty] | VV | 0
115 | 783324140R00 | Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email | m2 | 12.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.243 | 3.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 12,74000 |  | 12.74 | [23 empty] | VV | 5
116 | 783401811R00 | Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.009 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | potrubí u repase OT - VÝMĚRA PŘEDPOKLAD : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2*10 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
117 | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.087 | 1.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 20,00000 |  | 20 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0.19 |  |  |  |  | 79.39 | [6 empty] | DIL
118 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 216.001 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.19 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.07668 | 16.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | viz. opravy omítek : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 216,00100 |  | 216.001 | [23 empty] | VV | 5
119 | 784011221RT2 | Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.029 | 1.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
120 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.0135 | 1.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
121 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem, 1 x | m2 | 424.262 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03248 | 13.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 424,26200 |  | 424.262 | [23 empty] | VV | 5
122 | 784165442R00 | Malba bez pen.,2x, vodovzdorná/otěruvzdorná, s vysokou krycí schopností, paropropustná barevnost dle výběru investora | m2 | 424.262 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.10902 | 46.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | štuk : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 214,26900 |  | 214.269 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 24,30000 |  | 24.3 | [23 empty] | VV | 5
|  | SDK podhledy : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 107,15300 |  | 107.153 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 5,03450 |  | 5.0345 | [23 empty] | VV | 5
|  | SDK příčky : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9,66000*2 |  | 19.32 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 35,35000*2 |  | 70.7 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,88750 |  | 1.8875 | [23 empty] | VV | 5
|  | odpočet obkladů : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 18,40200*-1 |  | -18.402 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | M65 | Elektroinstalace a veřejné osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
123 | Silno01 | D+M elektro. - silnoproud - viz. samostatný rozpočet | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
124 | Slabo01 | D+M elektro. - slaboproud - viz. samostatný rozpočet | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 61.16 | [6 empty] | DIL
125 | 979100012RAB | Odvoz suti a vybouraných hmot do 10 km, vnitrostaveništní přesun do 25 m svislá doprava z 2. NP ručním nošením | t | 16.284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Součtová | 3.756 | 61.16 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
126 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs, skupina odpadu 170904 | t | 5.4371 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,98640 |  | 0.9864 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,99360 |  | 0.9936 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,71300 |  | 0.713 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,24563 |  | 0.24563 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,22605 |  | 0.22605 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 0,03420 |  | 0.0342 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,41400 |  | 0.414 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,00312 |  | 0.00312 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 0,00086 |  | 0.00086 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 0,13100 |  | 0.131 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,17400 |  | 0.174 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 0,52860 |  | 0.5286 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 90 : 0,01623 |  | 0.01623 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 91 : 0,48519 |  | 0.48519 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 92 : 0,29081 |  | 0.29081 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 118 : 0,19440 |  | 0.1944 | [23 empty] | VV | 7
127 | 979999999R00 | Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) | t | 13.5399 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,00417 |  | 0.00417 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,02175 |  | 0.02175 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,09748 |  | 0.09748 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,01043 |  | 0.01043 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 2,86869 |  | 2.8687 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 2,86869 |  | 2.8687 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,28080 |  | 0.2808 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 4,67496 |  | 4.675 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,01030 |  | 0.0103 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,54264 |  | 0.54264 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 2,16001 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 7
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
128 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [25 empty] | POP |  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
129 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
130 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
131 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. | [25 empty] | POP
132 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
133 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa