Michal Pospíšil

Denisova 2916/9,   750 02  Přerov

IČO : 65912535

DIČ : CZ 7404195678

#### A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA

#### Dokumentace PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

Akce :

Opravu bazénů, technologických rozvodů a  zařízení

na letním koupališti v Odrách

Investor :

Město Odry

Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Zpracovatel :

Michal Pospíšil, POR - PŘEROV

Denisova 2916/9, 750 02 Přerov

Zakázkové číslo :

###### POR 05.03.2022

Počet vyhotovení :

###### 6 paré

Přerov – DUBEN 2022				 			Paré č. :

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1	Údaje o stavbě

a)název stavby :  	Opravu bazénů, technologických rozvodů a  zařízení na letním koupališti v Odrách

b)místo stavby :                    	p.č. 1693, k.ú. Odry

c)předmět projektové dokumentace : 	jedná se o trvalou stavbu

» venkovní koupaliště

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

a) Stavebník : 		Město Odry

Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

A.1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Zpracovatel projektové dokumentace

Michal Pospíšil, POR Přerov, Denisova 2916/9, 750 02 Přerov

IČO 65912535; DIČ CZ7404195678

b) Hlavní projektant

Ing. Tillerová Zdeňka, Denisova 2916/9, 750 02 Přerov

IČ: 278 59 011,

ČKAIT 1201353 – obor pozemní stavby

c) Projektanti jednotlivých částí dokumentace - elektroinstalace

Ing. Jaroslav Stojan, 	Šrobárova 1094/13, 750 02, Přerov

IČ: 622 99 085

ČKAIT 1200779 – obor elektrotechnická zařízení

c) Projektanti jednotlivých částí dokumentace - statika

Ing. Zdeněk Kroča, Zahradní 256 Prosenice 75121

IČ: 622 98 925

ČKAIT 1200564  – statika a dinamika staveb

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Projektová dokumentace řeší opravu stávající bazénové vany plaveckého bazénu, výstavbu nového dětského brouzdaliště,  a stavební úpravy stávající technologie úpravy bazénové vody.

Půdorysné řešení stávajícího plaveckého bazénu bude ponecháno. Bude řešena výměna stávající degradované bazénové fólie, vč. vtokových a odtokových prvků v bazénu. Stávající hladinové přelivné žlábky budou vyspraveny a řešeny nové odtoky. Technologické zařízení a rozvody budou nahrazeny novými. Výkon úpravny vody bude odpovídat současné platné legislativě. Pro instalaci nových pískových filtrů bude zřízeno nové zastřešené stanoviště. K úpravě vody bude zřízena nová chlorovna v nově vystavěném objektu.   Stávající dětské brouzdaliště bude vybouráno a vystavěno nové – nerezové. K úpravě vody v novém dětském brouzdališti bude řešena nová samostatná úpravna vody. Pro nové dětské brouzdaliště bude zřízena nová akumulační jímka a armaturní šachta.

Konečná povrchová úprava plaveckého bazénu bude řešena bazénovou fólií.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- podklady od objednatele - část původní projektové dokumentace z 12/1999, zpracovaná firmou PRINEX ODRY, IČ: 11181036, Rekonstrukce koupaliště v Odrách I.Etapa

- revizní zpráva elektro

- zaměření stávajícího stavu projektantem

- katastrální mapa

- záměr investora

Přerov – duben 2022				   	Vypracoval :   Lucie Masaříková