**Příloha č. 4: Technická specifikace předmětu zakázky s názvem“ Dodávka sanitního vozidla včetně příslušenství“**

Účastník ke každé položce technické specifikace daného druhu zboží doplní, zda jím nabízené zboží splňuje požadavek zadavatele. Způsob splnění: **ANO** – požadovaný parametr je splněn, **NE** – požadovaný parametr není splněn. Pokud nebude uvedeno ANO či NE, má se za to, že je uvedeno NE.

Účastník zároveň **přiloží technickou specifikaci** jím nabízeného zboží **včetně fotografie, prospekt apod.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická specifikace – Sanitní dostavba** | **ANO /NE** |
| 1. Shoda s normou ČSN EN 1789 +A1/ prohlášení o shodě |  |
| 1. 3 ks pevných sedaček |  |
| 1. 1 lůžko rovnoběžně s osou vozidla (komplet polohovatelných nosítek s odnímatelným podvozkem, s preferencí výrobku firmy Medirol z důvodu kompatibility se současným vybavením vozového parku) |  |
| 1. Stropní osvětlení ambulantního prostoru |  |
| 1. Výstražné světelné zařízení |  |
| 1. Výstražné zvukové zařízení |  |
| 1. Stropní osvětlení ambulantního prostoru |  |
| 1. Panel pro vypínače v kabině řidiče |  |
| 1. Střešní ventilátor v ambulantním prostoru |  |
| 1. Zvuková signalizace mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče |  |
| 1. Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru |  |
| 1. Výklopný schod pro pacienta u bočních dveří |  |
| 1. Držák na infuzní láhev |  |
| 1. Držák pro láhev O2 |  |
| 1. Madla po obou stranách bočních dveří |  |
| 1. Nájezdová rampa pro infarktové křeslo |  |
| 1. Parkovací světla |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická specifikace – Transportní technika** | **ANO/NE** |
| 1. Splnění homologace podle normy ČSN EN 1789 +A1/ prohlášení o shodě |  |
| 1. Úchytný systém nosítek s montáží na stůl |  |
| 1. Úchytný systém pojízdného křesla s montáží na podlahu vozidla |  |
| 1. 1 pojízdné infarktové křeslo |  |
| 1. 1 lůžko rovnoběžně s osou vozidla (komplet polohovatelných nosítek s odnímatelným podvozkem, s preferencí výrobku firmy Medirol z důvodu kompatibility se současným vybavením vozového parku) |  |
| 1. Zádržný systém pro děti |  |

V *(doplní účastník)* dne ……………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_